EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina (K) – 60;
2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X=60

	Techniniai reikalavimai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	  Metodas
	
	Vertė

	T1
	4 dalių rentgeno spinduliams laidi čiužinio platforma
	Taip/Ne
	L1 = 0,30
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T2
	Visos keturios stūmimo rankenos nulenkiamos
	Taip/Ne
	L2 = 0,25
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T3
	Čiužinys prie platformos tvirtinamas lipnios medžiagos pagalba, suteikiant galimybę nuimti ir pritvirtinti čiužinį
	Taip/Ne
	L3 = 0,05
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T4
	Galimybė pozicionuoti pacientą rentgeno tyrimo atlikimui pagal skaitinius indikatorius, esančius visose 4 čiužinio platformos pusėse
	Taip/Ne
	L4 = 0,05
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T5
	Galimybė naudoti ne mažesnį negu 385 x 460 mm skaitmeninį rentgeno spindulių detektorių po čiužinio platforma
	Taip/Ne
	L5 = 0,10
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T6
	Integruoti kampo indikatoriai
	Taip/Ne
	L6 = 0,10
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;

	T7
	Apsauginiai šonai nuleidžiami be smūgio
	Taip/Ne
	L7 = 0,15
	Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų;



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:
, kur PSetMax ≠ PSetMin
2. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.

