## Sheet1
Detalizuotas Paslaugų, Remonto ir Avarijų likvidavimo aprašymas.
Eil.Nr. | paslaugų pavadinimas | Preliminarus paslaugų kiekis, val.
1 | PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS, GEDIMŲ ŠALINIMAS IR KITI REMONTO paslaugos | 125
1.1 | Smulkūs pastatų ūkio priežiūros staliaus paslaugos (kelio užkardų, pakeliamų ir varstomų vartų, teritorijų vartų, langų, durų, pritraukėjų, spynų ir kitų pastate esančių įrengimų, eksploatacija (reguliavimas, sutepimas ir kt.) ir remontas, baldų, žaliuzių, roletų remontas bei panašaus pobūdžio paslaugos), atliekami techninės profilaktinės apžiūros arba techninio aptarnavimo metu. | 75
1.2 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (Pastatų fasadų, vidaus patalpų remonto ir atnaujinimo paslaugos, tvorų, kelio užtvarų, vartų, suoliukų, kiemo aikštelių, rampų, praėjimo takų, asfalto, betono, akmenų ir trinkelių dangų ir kt. atstatymo ir remonto paslaugos) pagal sutartyje nurodytus įkainius iš anksto su Atsakingu asmeniu pasitvirtinus sąmatą. | 50
2 | ELEKTROS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA (jėgos, vidaus instaliacinių sistemų, elektros skydinių ir kitų elektros tinklų bei įrenginių priežiūra (nuo atsakomybes ribų su tiekėjais) | 75
2.1 | Elektros sistemų (instaliacijos bei įrenginių) remonto paslaugų atlikimas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus). | 50
2.2 | Eksploatuojamų elektros įrenginių įjungimas, perjungimas, išjungimas, atjungimas. Naujų elektros įrenginių įrengimas. Elektros ir apšvietimo tinklų, paleidimo ir reguliavimo aparatūros gedimo priežasčių nustatymas ir jų pašalinimas (pagal atskirą suderinimą su Užsakovu). | 25
3 | VĖDINIMO SISTEMOS, REKUPERATORIŲ REMONTO paslaugos | 25
3.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 25
4 | ŠILUMOS ŪKIO (2 katilai Logano plus GB402 320 kW ir 1 katilas JUNKERS 23) (spinduliniai šildytuvai Ambi-rad 38 kw, 4 vnt.) (3 elektriniai vandens šildytuvai) REMONTO paslaugos | 150
4.1 | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) paslaugos | 10
4.1.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
4.2 | Pastatų šilumos punktų (3 vnt.) komponentų, priežiūros (eksploatavimo) paslaugos | 15
4.2.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 15
4.3 | Šilumos punktų ir šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui | 10
4.3.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
4.4 | Dujomis kūrenamos katilinės ir katilai, dujiniai spinduliniai šildytuvai | 10
4.4.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
4.5 | Dujinių katilinių ir dujų įrenginių metinis techninis aptarnavimas | 20
4.5.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 20
4.6 | Dujinių katilinių ir dujų įrenginių paruošimas šildymo sezonui ir paleidimas | 10
4.6.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
5 | VIDAUS VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ SISTEMOS REMONTO paslaugos | 5
5.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
6 | LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ REMONTO paslaugos | 15
6.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
6.2 | Vamzdynų televizinė diagnostika (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
7 | LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO paslaugos | 5
7.1 | Vamzdynų televizinė diagnostika (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
8 | LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO paslaugos | 5
8.1 | Vamzdynų televizinė diagnostika (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
9 | LAUKO IR VIDAUS ŠILUMOS TINKLŲ REMONTO paslaugos | 5
9.1 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
10 | GAISRŲ GESINIMO DUJOMIS SISTEMŲ REMONTO paslaugos | 10
10.1 | Gaisrų gesinimo dujomis balionų keitimas naujais (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 4
10.2 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 2
10.3 | Gaisrų gesinimo dujomis sistemos vamzdyno hidrauliniai bandymai po avarijų, rekonstravimo bei remonto paslaugų | 4
11 | GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ REMONTO paslaugos | 40
11.1 | Gesintuvų patikra ir priežiūra | 10
11.2 | Gaisrinio vandentiekio patikra ir priežiūra (Esant poreikiui, sugedusių gaisrinių čiaupų remontas arba pakeitimas naujais, papildomai užsakomas gaisrinių žarnų hidraulinis bandymas, džiovinimas ir perkantavimas apmokama pagal gaisrinių žarnų kiekį). | 10
11.3 | Gaisrinių hidrantų patikra ir priežiūra ( Sugedusios esamos įrangos keitimas nauja ir įrengimas pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 10
11.4 | Gaisrų gesinimo dujomis balionų keitimas naujais (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
11.5 | Atsiradusių gedimų šalinimas/remontas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus ir sutartyje nurodytus įkainius) | 5
12 | ELEKTROS PRIETAISŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO paslaugos | 20
12.1 | Įrenginių, įrangos ir sistemų remontas | 10
12.2 | Buitinių prietaisų (skalbimo mašinų, džiovyklių, buitinės įrangos, kavos aparatų) remonto paslaugos. | 10