Sąlygų aprašo 3 priedas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10,  Klaipėda,  elektros instaliacijos remonto darbų preliminarių kiekių aprašymas

| Eil.Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 1 |
| 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. | 5 |
| 3 | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 30 |
| 4 | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 50 |
| 5 | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | vnt | 12 |
| 6 | Iki 36 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 1 |
| 7 | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m | 300 |
| 8 | Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m | kompl. | 1 |
| 9 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m | 2 |
| 10 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 200 |
| 11 | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 100 |
| 12 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 4 |
| 13 | Srovės nuotėkio relės montavimas | vnt | 10 |
| 14 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 1 |
| 15 | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt | 17 |
| 16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt | 68 |
| 17 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 250 |
| 18 | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 | 200 |
| 19 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m | 150 |
| 20 | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m | 300 |
| 21 | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m | 150 |
| 22 | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m | 250 |
| 23 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 250 |
| 24 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt | 97 |
| 25 | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m | 300 |
| 26 | Įžemiklių įgilinimas iki 5 m | kompl. | 1 |
| 27 | Bra, plafonų demontavimas | vnt. | 7 |
| 28 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt | 65 |
| 29 | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | vnt | 70 |
| 30 | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 | 175 |

Elektros instaliacijos remonto darbų techninė specifikacija

1. El. skydeliai papildyti komplektaciją.

2. Jungikliai: vienpoliai, dvipoliai.

3. Medžiagos:

Paskirstymo dėžutės:  virštinkinės ir po tinkinės.

El. kabelis 3 x1,5 ; 3 x 2,5 –varis. Behalogeninis.

Šviestuvai : antinkiniai LED šviestuvai nuo 28 W iki 48 W, akinimo koeficientas 19. Ant sienų montuojami LED šviestuvai nuo 10W iki 30W.

4.Demontuoti šviestuvus, nenaudojamus el.skydus.

5. Su atliktų darbų aktu pateikti gaminių sertifikatus ir deklaracijas, grandinių matavimo protokolus.

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo reikalavimais.

Elektrotechninius darbus atlikti :

- Montavimą atlikti vadovaujantis standartais ir normomis:

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT);

• „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“;

• „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.

• „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;

• RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Papildoma informacija:

Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą, vandenį ir kt.) apmoka įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.