Konkurso sąlygų aprašo

11 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS ATNAUJINIMO  DARBAI“ PASIŪLYMAS

___________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo daliai | II pirkimo daliai | III pirkimo daliai | IV pirkimo daliai | V pirkimo daliai | VI pirkimo daliai | VII pirkimo daliai | VIII pirkimo daliai | IX pirkimo daliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi (juridinio asmens) kodas ir adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo atveju: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statinių paskirties tipas – negyvenamieji pastatai, pastatų paskirtis – mokslo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, įdarbinti specialistus.

|  | I pirkimo daliai | II pirkimo daliai | III pirkimo daliai | IV pirkimo daliai | V pirkimo daliai | VI pirkimo daliai | VII pirkimo daliai | VIII pirkimo daliai | IX pirkimo daliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subrangovo (juridinio asmens) kodas ir adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis  pirkimo skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome: I pirkimo dalis – Klaipėdos l/d "Volungėlė" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 28 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 150 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 100 |  |
|  | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 50 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt |  |  | 36 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt |  |  | 90 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 200 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 150 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 150 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 200 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt |  |  | 40 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 120 |  |
|  | Skydelių, valdymo punktų, tvirtinamų ant sienos demontavimas | vnt |  |  | 4 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt |  |  | 58 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | vnt |  |  | 72 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 140 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: II pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Alksniukas" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 6 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Iki 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 2 |  |
|  | Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m |  |  | 3 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 60 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 350 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 450 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 450 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 350 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | Vnt. |  |  | 86 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 70 |  |
|  | Įžemiklių įgilinimas iki 5 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 8 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | Vnt. |  |  | 41 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | Vnt. |  |  | 25 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 280 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 30 000,00 Eur su PVM (arba 24 793,39 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: III pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Ąžuoliukas" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 30 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 50 |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 12 |  |
|  | Iki 36 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | Vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 300 |  |
|  | Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m |  |  | 2 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 200 |  |
|  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 100 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 17 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 68 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 250 |  |
|  | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 200 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 150 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 300 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 150 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 250 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 250 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | Vnt. |  |  | 97 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 300 |  |
|  | Įžemiklių įgilinimas iki 5 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 7 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | Vnt. |  |  | 65 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | Vnt. |  |  | 70 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 175 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina III pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: IV pirkimo dalis - Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. |  |  | 2 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 8 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 65 |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 35 |  |
|  | Iki 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 290 |  |
|  | Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m |  |  | 3 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 160 |  |
|  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 140 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 10 |  |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. |  |  | 2 |  |
|  | Šviestuvų LED su gaubtu montavimas | vnt. |  |  | 16 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt |  |  | 25 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt |  |  | 178 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 400 |  |
|  | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 200 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 70 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 450 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 140 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 730 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 400 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt |  |  | 115 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 55 |  |
|  | Įžemiklių įgilinimas iki 5 m | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt |  |  | 67 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | vnt |  |  | 115 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 280 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: V pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Berželis" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  |
|  | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS rekonstrukcija, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. |  |  | 1 |  |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 60 |  |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 12 |  |  |
|  | Iki 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 350 |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro įrengimas su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m | kompl. |  |  | 1 |  |  |
|  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m |  |  | 3 |  |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 350 |  |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | Vnt. |  |  | 6 |  |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 4 |  |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 30 |  |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 80 |  |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 150 |  |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 200 |  |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 450 |  |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 700 |  |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 300 |  |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 150 |  |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | Vnt. |  |  | 98 |  |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 90 |  |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | Vnt. |  |  | 110 |  |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | Vnt. |  |  | 60 |  |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 105 |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina V pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 25 000,00 Eur su PVM (arba 20 661,16 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VI pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Inkarėlis" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 4 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | vnt. |  |  | 27 |  |
|  | Pailgi LED šviestuvai su montavimu prie sienų | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Apvalūs LED šviestuvai su įmontuotu judesio davikliu su montavimu prie sienų | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Iki 36 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 200 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 200 |  |
|  | Srovės nuotėkio rėlės montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 200 |  |
|  | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 100 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 50 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 100 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 200 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 200 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. |  |  | 30 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 100 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Skydelių, valdymo punktų , tvirtinamų ant sienos demontavimas | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 37 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | vnt. |  |  | 27 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 140 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 20 000,00 Eur su PVM (arba 16 528,93 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VII pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Nykštukas" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 6 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 48 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 22 |  |
|  | Iki 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 220 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 200 |  |
|  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 50 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | Vnt. |  |  | 2 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 2 |  |
|  | Šviestuvų LED su gaubtu montavimas | Vnt. |  |  | 40 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 47 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 72 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 500 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 150 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 400 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 500 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 1200 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 500 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | Vnt. |  |  | 89 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 750 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | Vnt. |  |  | 40 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | Vnt. |  |  | 91 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 350 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 30 000,00 Eur su PVM (arba 24 793,39 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VIII pirkimo dalis - Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | vnt. |  |  | 40 |  |
|  | Apvalūs LED šviestuvai su įmontuotu judesio davikliu su montavimu prie sienų | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 400 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 400 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. |  |  | 1 |  |
|  | Šviestuvų LED su gaubtu montavimas | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Rozečių montavimas prie mūro sienų, kai instaliacija atviroji | vnt. |  |  | 7 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 300 |  |
|  | Visų tipų laidų (elektros, silpnų srovių ir kt.) patikra ir nenaudojamų laidų demontavimas (vertinama pagal patalpos grindų plotą) | m2 |  |  | 200 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 300 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 300 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 300 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 100 |  |
|  | Bra, plafonų demontavimas | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 20 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | vnt. |  |  | 30 |  |
|  | Išorės apšvietimo LED šviestuvų montavimas | vnt. |  |  | 1 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 210 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VIII pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 25 000,00 Eur su PVM (arba 20 661,16 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: IX pirkimo dalis - Klaipėdos l/d "Švyturėlis" elektros instaliacijos atnaujinimo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 8 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 16 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | Vnt. |  |  | 31 |  |
|  | Antinkiniai LED nuo 10W iki 30W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | Vnt. |  |  | 15 |  |
|  | Apvalūs LED šviestuvai su įmontuotu judesio davikliu su montavimu prie sienų | vnt. |  |  | 10 |  |
|  | Iki 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m |  |  | 350 |  |
|  | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 300 |  |
|  | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m |  |  | 150 |  |
|  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | Vnt. |  |  | 6 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės montavimas | Vnt. |  |  | 16 |  |
|  | Šviestuvų LED su gaubtu montavimas | vnt. |  |  | 8 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 46 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. |  |  | 74 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 450 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 400 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m |  |  | 100 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 450 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 450 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | Vnt. |  |  | 163 |  |
|  | Magistralinio kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose | m |  |  | 350 |  |
|  | Skydelių, valdymo punktų, tvirtinamų ant sienos demontavimas | Vnt. |  |  | 5 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | Vnt. |  |  | 70 |  |
|  | Liuminescencinių šviestuvų demontavimas | Vnt. |  |  | 65 |  |
|  | Vidaus paviršių labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus | m2 |  |  | 315 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina IX pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs). 1.. 2.. ....

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad neturime VPĮ 46 str. 21  straipsnyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas. Tuo atveju, jei pirkimo sąlygose  taikomi kvalifikaciniai reikalavimai, tiekėjas turi pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodoma, kad šie subjektai neturi VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo.