## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės ortopedijai-traumatologijai (12691)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Implantai, įdubusios krūtinės deformacijoms gydyti:
1.1 |  | Fiksacinė plokštelė |  | Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms.Vienkartinio naudojimo. Metalinė. Tiesi, abu galai suapvalinti. Plokštelė iš abiejų pusių, per visą ilgį, su pusapvalėmis įkirtomis, atraumatiniu kraštu (t.y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5±0,5 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamu sraigtu ir plokštelei įvesti/ištraukti. Plokštelės abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm dydžio stabilizatoriu ir sraigtu, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 13 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm, 458±3 mm, 483±3 mm.Fiksacinės plokštelės šablonas. Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt. | 68 | 659 | 5 | 44812 | 47052.6 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Stabilizatorius |  | Dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm, po dvi kiaurymes iš abiejų pusių (viso 4 kiaurymės), kuriose stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksaciniu užrakinamu sraigtu. | vnt. | 80 | 339 | 5 | 27120 | 28476 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti. |  | Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti. | vnt. | 68 | 110 | 5 | 7480 | 7854 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Fiksacinės plokštelės šablonas |  | Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt. | 18 | 65 | 5 | 1170 | 1228.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina 1 p.d.: |  | 234 |  |  | 80582 | 84611.1
2 |  | Universali stuburo fiksatorių sistema |  | 1. Universali stuburo fiksacijos sistema įgalinanti atlikti užpakalinę transpedikulinę nuo krūtininės stuburo dalies iki kryžkaulio naudojant 5.5 ir 6.0 mm strypus. Galimybė pratęsti fiksacijas į dubenį; 2. Skirta degeneracinių stuburo ligų, stuburo deformacijų, lūžių, potrauminių stuburo slankstelių dislokacijų bei spinalinių navikų gydymui; 3. Visos chirurginės operacijos yra atliekamos su to pačio gamintojo pagamintomis ir tarpusavyje derančiomis sistemomis, siekiant užtikrinti optimalų, saugų implantų bei chirurginės technikos pasirinkimą; 4. Implantai turi prie implanto pritvirtintą specialią nulaužiamą (arba nuimamą lygiaverčiu būdu) etiketę, skirtą implantų sekimui. Etiketėje nurodomas implanto kodas, partijos numeris, implanto dydis ir skenuojamasis barkodas; 5. Fiksatoriai skirti tiek vaikams, tiek suaugusiems.
2.1 |  | Monoaksialinis sraigtas (titanas) |  | 1. Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm; 2. Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 60 mm, kas ≤ 5 mm. | vnt. | 300 | 107 | 5 | 32100 | 33705 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | Poliaksialinis sraigtas (kobaltas chromas) |  | 1. Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm; 2. Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 65 mm, kas ≤ 5 mm. | vnt. | 3195 | 132 | 5 | 421740 | 442827 |  | 0 |  | 0
2.3 |  | Poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute (kobaltas chromas) |  | 1. Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm; 2. Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 55 mm, kas ≤ 5 mm. | vnt. | 175 | 130 | 5 | 22750 | 23887.5 |  | 0 |  | 0
2.4 |  | Klubakaulio fiksacijai skirtas sraigtas (titanas) |  | 1. Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 5,5 mm iki ≥ 8,5 mm, kas ≤ 1 mm; 2. Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 65 mm iki ≥ 80 mm, kas ≤ 15 mm. | vnt. | 120 | 160 | 5 | 19200 | 20160 |  | 0 |  | 0
2.5 |  | Strypas (titanas) |  | Strypų ilgis 500±20 mm | vnt. | 175 | 75 | 5 | 13125 | 13781.25 |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Strypas (kobalto chromo molibdeno) |  | Strypų ilgis 500±20 mm | vnt. | 50 | 75 | 5 | 3750 | 3937.5 |  | 0 |  | 0
2.7 |  | Lateralinis konektorius su tvirtinančiomis detalėmis (titanas) |  | 1. Šoninio tipo lateraliniai sujungėjai skirti fiksacijos pratęsimui į klubakaulį; 2. Dydžiai spalviškai koduoti pagal panaudoto strypo diametrą. | vnt. | 24 | 175 | 5 | 4200 | 4410 |  | 0 |  | 0
2.8 |  | Kabliukas (titanas) |  | 1. Anatominio dizaino atitinkančio užpakalinius stuburo elementus; 2. Dydžiai spalviškai koduoti. | vnt. | 200 | 110 | 5 | 22000 | 23100 |  | 0 |  | 0
2.9 |  | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis)(titanas) |  | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) tinkamas strypų tvirtinimui, esant atstumui tarp strypų nuo ≤ 30 mm iki ≥ 65 mm. | vnt. | 162 | 275 | 5 | 44550 | 46777.5 |  | 0 |  | 0
2.10 |  | Uždaro tipo lateraliniai sujungėjai (titanas) |  | 1. Uždaro tipo lateraliniai sujungėjai skirti fiksacijos pratęsimui į klubakaulį; 2. Dydžiai spalviškai koduoti pagal panaudoto strypo diametrą. | vnt. | 60 | 175 | 5 | 10500 | 11025 |  | 0 |  | 0
2.11 |  | Strypų jungtys |  | 1. Detalės skirtos vienodų ir skirtingų diametrų strypų sujungimui vienoje fiksacijoje; 2. Pasirenkama iš ne mažiau 4 sujungimo būdų: a) Uždaro tipo šonas su šonu; b) Galas su galu; c) Atviro tipo šonas su uždaro tipo šonu; d) Sagitalinis sujungimas. | vnt. | 24 | 165 | 5 | 3960 | 4158 |  | 0 |  | 0
2.12 |  | Redukcinės veržlės (titanas) |  | Veržlės tinkančios redukciniams sraigtams užfiksuoti. | vnt. | 198 | 35 | 5 | 6930 | 7276.5
2.13 |  | Veržlė strypo tvirtinimui (titanas) |  | Universalios veržlės tinkančios poliaksialiniams ir monoaksialiniams sraigtams užfiksuoti. | vnt. | 3343 | 28 | 5 | 93604 | 98284.2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina 2 p.d.: |  | 8026 |  |  | 698409 | 733329.45 |  | 0 |  | 0
3 |  | Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigtų sistema |  | Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, dilbio kaulų, šlaunikaulio, blauzdikaulio metaepifizarinių lūžių bei smulkiųjų plaštakos, riešo, čiurnos, pėdos kaulų osteosintezę. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį : 1 sraigtas ir 1 poveržlė.
3.1 |  | Sraigtas |  | 2,0-2,7 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 40 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 94 | 126 | 5 | 11844 | 12436.2 |  | 0 |  | 0
3.2 |  | Sraigtas |  | 3,5-4,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 10 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 9 | 126 | 5 | 1134 | 1190.7 |  | 0 |  | 0
3.3 |  | Sraigtas |  | 3,5-4,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, turi būti galimybė pasirinkti dalinio arba pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 70 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 9 | 126 | 5 | 1134 | 1190.7 |  | 0 |  | 0
3.4 |  | Sraigtas |  | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 180 | 126 | 5 | 22680 | 23814 |  | 0 |  | 0
3.5 |  | Sraigtas |  | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 72 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 72 | 126 | 5 | 9072 | 9525.6
3.6 |  | Sraigtas |  | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm. | vnt. | 100 | 126 | 5 | 12600 | 13230
3.7 |  | Sraigtas |  | 4,5-5,0 mm diametro sraigtai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 72 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 55 | 126 | 5 | 6930 | 7276.5
3.8 |  | Poveržlės |  | Titaninės, tinkamos naudoti su 2,0-2,7 mm, 3,5-4,0 mm ir 4,5-5,0 mm diametro kompresiniais sraigtais | vnt. | 510 | 15 | 5 | 7650 | 8032.5
3.9 |  | Kiršnerio viela |  | Su sriegiu, tinkama naudoti su 2,0-2,7 mm, 3,5-4,0 mm ir 4,5-5,0 mm diametro kompresiniais sraigtais. | vnt. | 55 | 12 | 5 | 660 | 693
3.10 |  | Sraigtas |  | 6,0-6,5 mm diametro, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 15-20 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 30 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm | vnt. | 108 | 126 | 5 | 13608 | 14288.4
3.11 |  | Sraigtas |  | 6,0-6,5 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 30-40 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 45 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 60 | 126 | 5 | 7560 | 7938
3.12 |  | Sraigtas |  | 7,0-7,3 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 15-20 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 30 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 9 | 126 | 5 | 1134 | 1190.7
3.13 |  | Sraigtas |  | 7,0-7,3 mm diametro sraigtai, savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai, sriegio ilgis 30-40 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 45 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm. | vnt. | 9 | 127.1889 | 5 | 1144.7 | 1201.935
3.14 |  | Poveržlės |  | Titaninės, tinkamos naudoti su 6,0-6,5 mm ir 7,0-7,3 mm diametro kompresiniais sraigtais | vnt. | 185 | 15 | 5 | 2775 | 2913.75
3.15 |  | Kiršnerio viela |  | Su sriegiu, tinkama naudoti su 6,0-6,5 mm ir 7,0-7,3 mm diametro kompresiniais sraigtais. | vnt. | 54 | 12 | 5 | 648 | 680.4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina 3 p.d.: |  | 1509 |  |  | 100573.7 | 105602.385
|  |  |  | Viso : |  | 9769 |  |  | 879564.7 | 923542.935