DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Garo turbinų įrenginių defektų šalinimo ir remonto darbai (toliau – Darbai).

1.2. Darbai atliekami AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) objektuose, Vilniuje, adresu Elektrinės g.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Užsakovas numato sudaryti sutartį dėl termofikacinėje elektrinėje Nr.2 (toliau- E-2) eksploatuojamų garo turbinų: AT-12-2 (Gamintojas – Briansko garvežių gamykla) ir MARC 4-CO1 (Gamintojas – Everllance Turbo AG) defektų šalinimo ir remonto Darbų atlikimą.

  - Darbų apimtys, nurodytos priede Nr. 1 „Darbų apimtys“.

  - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų, nurodytų priede Nr.1, Darbų numatomi kiekiai gali keistis, priklausomai nuo poreikio.

  - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar Darbų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar Darbai teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

2.7 Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

2.9. Rangovas gali naudoti ir kitas lygiavertes medžiagas. Lygiaverčių medžiagų naudojimas turi būti pagrįstas dokumentais, įrodančiais atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamyklos gamintojo rekomendacijomis, Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis.

3.2. Turbinos MARC 4-CO1 (Gamintojas – Everllance Turbo AG) Darbams atlikti turi būti naudojamos tik gamyklos gamintojo originalios medžiagos ir atsarginės dalys.

3.3. Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybėse.

3.4. Suvirinimo darbų organizavimas turi būti atliekamas pagal Užsakovo Suvirinimo darbų vykdymo AB ,,Miesto gijos“ objektuose pateikta instrukcija: https://miestogijos.lt/wpcontent/uploads/2025/11/202511_suvirinimo-darbu-vykdymo-miesto-gijos-objektuose-instrukcija-rev-ap-002.pdf

3.5. Atliekant Darbus Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis. Rangovas atlikdamas darbus taip pat turi vadovautis šiais teisės aktais:

3.5.1.	Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 patvirtintomis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija);

3.5.2.	LR energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 patvirtintomis Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius (aktuali redakcija).

4. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai atliekami pagal Užsakovo Rangovui pateiktus Darbų užsakymus (toliau- DUŽ), kurių forma pateikta priede Nr.2. DUŽ nurodomos numatomos Darbų apimtys, Darbų atlikimo pradžia ir pabaiga.

  - Terminas, per kurį turi būti atlikti Darbai pagal atskirus DUŽ, nustatomas atitinkamame DUŽ.

  - DUŽ nustatomas ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų Darbų atlikimo terminas, skaičiuojamas nuo DUŽ pateikimo Rangovui el. paštu dienos. Rangovui pateikus pagrįstus įrodymus, kad DUŽ nurodytais terminais negali atlikti Darbų, gali būti nustatomas kitas, su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo terminas, kuris gali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Rangovas, gavęs DUŽ, tais atvejais, kai užsakomiems Darbams atlikti reikalingas medžiagų ir/ar atsarginių dalių tiekimas ir/ar priede Nr. 1 nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Darbų atlikimas, turi parengti sąmatas ir pateikti jas derinti Užsakovo atsakingam asmeniui el. paštu.

  - Suderintas sąmatas Užsakovo atsakingas asmuo patvirtina ir pateikia Rangovui  elektroniniu paštu.

  - DUŽ nurodoma, kieno medžiagos ir (ar) atsarginės dalys bus naudojamos Darbams atlikti. Tais atvejais, kai DUŽ nurodoma, jog Darbams atlikti naudojamos Užsakovo teikiamos medžiagos, jos perduodamos Rangovui Užsakovo centriniame sandėlyje (Elektrinės g. 2, Vilnius). Rangovas atsako už perduotų medžiagų ir/ar atsarginių dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinus medžiagas ir/ar atsargines dalis, Rangovas atlygina dėl to patirtus nuostolius.

  - Rangovas pats apsirūpina visa reikalinga įranga, įrankiais, transportu, personalo patalpomis Darbų atlikimui.

  - Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas.

  - Užsakovas suteiks teisę Rangovo darbuotojams naudotis objektuose esančiais nuo žemės valdomais kranais, pateikus galiojantį nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus pažymėjimą.

  - Jei Darbų atlikimui reikės kranų kėlimo Darbų stacionariais kėlimo kranais, minėtus darbus atliks Užsakovas.

  - Pastolių, šilumos izoliacijos demontavimo/sumontavimo  darbus  atliks Užsakovas.

  - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Rangovo atliekamus Darbus.

  - Rangovas privalo vadovautis Užsakovo vidaus tvarkų aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai Užsakovo lokaliniai teisės aktai publikuojami internetiniame puslapyje adresu: https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/

  - Kiekvienos pamainos pabaigoje Rangovas privalo sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupti savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje.

  - Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus.

  - Darbų atlikimo metu susidariusius metalo atliekas, Rangovas pristato į Užsakovo nurodytą vietą Darbų atlikimo objekte.

  - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti atliktus Darbus arba raštu informuoti Rangovą apie nustatytus trūkumus, skaičiuojamas nuo dokumentacijos gavimo dienos ir negali viršyti 3 (trijų) darbo dienų.

  - Terminas, per kurį Rangovas turi ištaisyti Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus,  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienos nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRIĖMIMO PERDAVIMO TVARKA

  - Sutartyje numatytų Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui;

  - Darbai priimami pasirašant Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą (priedas Nr. 3), kurio formą Rangovas užpildo pagal pateiktą pavyzdį.

  - Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas pasirašomas tik tuo atveju, jeigu nėra nustatyta trūkumų ir Rangovas yra pateikęs visą techninės specifikacijos 7 punkte nurodytą dokumentaciją.

  - Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas (priedas Nr. 3), pasirašytas el. parašu, Rangovo pateikiamas el. paštu sutartyje nurodytam Užsakovo kontaktiniam asmeniui.

- GARANTIJOS

  - Garo turbinų remontui Rangovo pateikiamoms dalims ir medžiagoms, taikomi dalių ir medžiagų gamintojų ir/ar pardavėjų suteikti garantiniai terminai, tačiau visais atvejais ne trumpesni kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių skaičiuojant nuo Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas, garantiniu laikotarpiu gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atvykti į vietą defekto apimčiai nustatyti ir suderinti defekto šalinimo terminus, kurie negali būti ilgesni kaip 4 (keturios) darbo dienos nuo suderinto termino pradžios.

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas pagal kiekvieną DUŽ;

7.2. Atliekant Everllance turbinos Darbus, turi būti pateikta gamyklos Darbų ataskaita;

7.3. Suvirinimo darbų dokumentacija;

7.4. Detalių ir elementų neardomosios kontrolės dokumentai;

7.5. Mazgo priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai, formuliarai.

7.6. Personalo, atlikusio darbus, kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

7.7. Kiekvienas Rangovo parengtas dokumentas privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą ir pavardes asmenų, parengusių ir/ar tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą/us;

7.8. Dokumentacija turi būti tvarkinga, sunumeruota, su aprašu (turiniu), pateikta kaip skaitmeninė byla;

7.9. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti anglų kalba). Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu, kaip byla. Užsakovui pateikiami dokumentų originalai.

8. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

8.1. Rangovas Sutarties vykdymo metu Darbams turi taikyti minimalius aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus[1], kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

9. PRIEDAI

Priedas Nr.1 - Darbų apimtys.

Priedas Nr.2 - Darbų užsakymo (DUŽ) forma.

Priedas Nr.3 – Atliktų darbų  priėmimo – perdavimo akto forma.

[1] 10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).