Priedas Nr. 1

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

Techninės specifikacijos projektas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Kaina Eur be PVM Vnt | Reikalaujami techniniai parametrai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonės plazmaferezei Haemonetics plazmos frakcionatoriui PCS2 | 2 000 kompl. | 80 000,00 | - Priemonės su cilindro formos kraujo centrifugavimo talpa skirtos nedidelės (1000 ml) apimties plazmafarezei su turimu Haemonetics plazmos frakcionatoriumi PCS2 arba lygiaverčių savybių įranga, teikiama ligoninei panaudai. - Vienkartinės. - Sterilios. - Apirogeniškos. - Elastingos. - Turi būti pateikiamos komplekte, kurį sudaro: 6.1 kraujo ir konservanto tirpalo magistralės,atitinkamos kraujo centrifugavimo talpos, 6.2. šalinamos arba renkamos kraujo frakcijos surinkimo maišai su magistralėmis. 6.3. 750- 1000 ml konservanto (antikoagulianto) tirpalo pagaminto natrio citrato pagrindu maišas, magistralės kompensacinių tirpalų prijungimui (Y jungtys). 6.4 fistulinės adatos 7. Visos komplekto sudėtyje esančios priemonės, išskyrus konservanto tirpalą, magistrales kompensacinių tirpalų prijungimui (Y jungtis) ir fistulines adatas, turi būti suderinamos su perkančiosios organizacijos turimu Haemonetics PCS2 plazmos frakcionatoriumi ir užtikrinti tinkamą bei saugų jo veikimą. 8. Suderinamumas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais arba kitais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| 2. | Kraujo paėmimo sistema | 1 000 Kompl. | 7 000,00 | - Vienkartinė. - Sterili. - Apirogeniška. - Elastinga. - Hermetiška - Pagaminta iš skaidrios (permatomos) medicininės paskirties medžiagos. - Sistema turi būti sudaryta iš: 7.1. kraujo ir plazmos maišelių, tarpusavyje atskiriamų nulaužiamu kamšteliu arba kitu lygiaverčiu būdu: 7.1.1. Kraujo maišelio talpa – ne mažesnė kaip 600 ml. 7.1.2. Plazmos maišelio talpa – nuo 500 ml iki 600 ml. 7.1.3. Kraujo maišelis su 63 ml konservuojančio tirpalo CPDA-1. 7.2. 16G adatos su kaniule, leidžiančia atlikti hermetinį prijungimą prie kitos hemakono magistralės; 8. Magistralės (vamzdelio) ilgis - nuo 80 cm iki 120 cm. |  |
| 3. | Balioninis kateteris | 120 Vnt. | 2 300,00 | - „Tiemann“ tipo balioninis kateteris arba lygiavertis. - Skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam transuretriniam šlapimo pūslės drenažui. - Privalo būti pagamintas iš 100 proc. gryno medicininio silikono. - Sudėtyje neturi būti latekso ar kitų medžiagų, galinčių sukelti alergines reakcijas ar audinių dirginimą. - Kateterio korpusas turi būti minkštas ir lankstus, pagamintas taip, kad sumažintų gleivinės dirginimo ir traumavimo riziką. - Antgalis - Tiemann tipo, skirtas palengvinti kateterio įvedimą esant susiaurėjusiai šlaplei. - Kateterio antgalyje turi būti ne mažiau kaip viena drenažo anga. - Kateterio konstrukcija turi užtikrinti efektyvų šlapimo ir nuosėdų nutekėjimą. - Integruotas elastingas fiksavimo balionas, skirtas saugiam kateterio fiksavimui šlapimo pūslėje. - Baliono talpa turi atitikti gamintojo nurodytą dydį. - Bendras kateterio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 43 cm. - Sterilus. - Supakuoti po vieną sandarioje, lengvai atidaromose dvigubose pakuotėse. - Dydis Ch 16, baliono tūris nuo 5 ml iki 10 ml. |  |
| 4. | EEG-EKG gelis | 400 pak. | 400,00 | - Gelis turi būti lengvai pašalinamas nuo odos ir drabužių, nepaliekant sunkiai pašalinamų dėmių. - Bakteriostatinis. - Nedirgina odos. - Sudėtyje nėra formaldehido. - Tinkamas naudoti elektrokardiografijai, elektroencefalografijai bei defibriliacijai. - Gelis turi būti pakankamos klampos, kad užteptas ant odos išliktų aplikavimo vietoje procedūros metu. - Pakuotė plastikinė su dozatoriumi - Pakuotės tūris 250ml (±50ml) |  |
| 5. | Reguliuojamo ilgio jungtis su šarnyrinėmis jungtimis, alkūne ir angomis | 4 500 vnt | 2 800,00 | - Vienkartinė. - Kliniškai švari. - Turi CE ženklinimą. - Gaminio sudėtyje nėra latekso. - Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. - Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi (du šarnyrai). - Ilgis reguliuojamas : nuo 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus) . - Žalingas oro tarpas, priklausomai nuo jungtelės ilgio nuo 26 ml iki 50 ml. - Dvi angos : ne mažesne kaip 9,5 mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar viena ne mažesne kaip 7,6 mm anga su gumele bronchoskopijoms. - Dangteliai sandariai užsidaro. - Pačios jungtelės visos jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) – 22M/15F (paciento pusėje) - Pakuotė turi būti atidaroma rankomis, nenaudojant papildomų priemonių. - Supkuota po 1 vnt. |  |
| 6. | Žaizdų plovimo tirpalas | 360 vnt | 4 550,00 | - Pakuotės tūris – 350 ml (± 50 ml) - Sterilus. - Aktyvioji medžiaga - oktenidino HCl arba lygiavertė veiklioji medžiaga. - Sudėtyje turi būti žaizdos drėkinimą ir valymą palengvinančių medžiagų. - Turi mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje ir padėti pašalinti (ardyti) bioplėvelę. - Turi būti tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 8 savaites pagal gamintojo instrukciją. |  |
| 7. | Žaizdų gelis | 220 vnt | 13 450,00 | - Paskirtis - žaizdų priežiūrai. - Pakuotės tūris – 250 ml (± 50 ml) - Sterilus. - Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl arba lygiavertė veiklioji medžiaga. - Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, - Apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. - Po atidarymo tirpalas turi būti tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 8 savaites pagal gamintojo instrukciją. |  |
| 8. | Žaizdų valymo kempinėlės | 1 100 pak | 4 550,00 | - Skirtos ūminių, lėtinių ir pooperacinių žaizdų bei nudegimų valymui. - Elastingos ir lengvai prisitaikančios prie žaizdos paviršiaus. - Pagamintos iš poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. - Paviršius turi būti struktūruotas (nelygus), skirtas efektyviam žaizdos valymui. - Tinkamos sunkiau pašalinamų apnašų ir audinių likučių šalinimui nuo žaizdos paviršiaus. - Dydis - 6,25×4,0×2,0 cm (±0,5 cm) - Sterilios. - Dėžutėje 10 vnt (± 2 vnt). |  |
| 9. | Prausimo pirštinės pacientų odos higienai ir priežiūrai | 1 000 pak | 4 900,00 | - Dydis 22 x 15 cm (± 3cm) - Skirtos viso kūno odos prausimui, higienai ir priežiūrai. - Sudėtyje turi būti veikliosios medžiagos, užtikrinančios odos higieną, priežiūrą ir antimikrobinį poveikį (pvz., oktenidino HCl, alantoinas, etilheksilglicerinas ar lygiavertės veikliosios medžiagos). - Paruoštos naudoti, nereikia papildomai nuplauti. - Be kvapiųjų medžiagų ir dažiklių. - Skirtos vaistams atsparių mikroorganizmų (MDRO) kolonizacijos mažinimui (dekontaminacijai).“ - Tinkamos slaugomiems ir riboto judumo pacientams, įskaitant pacientus intensyviosios terapijos ir infekcinių ligų skyriuose. - Medžiagos gramatūra - ne mažiau 70g/m2. - Pakuotę turi būti galima prieš naudojimą pašildyti arba atvėsinti pagal gamintojo rekomendacijas.“ - Pakuotėje ne mažiau 8 pirštinių. |  |
| 10 . | Redon drenas | 2 300 vnt | 1 200,00 | - Su rentgenokontrastiniu siūlu. - Sterilus. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. - Dydžiai: 8, 10,12,14,16,18. |  |
| 11. | Elektrodas peiliukas | 800 vnt | 800,00 | - Vienkartinis. - Elektrodo ilgis 70 mm ( ±1 mm) - Antgalio ilgis 16 mm (±1 mm) - Jungtis 2,35 mm (±1 mm) - Kitas elektrodo galas – peiliukas, aštrus, ilgis 25 mm (±1 mm). - Šešiakampio formos tvirtinimas, neleidžiantis elektrodui suktis rankenėlėje - Vienkartinis. - Skirta naudoti su elektrochirurginiu generatoriui CURIS arba lygiaverčių savybių įranga teikiama ligoninei panaudai. - Pakuotė 100 vnt. dėžutėje. |  |
| 12. | Vienkartinis skrandžio turinio surinkimo maišas | 3 000 vnt | 3 000,00 | - Skirtas skrandžio turinio (vėmalų) surinkimui, absorbavimui, kvapų mažinimui ir saugiam šalinimui kartu su medicininėmis atliekomis. - Pagrindas iš plastiko maišo. - Su ne mažiau kaip 2 sandarinimo juostomis ir vidinio absorbcinio įkloto: įklotas turi būti sudarytas iš neaustinio akrilo polimerų ir minkštos masės. - Maišo ir įkloto sudėtyje neturi būti kenksmingų ir pavojingų medžiagų. - Maišo išmatavimai : 24 cm (± 1 cm) x 25cm (± 1 cm) - Absorbcinė talpa – ne mažiau kaip 500 ml skysčių. - Skysčių absorbavimo laikas – ne ilgesnis kaip 30 s - Pakuotėje 20 ± (2 vnt). |  |
| 13. | Žaizdų plovimo tirpalas |  | 14 000,00 | - Skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. - Veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH) ir hipochloritinė rūgštis (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH) - Tirpalas turi mechaniškai valyti žaizdą ir būti necitotoksiškas žinduolių ląstelėms. - Nedirgina žaizdos ir odos. - Sudėtyje neturi sunkiųjų metalų. - Tirpalas hipotoninis, neutralaus pH. - Turi sumažinti mikroorganizmų proliferaciją ne mažiau kaip 99,99 proc. per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro arba pateikti lygiaverčius veiksmingumo įrodymus. - Turi padėti mažinti nemalonų žaizdos kvapą. - Turi būti tinkamas palikti žaizdoje pagal gamintojo naudojimo instrukciją. - Galima naudoti pilvaplėvės praplovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms (nosiai, burnai, ausims), fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. - Turi atitikti standartų EN 1041 ir EN 62366 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |
| 13.1. | 250ml | 500 butelis |  |  |  |
| 13.2 | 1000ml | 400 butelis |  |  |  |
| 14. | Neaustinio pluošto pleistras fiksavimui | 1 500 vnt | 11 500,00 | - Leidžia kvėpuoti odai. - Gerai priglunda prie kūno formų. - Perforuotas kas 4-5 cm. - Lengvai plėšiamas nenaudojant žirklių. - Hipoalergiški akriliniai klijai. - Minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. - Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos. - Atsparus drėgmei. - Patikimai limpa vienas sluoksnis ant kito. - Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. - Supakuotas atskiruose maišeliuose. - Išmatavimai: plotis – 10 cm (± 1 cm), ilgis – 9,1 m (± 20 cm). |  |
| 15. | Inksto formos indas | 60 000 vnt | 6 000,00 | - Vienkartinis - Inksto formos - Pagamintas iš presuoto kartono arba lygiavertės medžiagos. - Ilgis 25cm (± 2cm) |  |
| 16. | Čiužinio užvalkalas | 1 200 vnt | 1 200,00 | - Vienkartinis - Pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos, nepralaidžios skysčiams. - Užvalkalo kraštuose su gumele. - Dydis: 210 x 100 x 30 cm. (±10 cm) |  |
| 17. | Laikiklis vienkartinių medicininių pirštinių dėžutei | 100 vnt | 1 200,00 | - Skirtas vienai vienkartinių medicininių pirštinių dėžutei (100 vnt. pakuotė) laikyti. - Tvirtinamas prie sienos. - Komplektacijoje turi būti visos montavimui reikalingos tvirtinimo detalės. - Pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, atsparios dezinfekcinėms medžiagoms ir tinkamos naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. |  |
| 18. | Šepetėlis onkocitologiniam tyrimui | 200 vnt | 50,00 | - Vienkartinis. - Susideda iš dviejų dalių: šepetėlio ir kotelio. - Šluostės tipo. - Centrinė šluostės dalis smailėjanti. - Plaušeliai išdėstyti 5-6 juostomis (65-67 vnt.). - Šluotelės plaušeliai atraumatiniai, smailėjantys. - Centrinis plaušelis ilgiausias ir didesnio diametro nei kiti, galas užapvalinto tipo. - Šepetėlio pagrindo ilgis 20-21 mm, plotis 5-6 mm. - Centrinio plaušelio ilgis 25-27 mm. - Kraštinių plaušelių ilgis 13-15 mm. - Kotelio ilgis 165-170 mm |  |
| 19. | Dangalai vaginaliniams ultragarso davikliams | 30 000 vnt | 6 000,00 | - Skirti vaginaliniams ultragarso davikliams uždengti apžiūrų metu. - Ilgis 170 mm (±3 mm) - Skersmuo 31-34 mm. - Supakuota po 1 vnt. - Pakuotė vakuuminė. - Be lubrikanto. - Vienkartiniai. |  |
| 20. | Kvėpavimo sistema su 2 l rezerviniu maišu | 3 000 vnt | 12 000,00 | - Vienkartinė - Kliniškai švari, - Paženklinta CE ženklu pagal taikomus medicinos priemonių teisės aktų reikalavimus. - Gaminio sudėtyje nėra latekso, - Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje. - Sistemos ilgis ištemptoje padėtyje – ne mažiau kaip 2,0 m, sutrauktoje padėtyje – ne daugiau kaip 0,54 m. - Sistemos jungtys kūginės: - aparato pusėje 22F - paciento pusėje 22M/15F - Pakuotė turi būti atidaroma rankomis, nenaudojant papildomų priemonių. - Supakuotos į maišelius po 1 komplektą. - Komplektą sudaro: - vamzdžiai (22 mm), sujungti Y formos jungtimi; - alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui su guminiu dangteliu, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos; - 2 l rezervinis maišas, be latekso, su įdėklu kakliuke apsaugančiu nuo sulipimo, jungtis 22F. |  |
| 21. | Kompaktinė atšaka | 3 000 vnt | 4 200,00 | - Vienkartinė. - Kliniškai švari. - Paženklinta CE ženklu pagal taikomus medicinos priemonių teisės aktų reikalavimus. - Gaminio sudėtyje nėra latekso. - Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. - Ilgis ištempus ne mažiau2 m. - Ilgis sutraukus ne daugiau 54 cm. - Skersmuo 22 mm. - Аtšakos jungtys kūginės 22F-22F. - Papildoma jungtelė 22M-22M. - Pakuotė turi būti atidaroma rankomis, nenaudojant papildomų priemonių. - Supakuotos į maišelius po 1 vnt. |  |
| 22. | Transabdominalinės adatos | 250 vnt | 13 000,00 | - Paskirtis - genetinėms amniocentezėms. - Vienkartinės; - Sterilios; - Individualiame įpakavime; - Ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas; - Ant pakuotės turi būti pažymėta su atidarymo vieta; - Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo naudojamo adatoms skysčių aspiracijai arba biopsijai; - Komplektas susideda iš punkcinės adatos su mandrenu; - Adatos yra echogeniškos, t. y. turi specialią šiurkštumą prie adatos galiuko, kuri yra gerai matoma ultragarsu; - Punkcinė adata 22G x 100 mm; |  |
| 23. | Kraneliai 3-jų krypčių su prailginimo linija | 5 000 vnt | 8 000,00 | - Trijų krypčių kranelis su male/female/female jungtimis - Korpusas ir rankenėlė pagaminti iš medicininės paskirties medžiagų, atsparių lipidams, propofoliui, antibiotikams ir alkoholiui. - Atlaiko iki 2 bar spaudimą; - Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. - Sterilizacija Gamma arba Beta spinduliuote - Tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai), kuris turi taktilinį padėties indikatorių; - Su 10 cm (±1 cm) prailginimo vamzdeliu. - Vamzdelio matmenys 2.5 x 4.1 mm( ± 0,2 mm) - Užpildymo tūris - ne daugiau 0,8 ml |  |
| 24. | Medicininių klijų valiklis | 200 vnt | 2 500,00 | - Skirtas medicininių klijų likučių pašalinimui nuo odos bei stomos rinktuvų, tvarsčių ir kitų prie odos priklijuotų medicinos priemonių neskausmingam nuėmimui. - Efektyviai pašalina medicininių klijų likučius nuo odos ir palengvina stomos rinktuvų, tvarsčių bei kitų prie odos priklijuotų medicinos priemonių nuėmimą. - Silikoninio pagrindo arba lygiavertės sudėties. - Nedirgina odos ir yra hipoalerginis. - Tinkamas naudoti ant nepažeistos odos. - Po naudojimo nepalieka lipnių likučių ant odos. - Pakuotės tūris – 50 ml (± 10 ml) |  |
| 25. | Lazdelės su sidabro nitratu | 4 pak. | 800,00 | - Skirtos cheminiam audinių prideginimui, hipergranuliacijos šalinimui ir kapiliarinio kraujavimo stabdymui. - Medicinos priemonė, skirta išoriniam vietiniam naudojimui. - Vienkartinės - Lazdelės kotelis pagamintas iš medienos arba kitos standžios medicininės paskirties medžiagos. - Lazdelės ilgis 115 – 120 mm. - Lazdelės viršuje galvutė sudaryta iš aktyvių cheminių medžiagų - sidabro nitrato (75%) ir kalio nitrato (25%). - Pakuotėje 50 vnt. arba 100 vnt.. - Pakuotė sandari, apsauganti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. - Medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus. - Medicinos priemonės gamintojas turi būti įdiegęs ir taikyti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 13485 standartą arba lygiavertį standartą. 11. Produktas turi būti tinkamas laikyti kambario temperatūroje (15–25 °C) pagal gamintojo instrukciją. |  |
| 26. | Odos biopsinė punkcinė adata | 800 vnt | 1 500,00 | - Skirta odos ir paviršinių audinių biopsijai atlikti - Adatos ilgis – nuo 5 mm iki 10 mm. - Adatos skersmuo: - 2,0 mm; - 2,5 mm; - 3,0 mm; - 3,5 mm; - 4,0 mm. - Vienkartinė. - Sterili. |  |
| 27. | Prausimo pirštinė impregnuota prausikliu | 10 000 vnt. | 2 000,00 | - Vienkartinė - Kliniškai švari - Nesterili - Paruošta naudojimui. - Skirta odos priežiūrai ir valymui. - Pirštinės forma turi užtikrinti patogų naudojimą, , t.y. turi nenukristi nuo plaštakos prausiant pacientą. - Pagaminta iš poliesterio pluošto. - Be latekso. - Dydis: 17 cm x 25 cm ± 1 cm. - Tankumas: 100 g/m2 ± 5%. - Abi pirštinių pusės impregnuotos prausikliu ir tinkamos odos prausimui. - Aktyvuojama su nedideliu kiekiu vandens. - Prausiklio pH – 5,5 (± 0,5). - Pakuotėje - ne mažiau 20 vnt. |  |
| 28. | Sterilus vanduo deguonies terapijai su drėkintuvo adapteriu | 680 l | 5 000,00 | - Vienkartinis. - Deguonies drėkintuvas, užpildytas steriliu vandeniu. - Sudarytas iš dviejų dalių: - drėkintuvo rezervuaras, užpildytas steriliu vandeniu; - adapteris, tinkamas jungti prie įstaigoje esančių deguonies srauto reguliatorių/matuoklių. - Adapteris turi turėti garsinį aliarmą (slėgio mažinimo vožtuvą), įspėjantį apie srauto apribojimą ar užsikimšimą. - Turi turėti galimybę tiekti deguonį nuo 0,5 iki 10 litrų per minutę (LPM). - Sterilaus vandens savybės: - 1 x distiliuotas; - Dejonizuotas; - Dechloruotas; - Su dvigubu filtru per Millipore filtrą; - Nepirogeninis; - USP klasės standarto; - Vandens sterilizavimo būdas: aseptinis apdorojimas (A); - Tūris – nuo 300 ml iki 400 ml. |  |
| 29. | Rinkinys, skirtas atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas | 550 Rink. | 10 000,00 | 1. Suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biospsijas MRT aplinkoje. 2. Rinkinį sudaro: - biopsinės adatos nukreipėjo - biopsinės adatos. 3. Biopsinės adatos nukreipėjas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir plastiko arba lygiaverčių medicininės paskirties medžiagų. 4. Biopsinės adatos nukreipėjas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir plastiko arba lygiaverčių medicininės paskirties medžiagų. 5. Adatos ilgis 200 mm; 6. Adatos diametras 18G (1.25 mm). 7. Nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm. 8. Rinkinys vienkartinis – simbolis ant pakuotės. 9. Rinkinys sterilus – žymėjimas ant pakuotės. 10. Supakuota po vieną rinkinį.”Blister” tipo arba lygiavertė, leidžianti saugiai atidaryti paketą, nepažeidžiant aseptikos reikalavimų. |  |
| 30. | Vienkartinė membrana | 300 Vnt. | 1 200,00 | 1. Turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojamu SIEMENS Acuson S2000 ABVS aparatu arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai ir užtikrinti tinkamą įrangos veikimą pagal gamintojo paskirtį. |  |
| 31. | Akių opearcijoms skirtas siūlas | 216 Vnt. | 1 100,00 | - Nesirezorbuojantis - Monofilamentas - Pagamintas iš sintetinis poliamido - Spalvotas. - Su apvalia adata. - Pagaminta iš 300 serijos plieno lygiavertės medicininės paskirties medžiagos. - Adatos ilgis - 5,1 mm (0.2 mm) - Adatos lenktumas - 3/8 apskritimo. - Siūlo storis - 10/0 - Siūlo ilgis - 15cm (2 cm) - Sterilus - Vienkartinis - Kiekvienas siūlas supakuotas individualioje sterilioje pakuotėje. |  |
| 32. | Endotrachėjinis vamzdelis | 14 500 vnt | 13 775,00 | 1. Pagamintas iš minkšto PVC arba lygiavertės medicininės paskirties medžiagos. 2. Pagaminta iš skaidrios (permatomos) medicininės paskirties medžiagos. 3. Termolabilus 4. Su didelio tūrio, žemo slėgio manžete. 5. Pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir „LuerLock“ tipo arba lygiaverčiu prijungimo galu. 6. Atraumatinis, užapvalintas galas su „Murphy“ tipo akimi arba lygiaverčiu sprendiniu. 7. Per visą vamzdelio ilgį turi rentgeno kontrastinę juostelę, 8. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 9. Vamzdelis graduotas skaičiais kas 1cm. 10. Platus juodas padėties indikatorius 10mm ±1mm , padedantis tiksliai įstatyti vamzdelį. 11. Sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko (latekso). 12. Ant vamzdelio turi būti aiškiai nurodytas vidinis diametras (I.D.), išorinis diametras (O.D.), ilgis ir gamintojo identifikavimo ženklas. 13. Medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. 14. Priemonė turi atitikti jai taikomų EN ir ISO standartų reikalavimus. 15. Endotrachėjinio vamzdelio dydžiai: I.D. 2.5mm, sienelės storis: 1.5mm ± 0,1mm, 160mm ± 0,1mm. I.D. 3.0mm, sienelės storis: 2.0mm ± 0,1mm, 170mm ± 0,1mm. I.D. 3.5mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 190mm ± 0,1mm. I.D. 4.0mm, sienelės storis: 2.0mm ± 0,1mm, 220mm ± 0,1mm. I.D. 4.5mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 230mm ± 0,1mm. I.D. 5.0mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 250mm ± 0,1mm. I.D. 5.5mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 280mm ± 0,1mm. I.D. 6.0mm, sienelės storis: 2.0mm ± 0,1mm, 290mm ± 0,1mm. I.D. 6.5mm, sienelės storis: 2.1mm ± 0,1mm, 300mm ± 0,1mm. I.D. 7.0mm, sienelės storis: 2.2mm ± 0,1mm, 320mm ± 0,1mm. I.D. 7.5mm, sienelės storis: 2.4mm ± 0,1mm, 330mm ± 0,1mm. I.D. 8.0mm, sienelės storis: 2.6mm ± 0,1mm, 340mm ± 0,1mm. I.D. 8.5mm, sienelės storis: 2.7mm ± 0,1mm, 345mm ± 0,1mm. I.D. 9.0mm, sienelės storis: 3.0mm ± 0,1mm, 350mm ± 0,1mm. I.D. 9.5mm, sienelės storis: 3.2mm ± 0,1mm, 350mm ± 0,1mm. I.D. 10.0mm, sienelės storis: 3.2mm ± 0,1mm, 350mm ± 0,1mm. |  |
| 33. | Ebdotrachėjinis vamzdelis su stiletu | 8 000 vnt | 16 800,00 | - Pagamintas iš minkšto PVC arba lygiavertės medicininės paskirties medžiagos. 2. Pagaminta iš skaidrios (permatomos) medicininės paskirties medžiagos. - Termolabilus - Su stiletu viduje - Stiletas lengvai ištraukiamas - Su didelio tūrio, žemo slėgio manžete - Pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir „LuerLock“ tipo arba lygiaverčiu prijungimo galu. - Atraumatinis, užapvalintas galas su „Murphy“ tipo akimi arba lygiaverčiu sprendiniu - Per visą vamzdelio ilgį turi rentgeno kontrastinę juostelę - Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį - Vamzdelis graduotas skaičiais kas 1cm. - Platus juodas padėties indikatorius 10mm ±1mm , padedantis tiksliai įstatyti vamzdelį. - Sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko (latekso). - Ant vamzdelio turi būti aiškiai nurodytas vidinis diametras (I.D.), išorinis diametras (O.D.), ilgis ir gamintojo identifikavimo ženklas - Medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. - Priemonė turi atitikti jai taikomų EN ir ISO standartų reikalavimus. - Endotrachėjinio vamzdelio dydžiai: I.D. 5.0mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 250mm ± 0,1mm I.D. 5.5mm, sienelės storis: 1.8mm ± 0,1mm, 280mm ± 0,1mm I.D. 6.0mm, sienelės storis: 2.0mm ± 0,1mm, 290mm ± 0,1mm I.D. 6.5mm, sienelės storis: 2.1mm ± 0,1mm, 300mm ± 0,1mm I.D. 7.0mm, sienelės storis: 2.2mm ± 0,1mm, 320mm ± 0,1mm I.D. 7.5mm, sienelės storis: 2.4mm ± 0,1mm, 330mm ± 0,1mm I.D. 8.0mm, sienelės storis: 2.6mm ± 0,1mm, 340mm ± 0,1mm I.D. 8.5mm, sienelės storis: 2.7mm ± 0,1mm, 345mm ± 0,1mm I.D. 9.0mm, sienelės storis: 3.0mm ± 0,1mm, 350mm ± 0,1mm |  |