# Koncepcinė BPA Sistemos (TVM System) architektūra

TVM System – Ticket vending machine System (TVMS) - BPA sistema (BPAS), apimanti BPA įrenginius, jų stebėjimo ir valdymo sistemą, reikalingas integracijas ir paslaugas. Pagrindinės BPAS dalys:

- TVM – Ticket vending machine – Bilietų pardavimų automatas (BPA).

- TVM Monitoring & Management System (TVM MMS) - BPA įrenginių stebėjimo ir valdymo sistema, kurią Tiekėjas teikia Pirkėjui (LTG) SaaS principu;

- BPA įrenginių integracija su bankais ar/ir kt. mokėjimo sistemomis;

- BPA įrenginių integracija su LTG bilietų pardavimo sistema (kuriamas integracijas pritaikant prie LTG Bilietų pardavimo sistemos API).

# Nefunkciniai reikalavimai BilietŲ PARDAVIMO APARATŲ sistemai, Priedas Nr. 3

Privalomi reikalavimai – privalomojo prioriteto reikalavimai, kurie siūlomame sprendinyje turės būti įgyvendinti visa apimtimi, atsižvelgiant į privalomo prioriteto reikalavimo turinį.

Papildomi reikalavimai – papildomojo prioriteto reikalavimai, už kurių įgyvendinimą Tiekėjui skiriami papildomi balai.

| Nr. | Reikalavimas | Taikymo sritis (TVM / TVM MMS / TVMS, t.y. visai TVM sistemai bendrai) | Reikalavimo tipas | Prioritetas | A Tiekėjo įsipareigojimas įgyvendinti PRIVALOMĄ reikalavimą | B Tiekėjo įsipareigojimas įgyvendinti PAPILDOMĄ reikalavimą | C Tiekėjas aprašo kaip privalomas arba papildomas reikalavimas bus įgyvendintas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | Tiekėjas turi užtikrinti atsarginio kopijavimo sistemą, kad sistemos atstatymas tenkintų tokius reikalavimus: - atstatymo laikas (RTO) neviršytų 6 valandų; - būtų atstatomi ne senesni nei 2 val. duomenys (RPO); - duomenys, reikalingi atstatymui būtų laikomi 5 dienas (RTM); Taip pat Tiekėjas turėtų pateikti rekomendacijas kaip atstatyti sistemos duomenų integralumą su kitomis susijusiomis sistemomis per jos neveikimo laikotarpį. | TVM MMS | Atsarginės kopijos ir atstatymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-002 | IS sprendimas turi turėti galimybes kurti visų saugomų duomenų atsargines kopijas vykdymo ir ne vykdymo laikotarpiais ir tuo pačiu atitikti našumo reikalavimus bei netrukdyti dirbti su Sistema. | TVM MMS | Atsarginės kopijos ir atstatymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-003 | IS sprendimo atsarginių kopijų paskirties vieta neturi apsiriboti tik Tiekėjo lokalia saugojimo vieta. | TVM MMS | Atsarginės kopijos ir atstatymas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-004 | Sistema turi būti dokumentuota tiek iš vartotojų, tiek iš techninės pusės. | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-005 | Turi būti pateikta tokia dokumentacija iš vartotojų pusės: -vartotojų vadovas; -sistemos funkcijų medis bei jų aprašymas. | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-006 | Iš techninės pusės turi būti pateikta tokia dokumentacija: - bendras sistemos aprašymas; - sistemos administravimo ir priežiūros instrukcija; - sistemos saugumo konfigūracijos valdymo instrukcijos; - sistemos integravimo instrukcija; - darbo vietos parengimo (jei reikalinga) instrukcija; - atsarginių kopijų darymo ir atstatymo tvarka; - Loginė sistemos architektūra (Component Diagram + Description). | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-007 | Bendro sistemos aprašymo dokumentas turi apimti: - sistemos tikslą; - aprašyti sistemos funkcijas; - sistemos informacijos saugos funkcijas; - pateikti aukšto lygio sistemos architektūrą. | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” Siekdamas pagrįsti atitiktį šiam reikalavimui, tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-008 | Sistemos architektūros dokumentas turi: - būti tiek detalus, kad iš jo būtų galima suprasti pagrindinę sistemos sprendimo idėją ir patį sprendimą; - įvardinti ir aprašyti visus vidinius sistemos komponentus ir integracijas su kitomis išorinėmis sistemomis; - paaiškinti sistemos komponentų išsidėstymą ir jų tarpusavio sąsajas; - paaiškinti duomenų srautus; - pateikti sistemos integracijos sąsajos (API) aprašymą (tiek funkcinį, tiek administravimo). | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-009 | Integracijų instrukcijoje turi būti: - galimi integravimo su sistema būdai, protokolai ir standartai; - aprašyta sistemos integravimo sąsaja (API) bei jos panaudojimas (užklausos ir atsakymai) įskaitant panaudojimo pavyzdžius; - sistemos integravimo instrukcijos bei request/response pavyzdžiai. | TVM MMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-010 | Diegėjo rengiamuose analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language, http://www.omg.org/technology/uml/index.htm) ir ne žemesnė kaip 2.0 BPMN standarto (http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0) versija arba kitas lygiavertis standartas. | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-011 | Verslo procesų dokumentacijoje turėtų būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 BPMN standarto (http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0) versija arba kitas lygiavertis standartas. | TVMS | Dokumentavimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-012 | Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pateikti būsimą Sistemos architektūrą bei suderinti ją su Užsakovu. | TVMS | Dokumentavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-013 | SISTEMA turi veikti labiausiai paplitusiose Windows arba LINUX operacinėse platformose arba lygiavertėse: A) MS Windows 2019 arba naujesnė; B) Linux Ubuntu 20.04 LTS arba naujesnė; C) RedHat Enterprise Linux 8 arba naujesnė. | TVMS | Infrastruktūra | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-014 | Perkama programinė įranga turi būti licencijuojama ir turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių užsakovų vystymo planą ir gyvavimo ciklą. | TVMS | Licencijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-015 | SISTEMA apdorojamos informacijos apimtys neturi būti ribojamos licencijomis. | TVMS | Licencijos | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-016 | Visos teisės į duomenis išskirtinai priklauso LTG. Tiekėjas turi parengti duomenų nukrovimo scenarijų, nurodant visas reikiamas licencijas. | TVMS | Licencijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-017 | IS sprendimas turi būti pritaikytas programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS) teikimo principui, išlaikant licencijų nuomos modelį. | TVMS | Licencijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-018 | Tiekėjas turi paruošti ir suteikti mokymus, kuriuos išklausę sistemos vartotojai galėtų naudotis Sistemos funkcionalumais. | TVMS | Mokymai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-019 | Mokymų planas turi būti parengtas atsižvelgiant į Sistemos įgyvendinimo tvarkaraštį ir suderintas su Užsakovu. | TVMS | Mokymai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-020 | Tiekėjas turi būti atsakingas už papildomų mokymų, kelionių, transporto ir pragyvenimo išlaidas, jei papildomas mokymų poreikis atsirastų dėl šių priežasčių: • SISTEMA diegimo grafiko žymūs vėlavimai dėl Tiekėjo kaltės; • Prasta mokymų kokybė, kuri netenkina Užsakovo reikalavimų kokybei, turiniui ar tvarkaraščiui. | TVMS | Mokymai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-021 | Mokymai turi vykti lietuvių arba anglų kalba. | TVMS | Mokymai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-022 | Sistemoje turi būti galimybė rūšiuoti įrašus, dokumentų sąrašus pagal datą ir kitus pasirinktus parametrus. | TVM MMS | Naudojimo patogumas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-023 | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti atsparios klaidoms: 1. Sistemos naudotojo sąsajos turi tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą, jei toks tikrinimas yra įmanomas; 2. Sistemos naudotojo sąsajos turi padėti išvengti klaidos situacijų bei klaidų duomenų įvedimo metu (pvz., prie duomenų įvedimo laukų turi būti nurodomi duomenų įvesties formato paaiškinimai); 3. Sistemos naudotojo sąsajose klaidų pranešimai turi būti taip pateikiami ir būti tokio turinio, kad kokybiškai prisidėtų prie klaidos ištaisymo (pvz., klaidos pranešimas turi nurodyti, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti); 4. Sistemos naudotojo sąsajose klaidų indikacija turi būti pateikiama šalia klaidą sukėlusio elemento (pvz., turi būti pažymėti laukai su klaidingai įvestais duomenimis). | TVMS | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-024 | Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė sistemos sąsaja turi būti pritaikyta daugiakalbystei, įskaitant lietuvių arba anglų kalba. | TVM MMS | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-025 | Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė sistemos sąsaja turi būti pritaikyta daugiakalbystei, įskaitant lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbas. | TVM | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-026 | Grafinė sistemos sąsaja turi būti pritaikyta papildomų kalbų pridėjimui be papildomų programavimo darbų. | TVM | Naudojimo patogumas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-027 | SISTEMA turi užtikrinti apdorotų duomenų tikslumą, įskaitant: patikrinant gaunamus duomenis, patikrinant gaunamus rezultatus. | TVMS | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-028 | Klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad SISTEMA naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą. | TVMS | Naudojimo patogumas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-029 | Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. | TVMS | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-030 | Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus. | TVMS | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-031 | Sistemoje turi būti galimybė naudotojui pasikeisti numatytą naudotojo sąsajos kalbą neperdiegiant ar perkraunant sistemos. | TVM | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-032 | Sistemoje turi būti galimybė patikrinti įvedamų duomenų formato korektiškumą lauko lygmenyje duomenų įvedimo languose. | TVMS | Naudojimo patogumas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-033 | SISTEMA turi būti galimybė patikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą (jei įmanomas toks tikrinimas) įrašo lygmenyje duomenų įvedimo languose. | TVMS | Naudojimo patogumas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-034 | Sistemos ir jos sprendimo įgyvendinimo architektūra turi palaikyti techninių pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą. | TVMS | Plečiamumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-035 | SISTEMA programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą. Kitaip tariant, informacinės sistemos našumui padidinti užtenka pridėti reikalingos aparatinės įrangos, tuo pačiu nekeičiant Sistemos programinės įrangos išeities tekstų. | TVMS | Plečiamumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-036 | IS sprendimo gamybos aplinkoje neturi būti jokių apribojimų pagal saugomų įrašų skaičių, saugomų duomenų kiekį arba apdorotų užklausų skaičių. | TVMS | Plečiamumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-037 | Įvykus incidentui, dėl kurio Sistemos programinė įranga perleidžiama iš naujo (pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimas, kt.), programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiškai be žmogaus įsikišimo, negali dingti į Sistemą suvesti ir incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys (reikalavimas negalioja portalų / aplikacijų užpildymo laukuose įvestiems, bet incidento metu dar neišsaugotiems duomenims). | TVMS | Prieinamumas ir patikimumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-038 | IS sprendimas turi palaikyti laiko juostas, taip pat, turi būti galimybė nustatyti žiemos / vasaros laiką (angl. Daylight Saving Time), bei automatiškai pakeisti taikomą laiką, nedarant įtakos Sistemos veiklai. | TVMS | Prieinamumas ir patikimumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-039 | Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, į jas turi patekti integrali duomenų kopija, t. y. neturi būti įtrauktos Sistemoje dar vykdomos transakcijos ir nebaigti apdoroti duomenys, o vykdomi procesai ir transakcijos neturi būti nutrauktos. | TVM MMS | Prieinamumas ir patikimumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-040 | Tiekėjas turi užtikrinti įsipareigojimų vykdymą Sistemos techninio aptarnavimo laikotarpiu net ir tuo atveju, jei Tiekėjas Užsakovo reikalavimu atliktų sistemos konfigūravimo arba duomenų bazės struktūros pakeitimus, grafinio atvaizdavimo pakeitimus. | TVMS | Priežiūros garantijos | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-041 | Tiekėjas turi teikti Sistemos III lygio techninio aptarnavimo paslaugas. Sistemos techninis aptarnavimas apima: - Sistemos neatitikimų funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams bei klaidų šalinimą; - Sistemos darbingumo atstatymą, pvz., įvykus DB ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Diegėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Diegėjo veiksmų ar neveikimo; - Išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas; - Neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai sprendimas neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių, pvz., Sistemos gamintojo standartinės programinės įrangos funkcionalumo. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas standartinis Sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (pvz., nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams, pateikta duomenų bazių valdymo sistema daro netinkamą įtaką funkcinių reikalavimų rezultatams (pvz., Sistemos greitaveikai, kt.); - Kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas. Garantinė priežiūra turi būti teikiama darbo dienomis darbo metu pagal suderintą grafiką priklausomai nuo Sistemos veikimo klaidos pobūdžio. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-042 | Tiekėjas, sutrikus Sistemos sąryšiams su integruotomis sistemomis, turi juos pašalinti arba pateikti išsamią analizę, kad sutrikimai nėra atliktų pokyčių pasekmė. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-043 | Tiekėjas turi pateikti Užsakovui informaciją, kaip Užsakovas, esant poreikiui, su juo galėtų susisiekti šiais kanalais: • Telefonu; • Internetine forma; • Elektroniniu paštu. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-044 | Atnaujinimai ir klaidų taisymai taip pat turi būti įtraukti į garantinio laikotarpio sąlygas. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-045 | Tiekėjas turi prižiūrėti ir teikti palaikymą visoms Sistemos programinėms dalims iki techninio aptarnavimo laikotarpio pabaigos. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-046 | Programinės įrangos techninis aptarnavimas turi apimti ir palaikyti Tiekėjo, OEM ir trečių šalių programinę įrangą, kuri buvo pateikta sutartyje. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-047 | Sistemos techninis aptarnavimas turi būti teikiamas arba Tiekėjo, arba programinės įrangos gamintojo arba abiejų. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-048 | Sistema turi palaikyti įvykiais grįstus pranešimus (angl. event-based alarm) arba turėti pasyvias sistemos veikimo patikrinimo (angl. passive health check probe) funkcijas. | TVMS | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-049 | Bilietų pardavimo automatų bilietų spausdinimo popieriaus keitimas yra Tiekėjo atsakomybė. Tiekėjas turi stebėti popieriaus likučius ir užtikrinti savalaikį jo keitimą, kad būtų išlaikomas sutartyje apibrėžtas SLA lygmuo. | TVM | Priežiūros garantijos | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-050 | SISTEMA turi turėti standartinius sprendimus ir protokolus duomenų mainų sąsajų su kitomis sistemomis realizavimui. | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-051 | SISTEMA įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | .- | Tiekėjas aprašo |
| NFR-052 | Duomenų bazių valdymo sprendimas turi užtikrinti vidines duomenų vientisumo užtikrinimo funkcijas, turėti duomenų atstatymo mechanizmus po gedimų ir pažeidimų. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-053 | Sistema turi turėti standartizuotą web integravimosi sąsają (API) per kurią būtų galima inicijuoti ir atlikti numatytus veiksmus; valdyti ir keisti objektus pačioje sistemoje nenaudojant grafinės sąsajos. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-054 | Integracijoms su kitomis sistemomis turi būti galimybė naudoti LTG ESB (angl. Enterprise Service Bus) sistemą. | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-055 | Integracijoms su užsakovo eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis turi būti naudojami REST arba SOAP standartus. | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-056 | SISTEMA programinėje įrangoje turi būti galimybė importuoti ir eksportuoti duomenis į standartinius duomenų apsikeitimo formatus (pvz. XML, CSV. TXT, XLSX arba lygiavertės rinkmenos.). | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-057 | Sistemoje neturi būti įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, kuriems koreguoti ir / ar keisti būtų reikalingos diegėjo paslaugos. Esant poreikiui pakeisti įkoduotus duomenis pagal Pirkėjo poreikius, Tiekėjas padengia savo darbo sąnaudas. | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-058 | Sistemoje turi būti galimybė visus negrafinius kaupiamus ir generuojamus duomenis perduoti LTG grupėje naudojamiems: - duomenų sandėliui (angl. Data Warehouse); - Analitiniam įrankiui. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-059 | Sistema turi turėti grafinę sąsają per kurią galima būtų peržiūrėti bei atlikti veiksmus su sistemos objektais. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-060 | Sistema turi turėti sąsają, veikiančią žiniatinklio principu (angl. Web–Client) (lengvas klientas), t. y. kai pagrindinė veiklos logika yra realizuota serveryje. Turi būti galimybė prisijungimą prie Sistemos vykdyti interneto naršyklėje, nediegiant jokios papildomos programinės įrangos. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-061 | SISTEMA naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: • Google Chrome; • Microsoft Edge; Turi būti užtikrinamas suderinamumas su naršyklių versijomis, išleistomis vėliau, nei 3 mėnesiai iki testavimo etapo pradžios, taip suteikiant LTG galimybę atnaujinti naudojamų naršyklių versijas naudotojų kompiuteriuose. | TVM MMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-062 | IS sprendimas turi turėti galimybes užtikrinti duomenų vientisumą. Turi būti neįmanoma nekontroliuojamai pakeisti (Įrašome sistemos pavadinimą) IS galutinių naudotojų duomenų, o apie visus bandymus tokius duomenis pakeisti, turi būti įspėta ir pranešta atitinkamai saugos komandai. | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-063 | Sistemos elementų laikas turi būti sinchronizuotas su šaltiniu (-iais) - Smart ticketing. | TVMS | Sistemos integralumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-064 | Integracijos turi būti pagrįstos įvykiais (angl. event-based). | TVMS | Sistemos saveika | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-065 | Sistemos greitaveika, atmetus susijusių integruotų sistemų atsakymo laiką (angl. response time), turi būti ne mažesnė nei: 1. Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 4 sekundžių; 2. Duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti ne ilgiau nei 3 sekundžių. | TVM | Sistemos darbas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-066 | Tiekėjas atlieka nuolatinį sistemų atnaujinimą pagal gamintojų reikalavimus bei rekomendacijas, taikant saugumo valdymo bei keitimų valdymo procesus. | TVMS | Versijų atnaujinimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-067 | Keitimai sistemose atliekami nepertraukiant klientams teikiamų paslaugų. | TVMS | Versijų atnaujinimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-068 | Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios, kad atliekant Sistemos ir (ar) atskirų jos komponentų versijos pakeitimą ir (ar) atnaujinimą, turi būti galimybė išlaikyti duomenų bazės lygmenyje atliktus pakeitimus ir konfigūracijas. | TVM MMS | Versijų atnaujinimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-069 | Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galimybė atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų įsigijimo iš diegėjo ir/ar Sistemos gamintojo. | TVMS | Versijų atnaujinimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-070 | Sistemoje atliekant versijos pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti galimybė užtikrinti, kad: - Visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą; - Bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas; - Jokie saugomi duomenys nebus prarasti; - Nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas. | TVM MMS | Versijų atnaujinimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-071 | Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui. | TVM MMS | Versijų atnaujinimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-072 | Paslaugų teikimo laikas - nuo 6 (šeštos) val. iki 22 (dvidešimt antros) val. ir 7 (septynios) dienos per savaitę. | TVMS | Nuomos/debesijos paslaugos poreikiai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-073 | IS sprendimu perduodami, saugomi, tvarkomi, apdorojami ir valdomi duomenys, bei visos jų kopijos turi būti laikomos ir saugomos tik Europos Sąjungos šalių teritorijoje esančiose duomenų centruose. | TVMS | Nuomos/debesijos paslaugos poreikiai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-074 | Tiekėjo duomenų centras turi atitikti tarptautiniame TIA-942 standarte ne žemesnis nei „Tier II“ keliamus reikalavimus. | TVM MMS | Nuomos/debesijos paslaugos poreikiai | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-075 | SISTEMA aplinkos (vystymo, testavimo ir darbinė aplinkos) turi būti atskiros viena nuo kitos, informacijos perkėlimas iš vienos aplinkos į kitą turi būti dokumentuotas ir turėti parametrizuojamus perkėlimo mechanizmus. | TVMS | Kokybės užtikrinimas ir diegimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-076 | Sistema turi turėti automatizuotą procesą, kuris keitimus iš vienos sistemos aplinkos perdiegtų į kitą. Turi būti galimybė perkelti visus pakeitimus - tiek procesus, tiek konfigūraciją, tiek parametrus ir kt. | TVMS | Kokybės užtikrinimas ir diegimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-077 | IS sprendimo gamybos aplinkoje turi veikti naujausia stabili programinės įrangos versija. | TVMS | Kokybės užtikrinimas ir diegimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-078 | Tiekėjas turi nuolat tobulinti IS sprendimą, turėdamas aiškius ateities planus ir gyvavimo ciklą. Kartą per ketvirtį LTG turi būti pranešama apie būsimus patobulinimus. | TVMS | Kokybės užtikrinimas ir diegimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-079 | Sistemos diegimo iš vienos aplinkos į kitą procesas turi būti dokumentuotas. | TVMS | Kokybės užtikrinimas ir diegimas | Papildomas | - | Tiekėjas įrašo “TAIP/ NE” | Tiekėjas aprašo |
| NFR-080 | Bilietų pardavimų automatai turi būti sertifikuoti PCI-PTS v5 (arba aukštesnės versijos) standartu. | TVM | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-081 | Bilietų paradavimų automatuose prisijungimui prie tinklo turi būti naudojamas LTE ryšys. Aparatuose turi būti komplektuojami LTE modemai ir, pagal poreikį, papildomos antenos. | TVM | Tinklas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” Siekdamas pagrįsti atitiktį šiam reikalavimui, tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-082 | LTE ryšio užtikrinimas yra Tiekėjo atsakomybė. | TVM | Tinklas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-083 | Sistemos kūrimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi būti įgyvendintos organizacinės ir techninės saugumo valdymo priemonės, atitinkančios ISO27000 šeimos ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus. Šių priemonių įgyvendinimas turi būti patvirtintas reguliarių vidinių ir (arba) išorinių patikrų rezultatais ir sertifikatais, įskaitant bet ne apsiribojant SOC 2 ir SSAE 16 ataskaitomis. Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančią dokumentaciją (pvz. sertifikatus ar ataskaitas) Pirkėjui. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” Siekdamas pagrįsti atitiktį šiam reikalavimui, tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-084 | Sistemos kūrimui ir vystymui turi būti taikomi griežti programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo (SDLC) metodai. SDLC metodai apima geriausią praktiką ir standartinius reikalavimus saugiam programinės įrangos (kodo) kūrimui ir nuolatiniam tikrinimui, įskaitant pažeidžiamumo vertinimus ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tiekėjas turi pateikti SDLC metodų naudojimą patvirtinančią dokumentaciją Pirkėjui. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” Siekdamas pagrįsti atitiktį šiam reikalavimui, tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-085 | Jei to reikia Sistemos veikimui, kūrimui ir palaikymui, Tiekėjas ir (arba) kitos Šalys, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai ir tvarkantys Pirkėjo asmens duomenis, turi įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Pirkėjo duomenis pagal BDAR reikalavimus, užtikrinant, be kita ko, atitikimą pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) (BDAR 25 str.). Tiekėjas turi pateikti visų Šalių, tvarkančių Pirkėjo asmens duomenis, aukščiau nurodytų reikalavimų įgyvendinimo įrodymus Pirkėjui. Tiekėjas turi su Pirkėju sudaryti duomenų tvarkymo susitarimą (DTS) pagal Pirkėjo pateiktą DTS formą. Tais atvejais, kai Pirkėjo asmens duomenis tvarkys kita Šalis, Tiekėjas turi užtikrinti, kad kita Šalis su Pirkėju sudarys DTS pagal Pirkėjo pateiktą DTS formą. Pagrįstais atvejais, kai nėra galimybės sudaryti DTS pagal Pirkėjo pateiktą formą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų tvarkytojo paslaugų teikimo sąlygose, be kita ko, būtų įtrauktos pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį privalomos nuostatos. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-086 | Jei mokėjimų ar lygiaverčių finansinių operacijų valdymas yra numatytas Sistemos funkcinėje apimtyje, Sistemos kūrimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi būti įgyvendintos techninės ir organizacinės saugos priemones, atitinkančias PCI DSS ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančią dokumentaciją (pvz. sertifikatus) Pirkėjui. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-087 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad NFR-083, NFR-084, NFR-085 ir NFR-086 reikalavimai būtų taikomi jo partneriams, subrangovams ir kitoms Šalims toje veiklos srityje, kuriai šie reikalavimai taikomi pagal paslaugų teikimo pobūdį. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-088 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visą Sistemos veikimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga, įskaitant licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad Sistemos kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-089 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Pirkėjui ar jo įgaliotam partneriui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti Sistemos palaikymo ir vystymo veiklos auditą ar patikrą su tikslu įvertinti taikomas Pirkėjo duomenų saugos užtikrinimo organizacines bei technines priemones. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-090 | Prieš įdiegiant Sistemą į darbinę aplinką ir užkeliant Pirkėjo duomenis, Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad Sistema neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, aptiktų NKSC atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-091 | Sistemoje turi būti užtikrinama, kad Pirkėjo duomenys (data at rest), jų perdavimas (data in transit) ir jų atsarginės kopijos (data backups) yra šifruojami, parenkant naujausias NIST, EISA ar BSI organizacijų rekomendacijas atitinkančius šifravimo algoritmus, šifravimo raktų ilgius ir t.t., o naudojamų šifravimo priemonių detalus sąrašas ir (arba) raktai turi būti pateikti Pirkėjui. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-092 | Sistemos naudotojų paskyros turi būti valdomos per Pirkėjo valdomą aktyvaus katalogo (angl. Active Directory (AD)) sistemą, užtikrinant vieno prisijungimo (angl. Single Sign On (SSO)) principus ir autentikavimui naudojant bent vieną iš šių protokolų: Open ID Connect, SAML 2.0, WS-Fed. Sistemos vidinės (default, built-in) naudotojų paskyros turi būti užblokuotos ir galės būti naudojamos tik išskirtiniais atvejais (pvz. sistemos atnaujinimas ar atstatymas). | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-093 | Sistemoje turi būti realizuotas privilegijų ir (arba) rolių funkcionalumas, užtikrinantis Sistemos naudotojų ir Sistemos administratorių funkcijų atskyrimą, o Sistemoje turi būti sukurtos atskiros rolės naudotojams atliekantiems skirtingas funkcijas. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-094 | Sistemos naudotojų paskyroms priskiriamos privilegijos ir (arba) rolės bei kiti saugos parametrai turi būti valdomos per Pirkėjo valdomą aktyvaus katalogo (angl. Active Directory (AD)) ir (arba) per Pirkėjo valdomą tapatybių ir prieigų (angl. Identity and Access Management (IAM)) sistemą. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-095 | Sistemos įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir ištrintų) visi atlikti veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojų paskyrų ir privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). Sistemos turi turėti galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašys į Pirkėjo žurnalinių įrašų kaupimo ir analizės (angl. Security information and event management (SIEM)) sistemą, o Sistemos naudotojai ir (arba) Sistemos priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų žurnalų įrašų ar jų turinio. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-096 | Pirkėjas turi būti nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus, jų įtaką Pirkėjo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Pirkėjas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-097 | Naujai kuriamos API turi būti prieinamos viešai | TVMS | Sistemos architektūra | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-098 | Sistemos lygyje turi būti galimybė Pirkėjui laikinai arba visiškai atjungti tarnybas (angl. services), kurių naudojimas nėra būtinas ar reikalingas Sistemos veikimui užtikrinti. | TVMS | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-099 | Bilietų pardavimo automatas turi būti sertifikuotas valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir įtrauktas į kasų registrą. | TVM | Sertifikavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-100 | Bilietų pardavimo automatas turi būti fiskalizuotas ir užregistruotas valstybinėje mokesčių inspekcijoje. | TVM | Fiskalizavimas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-101 | Bilietų pardavimo automatas turi turėti radijo bangomis pagristų kortelių skaitytuvą (angl. RFID Reader). Skaitytuvas turi būti suderintas su ISO/IEC 14443 Type A ir B, NFC standartais. | TVM | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | .- | Tiekėjas aprašo |
| NFR-102 | Bilietų pardavimo aparatas turi turėti 2D barkodo skaitytuvą. Skaitytuvas turi turėti galimybę nuskaityti išmaniųjų telefonų ekranus. | TVM | Naudojimo patogumas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |
| NFR-103 | Įrenginyje neturi būti viešai prieinamų prievadų ir jungčių taškų (usb, lan, sd, com etc.), išskyrus būtinus užtikrinti FR-022 įgyvendinimą. | TVM | Saugos valdymas | Privalomas | Tiekėjas įrašo “TAIP” | - | Tiekėjas aprašo |