TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra (toliau – Paslaugos).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Smulkus remontas- ŠAP sudedamųjų dalių keitimas reikalingas metrologinei patikrai atlikti.

  - ŠAP – Šilumos apskaitos prietaisas.

  - Paslaugos – šilumos apskaitos prietaisų (toliau – ŠAP), priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai, metrologinės patikros paslauga (toliau – Paslauga).

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo riba (qi - qp - qs) m3/h | Nominalus skersmuo, mm | Metrologinių patikrų preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu 36 mėn vnt. | Maksimalus įkainis EUR be PVM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamstrup Multical | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 15 | 2 | 47,00 |
| 2. | Kamstrup Multical | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 20 | 95 | 53,00 |
| 3. | Kamstrup Multical | 0.015 - 1.5 – 3.0 m3/h | 20 | 500 | 53,00 |
| 4. | Kamstrup Multical | 0.035 - 3.5 – 7.0 m3/h | 25 | 600 | 71,00 |
| 5. | Kamstrup Multical | 0.06 - 6.0 – 12.0 m3/h | 25 | 581 | 71,00 |
| 6. | Kamstrup Multical | 0.1 – 10.0 – 20.0 m3/h | 40 | 380 | 75,00 |
| 7. | Kamstrup Multical | 0.15 – 15.0 – 30.0 m3/h | 50 | 74 | 89,00 |
| 8. | Kamstrup Multical | 0.25 – 25.0 – 50.0 m3/h | 65 | 30 | 96,00 |
| 9. | Qalcosonic E3 | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 15 | 617 | 47,00 |
| 10. | Qalcosonic E3 | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 20 | 10 | 53,00 |
| 11. | Qalcosonic E3 | 0.015 – 1.5 – 3.0 m3/h | 20 | 236 | 53,00 |
| 12. | Qalcosonic E3 | 0.035 – 3.5 – 7.0 m3/h | 25 | 250 | 71,00 |
| 13. | Qalcosonic E3 | 0.06 – 6.0 – 12.0 m3/h | 25 | 249 | 71,00 |
| 14. | Qalcosonic E3 | 0.1 – 10.0 – 20.0 m3/h | 40 | 77 | 75,00 |
| 15. | Qalcosonic E3 | 0.15 – 15.0 – 30.0 m3/h | 50 | 5 | 89,00 |
| 16. | Qalcosonic E3 | 0,25 – 25.0 – 50.0 m3/h | 65 | 4 | 96,00 |
| 17. | Qalcosonic E1 | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 15 | 10 | 47,00 |
| 18. | Kamstrup Multical | 0.03 – 3.0 – 6.0 | 20 | 35 | 53,00 |
| 19. | Sensonic II | 0.6 – 1.5 – 2.5 m3/h | 20 | 2 | 53,00 |
| 20. | SonoSafe | 0.006 - 0.6 - 1.2 m3/h | 15 | 1 | 47,00 |

*Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. Perkantysis subjektas įsipareigoja įsigyti minimalų Paslaugų kiekį – 800 vnt., o likęs kiekis bus užsakomas pagal poreikį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos.

  - ŠAP pasiėmimas iš Perkančiojo subjekto adreso, Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r.

  - ŠAP grąžinimas Perkančiajam subjektui adresu, Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r.

  - ŠAP patikros žymens, patikros sertifikato, kontrolės ataskaitos ir polimerinių lipdukų (plombų) skirtų plombuoti gamintojo nurodytoms prietaiso vietoms sąnaudos.

  - ŠAP cheminis valymas, plovimas ir kitas smulkus remontas reikalingas metrologinei patikrai atlikti.

  - Teikėjas turi atlikti šiuos smulkius remonto darbus:

    - Pašalinti buvusio gedimo atvaizdavimo žymes.

    - Koreguoti pateiktos matavimo priemonės nekorektiškus kalendoriaus - laikrodžio parodymus.

    - Pakeisti ŠAP bateriją jeigu likęs baterijos galiojimo terminas yra trumpesnis už metrologinės  patikros galiojimo terminą. Keičiant matavimo priemonės baterijas būtina įvertinti baterijos gamybos metus pagal žymą esančią ant baterijos, jeigu žymos nėra baterija privalo būti pakeista į naują. Keičiamos baterijos turi tarnauti ne trumpiau nei 8 (aštuonis) metus. Statistika paimta iš ilgametės patirties eksploatuojant šilumos apskaitos prietaisus.

    - Pakeisti ŠAP temperatūros jutiklius jeigu jie yra pažeisti ar netinkami metrologiniai patikrai atlikti.

    - Pakeisti ŠAP apsauginį gaubtą bei kitas plastiko dalis jeigu jos yra pažeistos ir netinkamos metrologiniai patikrai atlikti.

    - Visi smulkaus remonto darbai yra įskaičiuoti į fiksuotą ŠAP patikros įkainį.

  - Turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu ŠAP nebus pažeisti ar sugadinti (numatyta speciali transportavimo tara ar įranga, kurią pateikia Paslaugos teikėjas).

  - Už transportavimo metu pažeistus ŠAP atsako Paslaugos teikėjas ir remontą atlieka savo lėšomis.

  - Už metrologiškai patikrintus ŠAP paslaugos teikėjas prisiima atsakomybę, kad bent 6 mėnesius ŠAP techninė būklė nepasikeis matavimo prietaisą eksploatuojant tinkamai. Prietaisui sugedus dėl netinkamos šildymo sistemos ar šilumos punkto priežiūros, skaitikliui garantinis laikotarpis netaikomas. Remonto metu pakeistoms ŠAP dalims (apsauginiams gaubtams, temperatūros jutikliams,  baterijoms) suteikiama 12 mėn. garantija. Šio garantinio laikotarpio metu, atsiradusius ŠAP defektus ar gedimus, Paslaugos teikėjas privalo pašalinti ŠAP įrengimo vietose savo lėšomis.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Perkančiojo subjekto, Paslaugos preliminarus kiekis per mėnesį yra 400 vnt.

  - Perkantysis subjektas paslaugas užsako el. paštu 1(vieną) – 2 (du) kartus per savaitę. Preliminarus vieno Užsakymo paslaugos kiekis – 50 vnt.

  - Perkantysis subjektas pateiks Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Užsakyme bus nurodyta ŠAP pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris, debitomačio nominalus skersmuo, šilumnešio debitų ribos, temperatūros daviklių serijos numeriai, ŠAP pagaminimo metai.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos, įskaitant pasiėmimą ir grąžinimą.

  - Perkančiajam subjektui gali atsirasti poreikis daliai Skaitiklių (iki 5 (penkių) procentų nuo bendro preliminaraus kiekio) metrologinę patikrą atlikti per 1 (vieną) - 2 (dvi) darbo dienas, tokios Paslaugos Užsakymas pateikiamas vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 6.9 punkte nurodyta Paslaugų Užsakymo tvarka, pažymint jog tai yra pagreitintas Užsakymas. Tokiai pagreitintos procedūros paslaugai taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.

  - Perkantysis subjektas informuoja Paslaugos teikėją apie užsakymą  pateikdamas ŠAP patikrų sąrašą excel formatu.

  - Užsakymai teikiamo Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu  ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo Užsakymo pateikimo.

  - Tiekėjas Paslaugas turės teikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą suteikti Paslaugas nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutartyje.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis, kadangi perkamos metrologinės patikros paslaugos yra tarpusavį susijusios, o jų teikimas pagal vieną sutartį užtikrina efektyvesnį paslaugų koordinavimą, administravimą ir vientisą paslaugų teikimo procesą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - ŠAP nepraėję patikros dėl mechaninių ar kitų gedimų turi būti defektuojami. Jiems išrašomi defektiniai aktai su defektų išaiškinimu.

  - Visi ŠAP nepraėję patikros dėl neleistinų šilumnešio srauto paklaidų turi būti defektuojami. Jiems išrašomi defektiniai aktai ir pridedami patikros įrenginiu atliktų testų protokolai su paklaidas įrodančiomis reikšmėmis.

  - Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka 100 proc. pasiūlytos paslaugos kainos už ŠAP kurie praėjo patikrą ir gavo patikros sertifikatą. Už ŠAP kurie nepraėjo patikros, Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka tik 85 proc. pasiūlytos paslaugos kainos.

  - Už laiku neatliktą, užsakyme pateiktą paslaugą, numatoma 100 eurų bauda už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

  - Kilus abejonėms dėl paslaugų kokybės Perkantysis subjektas pasilieka teisę atlikti neeilinę ŠAP patikrą kitoje akredituotoje įstaigoje.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Pirkimo-Pardavimo sutartyje.

  - Paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktualia redakcija).

  - Paslauga turi būti atliekama akredituotose įstaigose.

  - Paslaugos teikėjas privalo būti akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 (:2026) standartą kaip kontrolės įstaiga ir turėti galiojančią, akreditavimo sritį apimančią Šilumos skaitiklių metrologinę patikrą. Metrologinės patikros paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtinta bendrąja patikros metodika BPM 111955219-45:2023 „Šilumos skaitikliai“. Atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti Paslaugos teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti galiojantį akreditavimo pažymėjimą ir akreditavimo srities dokumentą, kuriame aiškiai nurodyta teisė atlikti ŠAP metrologinę patikrą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti akreditacijos galiojimą viešuose akreditavimo registruose.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pagal ŠAP valstybinės metrologinės patikros rezultatus Paslaugos teikėjas ženklina ŠAP periodinės patikros žymenimis (lipdukais) ir Perkančiajam subjektui  pateikia metrologinės patikros sertifikato originalą, popieriniame variante.