TIEKĖJO PASIŪLYMO ATITIKTIES LENTELĖ

| Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo aprašymas | Atitinka (taip / ne) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcija | Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 2 | Atsparumas | Atsparus įbrėžimams, dėmėms, korozijai, dezinfekcinėms medžiagoms |  |  |
| 3 | Aukštis | ≤ 105 ± 5 cm |  |  |
| 4 | Plotis | ≤ 55 ± 5 cm |  |  |
| 5 | Gylis | ≤ 50 ± 5 cm |  |  |
| 6 | Manevringumas | Tinkamas naudoti palatose, užtikrina apsisukimą tarp lovų |  |  |
| 7 | Stalčių bėgeliai | Teleskopiniai arba lygiaverčiai |  |  |
| 8 | Stalčių ištraukimas | Pilnai ištraukiami |  |  |
| 9 | Užrakinimas | Centrinis užraktas |  |  |
| 10 | Saugumas | Užapvalinti kampai ir briaunos |  |  |
| 11 | Rankenėlės | Ergonomiškos (pvz., aliuminio arba lygiavertės medžiagos) |  |  |
| 12 | Keliamoji galia | ≥ 150 kg |  |  |
| 13 | Stalviršis | Su paaukštintais kraštais |  |  |
| 14 | Stalviršio konstrukcija | Nedidelio gylio arba lygiavertė |  |  |
| 15 | Kampų apsaugos | Įrengtos stalviršio kampuose |  |  |
| 16 | Rankena | Montuojama kairėje arba dešinėje pusėje |  |  |
| 17 | Ratukų skaičius | ≥ 4 vnt. |  |  |
| 18 | Ratukai | Su guoliais arba lygiavertis sprendimas |  |  |
| 19 | Ratukų skersmuo | Apie 12,5 cm (leidžiamas nuokrypis) |  |  |
| 20 | Stabdžiai | ≥ 2 ratukai su stabdžiais |  |  |
| 21 | Apatinės apsaugos | Vežimėlio kampų apsaugos apačioje |  |  |
| 22 | Dėžutės | ≥ 5 pakreipiamos plastikinės (ar lygiavertės) |  |  |
| 23 | Atliekų konteineris | 8–10 l, su dangčiu, pedalinis |  |  |
| 24 | Medžiaga konteinerio | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė |  |  |
| 25 | Pirštinių laikiklis | Yra arba lygiavertis sprendimas |  |  |
| 26 | CE ženklinimas | Atitinka ES reikalavimus (CE arba lygiavertis) |  |  |
| 27 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |

Pastabų skiltis pildoma esant poreikiui, kai reikia papildomai paaiškinti siūlomo produkto atitiktį techniniams reikalavimams (pvz., pagrįsti lygiavertiškumą, paaiškinti sąlygines atitiktis ar pateikti papildomą svarbią informaciją). Jei reikalavimas visiškai atitinkamas ir papildomų paaiškinimų nėra, ši skiltis gali būti nepildoma.