3 priedas „Tiekėjo pasiūlymo atitikties lentelė”
TIEKĖJO PASIŪLYMO ATITIKTIES LENTELĖ

	Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo aprašymas
	Atitinka (taip / ne)
	Pastabos

	1
	Konstrukcija
	Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos
	
	

	2
	Atsparumas
	Atsparus įbrėžimams, dėmėms, korozijai, dezinfekcinėms medžiagoms
	
	

	3
	Aukštis
	≤ 105 ± 5 cm
	
	

	4
	Plotis
	≤ 55 ± 5 cm
	
	

	5
	Gylis
	≤ 50 ± 5 cm
	
	

	6
	Manevringumas
	Tinkamas naudoti palatose, užtikrina apsisukimą tarp lovų
	
	

	7
	Stalčių bėgeliai
	Teleskopiniai arba lygiaverčiai
	
	

	8
	Stalčių ištraukimas
	Pilnai ištraukiami
	
	

	9
	Užrakinimas
	Centrinis užraktas
	
	

	10
	Saugumas
	Užapvalinti kampai ir briaunos
	
	

	11
	Rankenėlės
	Ergonomiškos (pvz., aliuminio arba lygiavertės medžiagos)
	
	

	12
	Keliamoji galia
	≥ 150 kg
	
	

	13
	Stalviršis
	Su paaukštintais kraštais
	
	

	14
	Stalviršio konstrukcija
	Nedidelio gylio arba lygiavertė
	
	

	15
	Kampų apsaugos
	Įrengtos stalviršio kampuose
	
	

	16
	Rankena
	Montuojama kairėje arba dešinėje pusėje
	
	

	17
	Ratukų skaičius
	≥ 4 vnt.
	
	

	18
	Ratukai
	Su guoliais arba lygiavertis sprendimas
	
	

	19
	Ratukų skersmuo
	Apie 12,5 cm (leidžiamas nuokrypis)
	
	

	20
	Stabdžiai
	≥ 2 ratukai su stabdžiais
	
	

	21
	Apatinės apsaugos
	Vežimėlio kampų apsaugos apačioje
	
	

	22
	Dėžutės
	≥ 5 pakreipiamos plastikinės (ar lygiavertės)
	
	

	23
	Atliekų konteineris
	8–10 l, su dangčiu, pedalinis
	
	

	24
	Medžiaga konteinerio
	Nerūdijantis plienas arba lygiavertė
	
	

	25
	Pirštinių laikiklis
	Yra arba lygiavertis sprendimas
	
	

	26
	CE ženklinimas
	Atitinka ES reikalavimus (CE arba lygiavertis)
	
	

	27
	Garantija
	≥ 24 mėn.
	
	


Pastabų skiltis pildoma esant poreikiui, kai reikia papildomai paaiškinti siūlomo produkto atitiktį techniniams reikalavimams (pvz., pagrįsti lygiavertiškumą, paaiškinti sąlygines atitiktis ar pateikti papildomą svarbią informaciją). Jei reikalavimas visiškai atitinkamas ir papildomų paaiškinimų nėra, ši skiltis gali būti nepildoma.

