Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:
	Eil. Nr.
	Tiekėjų klausimai
	Pirkimo sąlygų paaiškinimas

	1. 
	Patikslintoje techninėje specifikacijoje nepateikėte grindų šiltinimo storio. Prašome pateikti grindų šiltinimo storį.
	Putų polistirolą tiekia užsakovas.

	2. 
	Techninės specifikacijos 7 punkte numatytas scenos mechanizmų ir žiūrovų vietų įrengimas, tačiau techninės specifikacijos 7.1 punkte ir darbų kiekių žiniaraštyje nėra pateikta jokių darbų techninių reikalavimų, kiekių ar sprendinių. Prašome paaiškinti, ar šie darbai įtraukti į pirkimo objektą. Jei taip, prašome papildyti pirkimo dokumentus techniniais reikalavimais ir kiekių žiniaraščiu, nes šiuo metu nėra galimybės vienodai apskaičiuoti pasiūlymo kainos.
	Reikalavimai pašalinti. Pateikiame patikslintas specialiąsias sąlygas.

	3. 
	Kadangi pastatas yra registruotas kultūros paveldo registre (KVR 36134) prašome pateikti informaciją, ar:
a) gauti visi reikalingi Kultūros paveldo departamento suderinimai;
b) numatytas išorinių šilumos/kondicionavimo siurblių blokų montavimas yra suderintas su paveldosaugos reikalavimais;
c) šie suderinimai bus perduoti rangovui.
	Darbai su vertingosiomis savybėmis nebus atliekami.

	4. 
	Prašome nurodyti pakabinamų GKP lubų aukštį nuo esamų lubų.
	Nurodyta techninės specifikacijos 7.1.6 p.


Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-06-30 8:00. 
