Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Riešės gimnazijai

PASIŪLYMAS

DĖL FIZIKOS LABORATORIJOS BALDŲ PIRKIMO

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl fizikos laboratorijos baldų su sumontavimu pirkimo (toliau – Prekė) su aprašymu.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi baldai atitiks pirkimo dokumentuose pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome, pagal sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, Prekę su surinkimu pristatyti už bendrą kainą ................... (nurodyti sumą skaičiais) Eur su PVM , kurią sudaro:

| Eil. Nr. | Perkamų prekių reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demonstracinis stalas - 1 vnt. | Demonstracinis stalas - 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Stalo struktūra sudaryta iš ne mažiau kaip 1 mm storio plieno lakštų, kurie nudažyti epoksidiniais dažais |  |
|  | Stale turi būti šoninės durys, pagamintos iš ne mažiau kaip 0.6 mm storio plieno, durys turi būti sutvirtintos per visą ilgį ir su užraktais |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 5 stalčiai, kurie pagaminti ne iš mažiau kaip 0,6 mm storio lakštinio plieno su pilnai ištraukiamais teleskopiniais bėgeliais |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolinės plokštės (atsparus ne mažiau kaip rūgštims) ne plonesnis nei 12 mm arba lygiavertis |  |
|  | Stalo apačioje turi būti ratukai ne mažesnio nei 70 mm diametro |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 stalo ratukai turi būti su stabdžiais |  |
|  | Stalo dešinėje pusėje turi būti ne mažiau kaip 2 rankenos ir kairėje pusėje ne mažiau kaip 2 |  |
|  | Turi būti polipropileno kriauklė ne mažesnė kaip 100x200x100 mm su uždengiamu dangčiu, kad kuomet nedirbama su vandeniu, būtų galima uždėti dangtį. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 1 gesintuvas ne mažesnės kaip 1 kg talpos |  |
|  | Turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė |  |
|  | Turi būti LED ekranas, kuris rodo ne mažiau kaip įtampą ir srovę |  |
|  | Įtampos diapazonas ne mažiau kaip 1 mV |  |
|  | Stale turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 kanistrai vandens ne mažiau kaip 5 l |  |
|  | Turi būti integruotas kranas per kuri paspaudus mygtuką bėga vanduo iš kanistrų/rezervuarų į kriauklę, o iš kriauklės vėl į kanistrus/rezervuarus. |  |
|  | Leistina maks. viso stalo apkrova ne mažesnė kaip 120 kg. |  |
| 2. | Mobilus stalas – 1 vnt. | Mobilus stalas – 1 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Stalas su dujinio stūmoklio aukščio reguliavimo funkcija su min. aukščiu ne didesniu kaip 750 mm ir maksimaliu aukščiu ne mažesniu kaip 1000 mm |  |
|  | Stalas su ne mažiau kaip 4 ratukais ne mažesniais kaip 65 mm diametro ir su ne mažiau kaip 2 stabdžiais |  |
|  | Turi būti integruotas kabliukas kuprinei pakabinti su galimybe jį pasukti į skirtingas puses |  |
|  | Stalviršis ne plonesnis kaip 17 mm iš MDF arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Stalviršio kraštai turi būti suklijuoti vakuumine membrana |  |
|  | Stalviršio gylis ne mažesnis kaip 550 mm |  |
|  | Pagrindo konstrukcijos išmatavimai ne mažesni kaip 700x600 mm |  |
|  | Galimybė sudaryti iš ne mažiau kaip 2, 3, 5, 6 stalų 1 sujungtą stalų kombinaciją, o iš 4 stalų ne mažiau kaip 2 sujungtų stalų kombinaciją (pvz. iš 2 stalų padaroma 1 kombinacija, iš 3 stalų padaroma 1 kombinacija, iš 4 stalų padaromos 2 kombinacijos...) |  |
|  | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |
|  | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |
| 3. | Laboratorinis mokytojo stalas - 1 vnt. | Laboratorinis mokytojo stalas - 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Stalo išmatavimai 1200(±50)x600(±50)x700(±120) mm |  |
|  | Pagrindo konstrukcija metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais |  |
|  | Stalviršis turi būti kompaktinio aukšto slėgio laminato (Compact HPL) medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200 |  |
|  | Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų |  |
|  | Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa |  |
|  | Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa |  |
|  | Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa |  |
|  | Plokštės formaldehido emisija (atitinka Europos Sąjungos reikalavimus naudoti vidaus patalpose, įskaitant mokyklas, laboratorijas ir biurus) pagal EN 717-2 arba lygiavertį standartą turi būti ne žemesnė kaip E1 (Atitinka žaliuosius pirkimus) |  |
| 3.1. | Turi būti integruotas elektros stovas - 1 vnt. | Integruotas elektros stovas - 1 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |
|  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |
|  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |
|  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
|  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
|  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
|  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
|  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |
|  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |
|  | Turi būti integruotas RJ45 LAN lizdas |  |
| 4. | Mokytojo kėdė – 1 vnt. | Mokytojo kėdė – 1 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Turi būti su sėdynės aukščio reguliavimu |  |
|  | Turi būti sėdynės pakreipimo (Tilt) funkcija |  |
|  | Atlošas turi būti apmuštas tinkleliu |  |
|  | Maksimali apkrova turi būti ne mažiau kaip 120 kg |  |
|  | Sėdynės apmušalo medžiaga – audinys su polistireno (PS) pagrindu arba lygiavertės medžiagos, atsparumas trinčiai pagal Martindale metodą – ne mažiau kaip 45 000 ciklų |  |
|  | Kėdės sėdynės plotis ne mažiau kaip 44 cm, gylis ne mažiau kaip 44 cm |  |
|  | Kėdės pasikėlimo diapazonas turi būti ribose nuo ne daugiau kaip 44 cm iki ne mažiau kaip 50 cm |  |
|  | Porankių aukštis turi būti ne mažiau kaip 15 cm |  |
| 5. | Sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų – 9 vnt. | Sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų – 9 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Elektros modulio (EM) dydis (Aukštis x Ilgis x Plotis) ne mažesnis kaip 140 x 250 x 250 mm |  |
|  | Integruoti ekranai ne mažiau kaip 2 vnt. skystųjų kristalų arba lygiaverčiai su įtampos ir srovės rodmenų atvaizdavimu |  |
|  | EM transformatoriaus galia ne mažesnė kaip 200 W |  |
|  | Turi būti integruoti elektros lizdai |  |
|  | Turi būti EM kintamosios ir nuolatinės srovės perjungimo mygtukas |  |
|  | Turi būti EM funkcijų parinkimo mygtukai |  |
|  | Turi būti šviesos diodų apšvietimo lempa |  |
|  | Nuolatinės srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V |  |
|  | Nuolatinės srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V |  |
|  | Kintamosios srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V |  |
|  | Kintamosios srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V |  |
|  | Įtampos valdymas su galimybe atskirai valdyti kiekvieną sistemą atskirai arba apjungti elektros stovus į vieną sistemą |  |
|  | Elektros stovo (ES) aukštis, kuomet jis sutrauktas prie lubų ne daugiau kaip 1100 mm (ne daugiau kaip ±5 mm) |  |
|  | EM konsolė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 2 mm |  |
|  | ES vamzdžio išoriniai išmatavimai ne mažesni kaip 100 x 100 x 750 mm |  |
|  | ES vidinio vamzdžio išmatavimai ne didesni kaip 100 x 100 x 1000 mm |  |
|  | Elektros pavaros (EP) įtampa saugi ne didesnė kaip 24 V įtampa |  |
|  | EP eiga ne mažesnė kaip 700 mm |  |
|  | Turi būti nuotolinio valdymo sistema |  |
|  | Elektros stovo valdymo sistemos valdymas iš internetinės svetainės, kuri pasiekiama iš ne mažiau kaip mobilaus telefono programinės įrangos (Android ir iOS) su ne mažiau kaip 4 kanalais, skirtais valdymo signalams sujungti |  |
| 6. | Laboratorinis mokinio darbo stalas - 15 vnt. | Laboratorinis mokinio darbo stalas - 15 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50) x 750(±100) x 800(±50) mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
|  | Kojos C formos kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm |  |
|  | Kojų atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Stalviršis turi būti kompaktinio aukšto slėgio laminato (Compact HPL) medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200 |  |
|  | Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų |  |
|  | Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa |  |
|  | Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa |  |
|  | Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa |  |
|  | Plokštės formaldehido emisija (atitinka Europos Sąjungos reikalavimus naudoti vidaus patalpose, įskaitant mokyklas, laboratorijas ir biurus) pagal EN 717-2 arba lygiavertį standartą turi būti ne žemesnė kaip E1 (Atitinka žaliuosius pirkimus) |  |
| 7. | Mokinio kėdė - 30 vnt. | Mokinio kėdė - 30 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Kėdės bendras aukštis ne mažesnis kaip 830 mm |  |
|  | Kėdės bendras gylis ne mažesnis kaip 420 mm |  |
|  | Kėdės bendras plotis ne mažesnis kaip 450 mm |  |
|  | Konstrukcija turi būti pagaminta iš polipropileno (ne mažiau kaip 60% turi sudaryti perdirbtos medžiagos/plastikas) ir ne mažiau kaip 20% stiklo pluošto |  |
|  | Žvaigždės formos pagrindas turi būti pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos ir ant pagrindo turi būti sumontuoti ratukai be stabdžių ne mažesni kaip 65 mm dydžio |  |
|  | Turi būti integruotas dujinis cilindras skirtas aukščio reguliavimui |  |
|  | Kėdės atlošo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 590 mm iki ne mažiau kaip 820 mm |  |
|  | Kėdės atlošo spalva turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 6 spalvų. |  |
|  | Kėdė turi atitikti šiuos standartą EN1729-1 arba lygiavertį. (Pastaba: perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas privalės pateikti šiuos sertifikatus. Jei siūlomi lygiaverčiai standartai/sertifikatai tai lygiavertiškumo įrodymą turi pateikti tiekėjas) |  |
| 8. | Laboratorinė spintelė su kriaukle - 1 vnt. | Laboratorinė spintelė su kriaukle - 1 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 650(±50)x650(±50)x1100(±250)mm |  |
|  | Metalinė konstrukcija turi būti su ne plonesnio kaip 30x30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne plonesniu kaip 1.5 mm |  |
|  | Integruotos kriauklės dydis ne mažesnės kaip 300x300mm |  |
|  | Stalviršis turi būti kompaktinio aukšto slėgio laminato (Compact HPL) medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2 |  |
|  | Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200 |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |
|  | Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa |  |
|  | Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa |  |
|  | Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa |  |
|  | Plokštės formaldehido emisija (atitinka Europos Sąjungos reikalavimus naudoti vidaus patalpose, įskaitant mokyklas, laboratorijas ir biurus) pagal EN 717-2 arba lygiavertį standartą turi būti ne žemesnė kaip E1 (Atitinka žaliuosius pirkimus) |  |
| 9. | Laboratorinė spinta su 4 durimis – 1 vnt. | Laboratorinė spinta su 4 durimis – 1 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 1025 (±100)x550(±50)x2100(±100) mm |  |
|  | Konstrukcijos medžiaga LMDP ne plonesnė kaip 18 mm |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 durys |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |
| 10. | Laboratorinė antresolė – 1 vnt. | Laboratorinė antresolė – 1 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 1025 (±100)x550(±50)x400(±100) mm |  |
|  | Konstrukcijos medžiaga LMDP ne plonesnė kaip 18 mm |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 durys |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |
| 11. | Laboratorinė spinta su 4 durimis – 2 vnt. | Laboratorinė spinta su 4 durimis – 2 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 1200 (±100)x550(±50)x2100(±100) mm |  |
|  | Konstrukcijos medžiaga LMDP ne plonesnė kaip 18 mm |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 durys |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |
| 12. | Laboratorinė spinta su atviromis lentynomis – 2 vnt. | Laboratorinė spinta su atviromis lentynomis – 2 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 1200 (±100)x550(±50)x2100(±100) mm |  |
|  | Konstrukcijos medžiaga LMDP ne plonesnė kaip 18 mm |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |
| 13. | Laboratorinė antresolė – 4 vnt. | Laboratorinė antresolė – 4 vnt. |
|  | Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją) |  |
|  | Modelis (Nurodyti tikslų modelį) |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 1200 (±100)x550(±50)x400(±100) mm |  |
|  | Konstrukcijos medžiaga LMDP ne plonesnė kaip 18 mm |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 durys |  |
|  | Spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų (derinama su PO) |  |

2. Į Prekės kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos išlaidos, susijusios su Prekės pristatymu, surinkimui atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, medžiagomis, įranga, gaminiais,Tiekėjo naudojama technika, mechanizmais, transportu.

3. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Pasiūlymas galioja iki 2026-11-03

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)****:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PASTABOS:

8 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.