Pirkimų sąlygų,			1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ORO ERDVĖS STEBĖJIMO KONTROLĖS VALDYBAI

PASIŪLYMAS

DĖL VI RADIOLOKACINIO POSTO 10 kv ĮTAMPOS elektros įrenginių

techninės priežiūros PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus paslaugų kiekis 36 mėn. sutarties laikotarpiu | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4)x(5) |
| - Vykdytojas privalo atlikti 10 kV įtampos oro linijos ir 0,4 kV įtampos kabelių techninę priežiūrą: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | atramų, laidų, jų sujungimų ir įžeminimo būklės įvertinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.2. | medžių šakų genėjimas, trasos valymas ir medžių kirtimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.3. | laidų įlinkio reguliavimas ir perrišimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.4. | pažeistų (avarinių) atramų, izoliatorių, traversų keitimas ir tiesinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.5. | 0,4 kV įtampos kabelių patikrą ir gedimų šalinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 1.6. | atramų, skyriklių numerių, plakatų ir ženklų atnaujinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 2. Atlikti 10/0,4 kV įtampos ir 160 kVA galios stulpinės transformatorinės techninę priežiūrą: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | galios transformatoriaus alyvos papildymas ir nuotekų šalinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 2.2. | komutacinių aparatų ir jų pavarų sutvarkymas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 2.3. | korozijos pažeistų metalinių konstrukcijų dažymas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 2.4. | gedimų šalinimas ir užrašų, plakatų ir žymėjimų atnaujinimas. | Vnt. | 3 |  |  |
| 2.5. | atlikti visus privalomus matavimus ir bandymus, numatytus Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių apraše. | Vnt. | 3 |  |  |
| Bendra suma be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  |

*galimų gedimų remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas, atsarginių dalių kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos kainą.

Pastaba:

- Bendra pasiūlymo suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir nugalėtojui nustatyti. Laimėjusio tiekėjo pateikti įkainiai perkeliami į paslaugų sutartį ir bus taikomi atsiskaitant už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant maksimalios sutartyje numatytos sumos;

- kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu;

- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip  pat ir visi mokesčiai, įskaitant PVM.

Paslaugų atlikimas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Į siūlomus įkainius turi būti įskaičiuoti, visi mokesčiai, visos išlaidos, nuolaidos, PVM, jei taikomas, PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą ‚E. sąskaita“ išlaidos ir visos Tiekėjo išlaidos, galinčios turėti įtakos įkainiams ar atsirandančios vykdant sutartį. Išlaidos kurių Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

2 lentelė. Pasitelksime šiuos subtiekėjus:*

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai, išskyrus kainos/įkainių sudedamąsias dalis (kainos/įkainių sudėtinėmis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda kaina/įkainiai – objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) Jei ši lentelė neužpildoma, perkančioji organizacija traktuoja, kad pateiktame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki _______________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)