Mažos vertės pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PVC LANGŲ IR DURŲ REMONTO PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas |  | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikinių langų remontas |  |  |  |
| 1.1. | Standartinės lango rankenos keitimas nauja |  | vnt. | 10 |
| 1.2. | Rakinamos lango rankenos keitimas nauja |  | vnt. | 5 |
| 1.3. | Lango varčios ir staktos uždarymo-atidarymo-atvertimo (apkaustų) mechanizmo keitimas naujais |  | Komplektas | 5 |
| 1.4. | Lango varčios ir staktos uždarymo-atidarymo-atvertimo (apkaustų) mechanizmo remontas, sureguliavimas, sutepimas, lango prispaudimo atstatymas, sunkiau vaikštančių detalių perrinkimas |  | Komplektas | 5 |
| 1.5. | Lango pavaros keitimas nauja |  | vnt. | 10 |
| 1.6. | Lango viršutinio varčios apkaustų kampo keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.7. | Lango apatinio varčios apkaustų kampo keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.8. | Lango šoninio varčios apkausto keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.9. | Lango uždarymo fiksatoriaus keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.10. | Laipsniško lango atvertimo mechanizmo keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.11. | Lango apkaustų stabilumo plokštelės keitimas nauja |  | vnt. | 3 |
| 1.12. | Lango viršutinio vyrio keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.13. | Lango apatinio vyrio keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.14. | Varčios pakėlimo mechanizmo keitimas nauju |  | vnt. | 3 |
| 1.15. | Plastikinių langų tarpinės keitimas nauja |  | m | 30 |
| 2. | Durų (PVC, aliuminių) remontas |  |  |  |
| 2.1. | Spynos durims vieno taško su ritinėliu („bačkute“) keitimas nauja |  | vnt. | 3 |
| 2.2. | Spynos durims vieno taško keitimas nauja |  | vnt. | 10 |
| 2.3. | Spynos durims trijų taškų keitimas nauja |  | vnt. | 5 |
| 2.4. | Spynos cilindro su 5 raktais keitimas nauju |  | vnt. | 20 |
| 2.5. | Durų varčios ir staktos uždarymo-atidarymo-pritraukimo mechanizmo (apkaustų) remontas, sureguliavimas, sandarumo atstatymas, sutepimas |  | vnt. | 10 |
| 2.6. | Durų rankenos antipanic remontas |  | vnt. | 1 |
| 2.7. | Spynos keitimas nauja durims su antipanic rankena |  | vnt. | 1 |
| 2.8. | Nulenkiamos durų rankenos keitimas nauja |  | vnt. | 10 |
| 2.9. | Plastikinių durų tarpinės keitimas nauja |  | m | 30 |
| 2.10. | Durų lanksto keitimas nauju |  | vnt. | 5 |
| 2.11 | Durų fiksatoriaus keitimas nauju (dvivierėms durims) |  | vnt. | 3 |
| 2.12 | Staktos plokštelės pakeitimas nauja (plastikinėms durims) |  | vnt. | 5 |
| 2.13 | Durų pritraukėjo keitimas nauju (durims iki 100 kg) |  | vnt. | 3 |
| 3. | Stiklų keitimas |  |  |  |
| 3.1. | Stiklo paketų 2 stiklų 24 mm storio keitimas |  | m2 | 10 |
| 3.2. | Matinio stiklo 2 stiklų paketų 24 mm storio keitimas |  | m2 | 3 |
| 3.3. | Grūdinto/saugaus stiklo 2 stiklų paketų 24 mm storio keitimas |  | m2 | 1 |
| 3.4. | Stiklo paketo 3 stiklų su selektyviniu stiklu keitimas nauju |  | m2 | 1 |
| 3.5. | Grūdinto/saugaus stiklo paketo 3 stiklų su selektyviniu stiklu keitimas nauju |  | m2 | 1 |

1. Į paslaugos kainą įskaičiuojama keičiamos/remontuojamos medžiagos (detalės) vertė ir darbas, transporto išlaidos į bet kurį Techninėje specifikacijoje nurodytą objektą.

2. Tiekėjas, po užsakymo gavimo iš Pirkėjo, per 5 darbo dienas privalo atvykti į paslaugos atlikimo vietą, apžiūrėti Pirkėjo nurodytus darbus ir pateikti Pirkėjui defektinį aktą.

3. Darbai turi būti atlikti per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

4. Darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 mėnesių garantija, naudojamoms medžiagoms (detalėms) pagal gamintojo teikiamą garantijos terminą.

5. Tiekėjas turi įsivertinti atvykimą į objektus esančius adresais - Liepojos g. 39, Klaipėda; Liepojos g. 41, Klaipėda; Liepojos g. 43, Klaipėda; Liepojos g. 45, Klaipėda; Liepojos g. 49, Klaipėda; Klaipėdos pl. 76, Palanga; Vytauto g. 153, Palanga; Aušros g. 27, Švėkšna.