SPS 1 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MOBILIOS APSAUGINĖS ŠIRMOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu), taip pat kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos.  Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta  standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

TS. Mobilios apsauginės širmos (skydai, barjerai, sienelės) nuo išsklaidytos rentgeno spinduliuotės – Modelis Nr. 1 ir Modelis Nr. 2.

|  | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Mobilios apsauginės širmos, skirtos apsaugoti nuo išsklaidytos rentgeno spinduliuotės. |  |
| 2 | Apsauginių širmų kiekis | Modelis Nr. 1 - 2 vnt. Modelis Nr. 2 – 2 vnt. Bendras kiekis 4 vnt. |  |
| 3 | Reikalavimas pardavėjui | Būtina pateikti gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. |  |
| 4 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5 | Konstrukcija – Modelis Nr. 1 | Mobilus patvarus stovas su apsauginiu reguliuojamo aukščio skydu. Stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, užtikrinančiais lengvą širmos perstūmimą. Skydo (apsaugos) aukštis reguliuojamas, reguliavimo intervalas turi apimti ne mažiau kaip 130-150 cm aukštį arba būti platesnis. Apsauginio skydo matmenys: plotis 65 ± 5 cm; aukštis 65 ± 5 cm. Apsauginės medžiagos (skydo) švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb. Pateikti gamintojo katalogą su siūlomu modeliu ir parametrais bei gamintojo atitikties dokumentus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos apsaugos priemonės nurodytą švino ekvivalentą. |  |
| 6 | Konstrukcija – Modelis Nr. 2 | Mobili apsaugos sienelė su pakeliamuoju švino stiklu. Sienelė su ne mažiau kaip 4 ratukais, užtikrinančiais lengvą širmos perstūmimą. Stiklo apsaugos (viršutinės dalies) švino ekvivalentas ≥ 0,5 mmPb. Stiklo aukštis reguliuojamas, pakėlus stiklą, bendras sienelės aukštis ≥180 cm. Apatinės dalies švino ekvivalentas ≥ 1 mm Pb, plotis 70-90 cm, aukštis 90-115 cm. Pateikti gamintojo katalogą su siūlomu modeliu ir parametrais bei gamintojo atitikties dokumentus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos apsaugos priemonės nurodytą švino ekvivalentą. |  |
| 7 | Priemonės valymas | Pateikti valymo rekomendacijas |  |
| 8 | Surinkimas | Pardavėjas/atstovas po pristatymo, surenka įrangą (jei įranga pristatoma išardyta). Pateikiamas atstovo įsipareigojimo patvirtinimas. Surenkama užsakovui paprašius ne daugiau kaip per 2 savaites, suderinus su užsakovu atvykimo laiką. |  |