## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Automatinis endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu ir kasetės (12993)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pastaba. Pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos vertinimui laikoma pasiūlyme pateikti dokumentai ir pasiūlymo pateikimo metu fiksuota informacija. Dėl interneto informacijos fiksavimo turi būti daroma kompiuterio ar kito įrenginio ekrano kopijos, nes interneto nuoroda nuveda į privatų gamintojo prekių katalogą, kuriame leidžiama keisti techninius parametrus, nėra archyvuotas, neturi datos/fiksacijos ir pan., todėl reali rizika, kad pasiūlymo turinys taps kintantis, nes internete infomacija bet kada gali būti pakeista, o tai nesuderinama su Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintais principais. Negalima po pasiūlymų pateikimo termino keisti techninių parametrų. Perkančioji organizacija negali remtis ne pasiūlyme esančia informacija, jei būtent ji lemia atitiktį techninei specifikacijai, nes pasiūlyme nepateikta informacija nėra pasiūlymo dalis.
6. Tiekėjas / tiekėjo atstovas turi turėti gamintojo išduotą mokymų sertifikatą, įrodantį, kad darbuotojas yra praėjęs mokymus ir yra kvalifikuotas apmokyti operacinės medicinos personalą. Mokymus atlieka lietuvių kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį bent 1 kartą per ketvirtį (t.y. kvalifikacijos reikalavimas, kuris pilnai pateiktas pirkimo dokumentų Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 p.).
7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo rašytinį įgaliojimą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę ir pareigą vykdyti produktų atšaukimą iš rinkos (recall) bei įgyvendinti visus būtinus saugos ir korekcinius veiksmus (field safety corrective actions), susijusius su siūlomų produktų kokybės ar saugos sutrikimais.
8. Pirkimo objekto pavyzdžiai visų pirkimo dalių pateikiama bandymui iki pasiūlymų pateikimo termino pagaigos. Bandymo metu vertinama: 8.1. Naudotojo instrukcija ir jos kokybė: aiški, įskaitoma instrukcija suprantama personalui (anglų arba lietuvių) kalba 8.2. Vertinama pagal prisegamą bandymo protokolą.
9. SVARBU. Pirkimo objeto pavyzdžius tiekėjai turi pristatyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (nurodytas skelbime apie pirkimą) adresu Santariškių g. 4, Vilnius, kab. 469-476 ar 454 bei 466. Tiekėjas privalo ant pavyzdžių pakuotės užrašyti pirkimo pavadinimą - tarptautinis atviras konkursas "Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai (12993)" ir užrašyti pirkimo dalies numerį bei pavadinimą. Taip pat ant pakuotės turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas. Jei tiekėjas techninėje specifikacijoje reikalaujamų pirkimo objekto pavyzdžių nepristatys nurodytu adresu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
10. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Pirkimui skirtos lėšos/Pradinė sutarties vertė Eur be PVM | Pirkimui skirtos lėšos/Sutarties kaian Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1. | 16, E9841 | Linijinis pjoviklis su baterija Nr.1 su kasetėmis | 33140000-3
1.1 | 16, E9841 | Linijinis pjoviklis su baterija Nr.1 |  | 1. Instrumento ilgis 340 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 3600, artikuliuojama 450 į abi puses; 3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. 5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždarytas darbinis kanalas; 6. Formuojamos siūlės ilgis 60 mm; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotimis; 8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių; 10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams. 11.Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka; 12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį. 13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais pjovėjais. | vnt. | 123 | 335 | 5 | 41205 | 43265.25
1.2 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm |  | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 2.6 mm. | vnt. | 48 | 160 | 5 | 7680 | 8064
1.3 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,5mm |  | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 3.6 mm. | vnt. | 100 | 160 | 5 | 16000 | 16800
1.4 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 2.0mm |  | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 4.1 mm | vnt. | 48 | 160 | 5 | 7680 | 8064
Bendra pasiūlymo kaina 1 p.d.:
2 | 17, E9841 | Linijinis pjoviklis su baterija Nr.2 su kasetėmis | 33140000-3
2.1 | 17, E9841 | Linijinis pjoviklis su baterija Nr.2 |  | 1. Instrumento ilgis 340 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 3600, artikuliuojama 450 į abi puses; 3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. 5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždarytas darbinis kanalas; 6. Formuojamos siūlės ilgis 45 mm; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotimis; 8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių; 10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams. 11.Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka; 12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį. 13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais. | vnt. | 120 | 335.7917 | 5 | 40294.9999 | 42309.7499
2.2 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,0mm |  | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 2,6 mm. | vnt. | 60 | 160 | 5 | 9600 | 10080
2.3 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,5mm |  | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 3,6 mm | vnt. | 96 | 160 | 5 | 15360 | 16128
2.4 | 18, E9841 | Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 2.0mm |  | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 4,1 mm. | vnt. | 48 | 160 | 5 | 7680 | 8064
Bendra pasiūlymo kaina 2 p.d.:
[8 empty] | Viso: | 145499.9999 | 152774.9999 | Viso: | 0 |  | 0
PRIDEDAMA. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS Nr.1. PIRKIMO OBJEKTO PAVYZDŽIŲ VERTINIMO PROTOKOLAS