## Sheet1
SPS priedo Nr.1 Technine specifikacija Priedas Nr. 1
PIRKIMO OBJETO PAVYZDŽIŲ BANDYMO PROTOKOLAS
Automatinis endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu ir kasetės (12993)
KLINIKINĖ NAUDA | Vertinamos savybės | PAGRINDIMAS | TESTO VYKDYMAS | PAGALBINĖ MEDŽIAGA AR DEMONSTRACIJOS | Pasiūlymas atmetamas
POVEIKIS PACIENTUI: SEGMENTO LINIJOS SAUGUMAS IR PJŪVIO KOKYBĖ | Kabučių linijos kokybė: siūlės linijos tolygumas, teisinga formacija ir optimalus kabučių laikymas | Pagrindinė prietaiso funkcija - kokybiška B formos kabučių linija | Susiuvama kabučių linija ant bandomosios medžiagos | Putplasčio skranžio modelis | Siūlė nekokybiška - toliau nevertinama, nes prietaisas netinkamas
Išankstinės kompresijos vertinimas | Kompresijos stiprumas | Kompresija yra kritinis sėkmės veiksnys optimaliam kabučių siūlės formavimuisi. | IŠANKSTINĖS KOMPRESIJOS TESTAS: Į instrumentų žiotis distalines dalis įdėkite sintetinį kamštį (pvz., ausų kamštuką), uždarykite jas ir pabandykite ištraukti kamštį. Ištraukimo jėga parodo kompresijos jėgą. | Sintetinis kamštis, skrandžio modelis | Kamštis lengvai ištraukiamas (kompresija silpna) - toliau nevertinamas, nes prietaisas netinkamas.
NAUDOJIMO PAPRASTUMAS | Lengvas naudojimas ir nuolatinė operuotojo kontrolė | Gebėjimas valdyti žnyplių atsidarymą ir dirbti viena ranka | 1. Atlikite visus veiksmus viena ranka (artikuliacija, uždarymas, aktyvacija). 2. Pabandykite naudoti prietaisą kaip žnyples. 3. Įvertinkite žiočių atsidarymą ir užsidarymą. | Putplasčio skrandis ir žnyplės | Nepatogus naudojimas viena ranka (artikuliacija, uždarymas, aktyvacija ir kt.) - toliau nevertinama, nes prietaisas netinkama.
Pirkimo objekto pavyzdžių vertinimą atliks ne mažiau kaip du ekspertai.