VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

LABORATORIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS ĮSIGIJIMO, INTEGRAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klinikinės diagnostikos laboratorijos turimi prietaisai, kurie diegimo metu turi būti prijungti prie LIS:

Turi būti prijungta Perkančiosios organizacijos laboratorinė įranga pagal pateiktą laboratorijos prietaisų sąrašą (šiuo metu naudojami 12 įrangos vienetai). Tiekėjas turi įvertinti, kad sutarties galiojimo metu laboratorinės įrangos sąrašas gali kisti iki 30% (įrangos skaičius gali didėti arba mažėti, priklausomai nuo Ligoninės poreikių).

lentelė 1

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas (Modelis) | Gamintojo pavadinimas | Pagaminimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH, kraujo dujų ir kt. parametrų analizatorius (ABL 9 ) | Radiometer Medical Aps | 2025 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (Selektra Pro S– 1 vnt.) | ELITech Group | 2016 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (BA400, Biosystems S.A.– 1 vnt.) | Randex | 2025 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (BC-6200 – 1 vnt.) | Mindray Shenzhen, Kinija | 2021 m. |
|  | Automatinis imunologinis analizatorius (mini Vidas - 2 vnt.) | Bio Merieux SA | 2010 m. 2021 m. |
|  | Kraujo krešėjimo analizatorius (STA Satellite Max - 1 vnt.) | Diagnostica Stago | 2019 m. |
|  | Analizatorius automatinis šlapimo (DocUReader 2 PRO – 1 vnt.) | 77 Elektronika Muszeripari | 2020 m. |
|  | Analizatorius automatinis šlapimo mikroskopijos (Urised 2 – 1 vnt.) | 77 Elektronika Muszeripari | 2018 m. |
|  | Analizatorius šlapimo pilnai automatinis (Lab U Mat 2 – 1 vnt.) | 77 Elektronika Muszeripari | 2018 m. |
|  | Analizatorius Na/K/Li (EasyLyte Na+/K+/Li+/Cl/Ca – 1 vnt.) | Medica Corporation | 2022 m. |
|  | Analizatorius vienkanalinis CRP nustatymui (Nycocard ReaderII – 1 vnt.) | Abbott Diagnostics technologies AS | 2022 m. |
|  | Analizatorius gliukozės automatinis (Super GL 2 – 1 vnt.) | Dr.Muller Geratebau, Vokietija | 2019 m. |

Bendrieji reikalavimai taikomi visai IS

lentelė 2: Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS

| Nr. | Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas, nurodydamas požymį ir dokumento (-ų) puslapį, patvirtinantį atitiktį reikalavimui) |
| --- | --- | --- |
| ..Reikalavimai sistemos architektūrai |  |  |
|  | Visos vykdomos funkcijos ar IS moduliai turi būti vieninga tarpusavyje integruota įrašų lygyje sistema: visi informacijos pakeitimai, įvedus duomenis viename modulyje, turi automatiškai atsispindėti visuose su juo susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojo veiksmų. Turi būti užtikrintas informacijos vienkartinio įvedimo principas ir išvengta bet kokios informacijos dubliavimo. |  |
|  | Sistema turi būti sukurta ir įdiegta taip, kad jos darbo našumas nepriklausytų nuo įsigytų ir aktyvuotų licencijų kiekio. |  |
|  | Licencijos turi būti nuolatinės, įsigyjamos vienkartiniu pirkimu, jų galiojimas turi būti neribotas, nepriklausomai nuo to, ar Perkančioji organizacija įsigyja licencijų palaikymo paslaugas. Prašome šiame punkte pateikti išsamų licencijų, skirtų IS veikimui, sąrašą, nurodant kiekvienos licencijos gamintoją, pavadinimą, versiją, licencijavimo būdą (licencijavimo objektą), o jei taikoma – licencijų skaičių ar apribojimus. |  |
|  | Sistema turi veikti 24/7 (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) režimu (sistemos stabiliam veikimui neturi būti reikalaujama jos perkrovimo, išjungimo ar bet kokio kito veikimo pertrūkimo). Kasdienius Sistemos profilaktinius priežiūros darbus turi būti galima vykdyti neįtakojant naudotojų darbo. |  |
|  | Sistema turi būti plečiama (gerinamas našumas) pridedant papildomų skaičiavimo ar saugyklų resursų be papildomų Sistemos perprojektavimo ar modifikavimo darbų. |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti Microsoft Windows 11 Pro naujausiose arba lygiavertėse operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, atnaujinant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). |  |
|  | Sistema turi turėti priemones/įrankius duomenų rezerviniam kopijavimui bei atstatymui iš kopijų. Galimybė kurti (ir atstatyti) tiek atskirai duomenų kopijas, tiek ir IS programinės įrangos konfigūracijos kopijas. Sistemos architektūra turi leisti (esant techninės įrangos galimybėms) užtikrinti sistemos neveikimo laiką incidento atveju (skaičiuojant turimų kopijų senumą bei atstatymo laiką) ne didesnį kaip 4 valandos. Tiekėjas turės pateikti rekomendacijas scenarijų parengimui. |  |
|  | Turi būti galima dirbti su Sistema tuo metu, kai vykdomi kiti darbai, pvz., atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai. Naudotojo veiksmai neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti stebimos įtakos sistemos greitaveikai (išlaikant sistemos greitaveikos reikalavimus, nurodytus skiltyje „Reikalavimai Sistemos greitaveikai“). |  |
|  | Sistema turi neriboti vienu metu dirbančių naudotojų skaičiaus (išskyrus licencijavimo apribojimus). |  |
|  | - Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma, t. y. negalima siūlyti gamintojo nepalaikomos IS versijos, pasenusios technologijos ar kitaip tobulinimui ar modifikavimui nebetinkamos sistemos. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomą IS yra numatoma vystyti ne mažiau kaip ateinančius penkerius metus. |  |
|  | Sistema turi leisti keisti sistemos nustatymus (parametrus) ir juos išsaugoti, t. y. sistema turi turėti Perkančiosios organizacijos administratoriams prieinamą nustatymų valdymo modulį, kuriame galima keisti bendrus sistemos veikimo nustatymus. |  |
|  | Sistema turi turėti veiklos žurnalus (log'us), kuriuose registruojami naudotojų prisijungimai, atlikti veiksmai (pvz., duomenų įvedimas, koregavimas, trynimas), sistemos įvykiai ir klaidos. Turėtų būti galimybė filtruoti žurnalus pagal datą, naudotoją, veiksmą ir modulius. |  |
|  | Sistemos dokumentacijoje turi būti galimybė fiksuoti versijų pokyčius, t. y. registruoti, kas, kada ir ką atnaujino (pvz., administravimo ar naudotojo vadove). |  |
| ..Reikalavimai naudotojo grafinei sąsajai |  |  |
|  | Grafinė naudotojo sąsaja ir joje esantys valdymo elementai turi būti vienodi, unifikuoti visoje Sistemoje, visose darbo vietose. |  |
|  | Žmogaus ir sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. Sistemoje duomenų įvedimas – išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu. |  |
|  | Sistemoje turi būti kontekstinė pagalba naudotojui lietuvių kalba (Help funkcija). |  |
|  | Visas sistemos funkcionalumas taip pat veikia (autorizuotose įrenginiuose) planšetėse ir mobiliuosiuose telefonuose. |  |
|  | Duomenų įvesčiai, klaidingai užpildžius arba neužpildžius privalomos informacijos, sistemos naudotojui sistemos aiškiai nurodoma kurią informaciją turi pataisyti ar papildyti. |  |
| ..Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |  |  |
|  | Naudotojų ir IT administratorių sąsajos turi būti lietuvių kalba. |  |
|  | Sistema turi automatiškai patikrinti ir apriboti įvedamų duomenų formato korektiškumą įvedamuose laukuose (tekstinė, skaitmeninė, datos, laiko formatai). |  |
|  | Klaidų pranešimai, teikiami sistemos naudotojui, turi būti informatyvūs ir suteikti pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti. Klaidų pranešimai turi būti pateikti tam naudotojui, kuris vykdė veiksmą iššaukusį klaidą. Klaidos sąvoka apima: standartines sistemos klaidas (pvz.: duomenų bazės serverio sutrikimai, programinės klaidos), tipines proceso žingsnių klaidas (pvz.: neužpildyti privalomi laukai, nelogiškos jų reikšmės), nenumatytas (iš anksto neapibrėžtas) proceso žingsnių klaidas (pvz.: nenumatyta realizuojamo proceso atšaka). |  |
|  | Sistemoje turi būti naudojami klasifikatorių žinynai. |  |
|  | Sistema turi leisti sukurti naujus įrašus žinynuose arba atnaujinti įrašų informaciją įvedant duomenis rankiniu būdu. |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad žinynuose nebūtų panaikintos jau naudojamos klasifikatoriaus reikšmės. |  |
|  | Sistema turi leisti identifikuoti klasifikatorių žinynų reikšmių visų keitimų datą ir autorių. |  |
| ..Reikalavimai Sistemos greitaveikai |  |  |
|  | Dažniausiai vykdomi veiksmai (duomenų pildymas – suvedimas ir išsaugojimas, tyrimo užsakymas, tyrimo patvirtinimas, užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška, greitoji validacija) po duomenų suvedimo ir pateikimo vykdyti, taip pat atveriant naujus programos langus (formas, sisteminius pranešimus, pereinant į kitą duomenų pildymo ar pateikimo žingsnį), bent ne mažiau 50 % atvejų turi trukti ne ilgiau 3 sekundžių. Reikalavimas netaikomas atvejams, kuomet sistema turi vykdyti masinius duomenų apdorojimus arba laukia rezultatų iš išorinių sistemų. |  |
|  | Vykdomi masiniai veiksmai su Sistemos duomenimis (duomenų eksportas, importas, kopijavimas, rezervinių kopijų kūrimas) neturi blokuoti ar pastebimai lėtinti bendro Sistemos veikimo. |  |
| ..Sistemos sauga ir naudotojų administravimas |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais: - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; - Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. |  |
|  | Sistema privalo kaupti naudotojo veiksmų protokolo (audito) informaciją apie prisijungimą ir operacijas su duomenimis (data, laikas, naudotojas, atliktas veiksmas, rezultatas). |  |
|  | Sistema turi leisti administratoriui peržiūrėti konkrečių protokolų (audito) įrašų informaciją. |  |
|  | Sistemos naudotojai neturi turėti galimybės keisti jokių duomenų tiesiai duomenų bazėje. t. y. visi naudotojų veiksmai turi būti atliekami naudotojo grafinės sąsajos pagalba, tiesioginė prieiga ir/arba rankinis duomenų tvarkymas DBVS lentelėse draudžiama. |  |
|  | Sistema turi leisti suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos objektų. Sistemos naudotojas peržiūri, pildo, koreguoja tik tokią informaciją ir naudojasi tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos jam priskirto vaidmens priėjimo teisėmis. Teisės turi būti ne mažiau kaip šios: leidžiama skaityti ir redaguoti, leidžiama tiktai skaityti, prieiga draudžiama. Galimų sukurti vaidmenų skaičius neturi būti ribojamas. |  |
|  | Turi būti galimybė uždrausti modifikuoti („užrakinti“) išsaugotus ir patvirtintus duomenis. |  |
|  | Jei Sistemos naudotojas nori peržiūrėti informaciją ar atlikti veiksmą neturėdamas tam priskirtos teisės, Sistema turi veiksmą blokuoti, padaryti jį neįmanomu (pvz.: laukas ar nuoroda neaktyvūs) arba pateikti pranešimą naudotojui, kad naudotojas neturi teisių jo vykdyti. Turi būti vedamas įvykių žurnalas su ne mažiau kaip šia informacija: įvykio data ir laikas, naudotojas, veiksmas, duomenys (prie kurių vykdyta prieiga), rezultatas. |  |
|  | Sistema turi leisti keisti vaidmeniui priskirtas prieigos teises, apibrėžti naują vaidmenį. |  |
|  | Sistemos administratorius turi galėti tvarkyti naudotojų ir naudotojų teisių sąrašus. |  |
|  | Sistemoje turi būti taikomi minimalūs reikalavimai (minimalaus slaptažodžio ilgio bei privalomų skaitmenų ar simbolių naudojimas) vartotojo slaptažodžiui. |  |
|  | Galimybė kurti naudotojus kopijuojant jau esamą naudotoją, automatiškai priskiriant visas suteiktas teises, grupių priskyrimus. |  |
|  | Galimybė nustatyti naudotojui galiojimo laiką |  |
|  | Galimybė vartotojui nustatyti pagrindinį sistemos langą |  |

Automatizuojamų laboratorijos procesų detalizavimas

lentelė 3:  Procesų detalizavimas

| Nr. | Laboratorijos procesų detalizavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| ..Tyrimų užsakymas |  |  |
|  | Turi būti galimybė tyrimą užsakymą suformuoti per Ligoninės informacinę sistemą (ESIS), o elektroninis užsakymas turi būti automatiškai perkeliamas į IS po mėginių paėmimo procedūriniame kabinete. |  |
|  | Jei tyrimo užsakymas yra skirtas išorės laboratorijai, LIS sistema turi automatiškai perduoti užsakymo informaciją išorinei laboratorijai po mėginio priėmimo momento fiksavimo. Perdavimas turi būti vykdomas be papildomų naudotojo veiksmų, naudojant integraciją, užtikrinant duomenų saugumą, vientisumą ir perdavimo atsekamumą. |  |
|  | Tyrimų užsakymą turi būti galima suformuoti ir per IS rankiniu būdu; |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė viename tyrimo užsakyme registruoti daugiau nei vieną mėginį (pvz., kai tam pačiam pacientui paimami keli mėginiai – visi jie turi būti suregistruoti viename užsakyme). |  |
|  | Pagal tyrimo užsakyme nurodytus tyrimus, LIS sistema turi automatiškai suformuoti reikiamų mėginių sąrašą ir priskirti jiems atitinkamus tyrimus, vadovaujantis iš anksto nustatytais laboratorijos mėginių-priskyrimo algoritmais ar taisyklėmis. |  |
| ..Mėginių paėmimas |  |  |
|  | Turi būti galimybė į IS iš ESIS perduoti procedūriniuose kabinetuose surenkamą informaciją (apie paimtus mėginius ir suteiktus brūkšninius kodus). |  |
|  | Mėginių paėmimo registravimas ir brūkšninių kodų spausdinimas turi būti galim tiesiogiai IS sistemoje. |  |
| ..Mėginių pristatymas į laboratoriją |  |  |
|  | Pristačius mėginius į laboratoriją iš procedūrinių kabinetų, IS sistemoje privaloma pažymėti mėginių pristatymo laiką laboratorijoje. |  |
|  | IS sistemoje turi būti galimybė pažymėti mėginių pristatymo laiką tiek kiekvienam mėginiui atskirai, tiek visam užsakymui vienu bendru datos ir laiko įrašu. |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę filtruoti mėginius, kurie dar nėra priimti. |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę mėginių priėmimą atlikti vien tik skenerio pagalba, automatiškai registruojant mėginio priėmimo datą, laiką, priėmimą atlikusio darbuotojo tapatybę ir procedūrinį ar laboratorijos registratūrą, kuriame mėginys buvo priimtas. |  |
| ..Tyrimų atlikimas |  |  |
|  | Atliekant tyrimus su prietaisu, tyrimų rezultatai turi būti automatiškai perduodami į informacinę sistemą (IS) per integruotą duomenų mainų sąsają, be papildomo naudotojo įsikišimo. Rezultatų perdavimas turi užtikrinti: - duomenų vientisumą ir tikslų rezultatų priskyrimą atitinkamam užsakymui bei mėginiui IS sistemoje; - automatinį tyrimo atlikimo laiko fiksavimą; - visų perduotų rezultatų atsekamumą. |  |
|  | Jeigu tyrimus atliekantis prietaisas naudoja užklausos (angl. „Query“) metodą, informacinė sistema (IS) privalo automatiškai perduoti mėginio tyrimų užsakymą į prietaisą prieš tyrimo atlikimą. |  |
|  | Atliekant tyrimus rankiniu būdu, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė įvesti tyrimų rezultatus rankiniu būdu, užtikrinant, kad įvesti duomenys būtų susieti su atitinkamu užsakymu ir mėginiu. |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę kurti naudotojo apibrėžtas skaičiavimo formules, taikomas rezultatams tarp skirtingų tyrimo analičių, ir automatiškai apskaičiuoti naujus rezultatus pagal nurodytas taisykles. |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę kurti vartotojo apibrėžtus skaičiavimus ir formules, susiejančias mėginio tyrimų rezultatus su paciento informacija (pvz., lytimi, amžiumi). |  |
|  | Informacinės sistemos (IS) rezultatų lange turi būti aiškiai nurodyta, kas atliko tyrimą: - jeigu tyrimas atliktas prietaisu – turi būti rodomas prietaiso pavadinimas; - jeigu rezultatai įvesti rankiniu būdu – turi būti rodomas laboratorijos darbuotojo vardas ir pavardė. |  |
|  | Tvirtinant tyrimo rezultatą, informacinė sistema (IS) turi automatiškai šalia rodomo naujo tyrimo rezultato pateikti paciento paskutinį to paties tyrimo istorinį rezultatą, jei toks egzistuoja. |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris palaiko operatoriaus nurodymo funkciją, informacinėje sistemoje (IS) automatiškai registruojamas darbuotojas, dirbęs su prietaisu. |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris nepalaiko operatoriaus nurodymo funkcijos, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė rankiniu būdu pažymėti darbuotoją, atlikusį tyrimą. |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba įrašytas daugiau nei vieną kartą, informacinėje sistemoje (IS) turi būti suteikta galimybė peržiūrėti rezultatų istoriją, nurodant kiekvieno įrašo datą, laiką, atsakingą darbuotoją ar prietaisą bei rezultatą. |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba įrašytas daugiau nei vieną kartą, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti visą rezultato įrašų istoriją, nurodant kiekvieno įrašo datą, laiką, atsakingą darbuotoją arba prietaisą bei rezultatą. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) taip pat turi būti aiškiai atvaizduojamas bendras rezultato įrašų skaičius – kiek kartų tyrimo rezultatas buvo įrašytas, pakeistas ar gautas. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti įdiegtas grafinis naudotojo informavimas apie tai, kad tyrimo užsakymas buvo sėkmingai perduotas į analizatorių. |  |
|  | Tyrimo atlikimo metu, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė laboratorijos darbuotojui papildyti esamą tyrimo užsakymą, pridedant papildomus tyrimus prie to paties mėginio, be būtinybės kurti naują užsakymą ar paimti naują mėginį. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė laboratorijos darbuotojams susikurti ir administruoti numatytųjų išvadų (šablonų) rinkinius ir juos taikyti rašant tyrimo užsakymo išvadą. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pagal gautus tyrimų rezultatus sistemoje automatiškai užsakyti papildomus tyrimus. |  |
| ..Tyrimų patvirtinimas |  |  |
|  | - Informacinė sistema (IS) turi sudaryti galimybę atlikti tyrimų rezultatų tvirtinimą šiais lygiais: - patvirtinti pavienį tyrimą; - patvirtinti visą mėginį; - patvirtinti visą užsakymą. - Patvirtinimo veiksmas turi būti fiksuojamas sistemoje, nurodant patvirtinimą atlikusio laboratorijos darbuotojo vardą, pavardę, patvirtinimo datą ir laiką. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė užsakymo lange aiškiai matyti, kuris laboratorijos darbuotojas patvirtino konkretų tyrimą, mėginį ar visą užsakymą, nurodant patvirtinimo datą ir laiką. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė nustatyti pagal naudotojų grupes, kuri naudotojų grupė turi teisę tvirtinti pavienius tyrimus, mėginius ar visą užsakymą. |  |
|  | Užsakymo tvirtinimo metu turi būti atliekamas tikrinimas, ar visi užsakymo tyrimai turi atliktą, tos dienos, kokybės kontrolę. Jei neturi, tuomet vartotojas turi būti įspėtas, kad yra tyrimų kuriems neatlikta kokybės kontrolė, pateikiant tų tyrimų sąrašą. |  |
|  | Patvirtinus užsakymą informacinėje sistemoje (IS), visi patvirtinti tyrimų rezultatai turi būti automatiškai perduodami į Ligoninės informacinę sistemą (ESIS) be papildomo naudotojo įsikišimo. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė anuliuoti pavienį tyrimą, mėginį arba visą užsakymą, privalomai nurodant anuliavimo priežastį. Visi anuliavimo veiksmai turi būti registruojami sistemoje, fiksuojant anuliavimo datą, laiką ir atsakingą darbuotoją. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti aiškiai atvaizduojama anuliuoto tyrimo, mėginio arba užsakymo anuliavimo priežastis, kartu su anuliavimo data, laiku ir atsakingo darbuotojo identifikacija. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė susikurti numatytąsias anuliavimo priežastis (šablonus) ir jas panaudoti anuliuojant užsakymą, mėginį ar pavienį tyrimą. |  |
|  | Anuliuoti tyrimai turi būti neatvaizduojami tyrimų protokole arba pažymėti, kad yra anuliuotas tyrimas ir šalia pateiktas (jei kartojamas) geras tyrimas. |  |
|  | IS turi būti galimybė, kad užsakyme, kuriame yra daugiau nei vienas mėginys, atskirai patvirtinus visus mėginius, automatiškai pasitvirtintų visas užsakymas. |  |
|  | IS turi turėti galimybę automatiškai neleisti patvirtinti užsakymo, jei privaloma išvada nėra užpildyta. |  |
| ..Tyrimų protokolo sukūrimas |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė automatiškai sugeneruoti laboratorinių tyrimų rezultatų protokolą po užsakymo patvirtinimo, nenaudojant papildomų naudotojo veiksmų. Sugeneruotas protokolas turi būti parengiamas standartizuotu formatu, tinkamu peržiūrai, spausdinimui arba duomenų perdavimui. |  |
|  | Kuriant elektroninį tyrimo protokolą rankiniu būdu arba spausdinant, informacinėje sistemoje (IS) turi būti registruojama protokolo sukūrimo istorija, įskaitant sukūrimo arba spausdinimo datą, laiką, atsakingą darbuotoją bei atlikto veiksmo tipą (sukūrimas arba spausdinimas). |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pasirinktoms įstaigoms automatiškai generuoti ir pateikti tyrimų protokolus per sistemos el. pašto funkciją. Siunčiami tyrimų protokolai turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojant slaptažodį arba kitą šifravimo technologiją, užtikrinant perduodamų duomenų konfidencialumą ir atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams. |  |
|  | Protokolo sukūrimo ir spausdinimo istorija turi būti saugoma prie atitinkamo užsakymo informacijos. Sistemoje turi būti fiksuojama: atlikto veiksmo tipas (pvz., sugeneruotas automatiškai, sugeneruotas rankiniu būdu, spausdintas), veiksmo atlikimo data ir laikas, bei atsakingas darbuotojas, kuris atliko veiksmą. |  |
|  | Atliekant tyrimą išorinėje (ne Ligoninės) laboratorijoje, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė prie užsakymo arba tyrimo įrašo įkelti rezultatą failo pavidalu, palaikant šiuos failų formatus: .PDF, .DOC, .DOCX. Įkeltas failas turi būti susietas su konkrečiu pacientu bei užsakymu. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pateikti pacientui tyrimų protokolą el. paštu tiesiai iš sistemos. Siunčiamas protokolas turi būti apsaugotas nuo neteisėtos prieigos, naudojant slaptažodį arba kitą šifravimo technologiją, užtikrinant duomenų konfidencialumą ir atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams. |  |
| ..Užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė užsakymų sąraše filtruoti užsakymus pagal užsakymo datą, tyrimų grupę, konkretų tyrimą, įstaigą ir pacientą. |  |
|  | - Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė ieškoti užsakymų pagal užsakymo numerį, mėginio numerį, užsakymo datą ir paciento duomenis. |  |
|  | - Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė atlikti retrospektyvinę paiešką, leidžiančią peržiūrėti visą paciento atliktų tyrimų istoriją. Sistema turi pateikti informaciją taip, kad naudotojas galėtų analizuoti tyrimų rezultatus tarpusavyje, matyti pasikartojimus, tendencijas ir rezultatų pokyčius laikui bėgant. |  |
| ..Kokybės kontrolė |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė viename lange peržiūrėti visų prietaisų atliktų kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, leidžiant analizuoti kontrolės būklę pagal datą, prietaisą, tyrimą ir rezultatų atitiktį nustatytoms riboms. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė kokybės kontrolės rezultatų peržiūros lange filtruoti įrašus pagal: rezultato gavimo datą, kokybės kontrolės tipą, prietaisą, tyrimą ir kokybės kontrolės rezultatą (sėkminga arba nesėkminga kontrolė). |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė automatiškai gauti kokybės kontrolės rezultatus iš laboratorinės įrangos (prietaisų), naudojant integruotą duomenų mainų sąsają, be papildomo naudotojo įsikišimo. |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė sukurti kokybės kontrolės įrašą rankiniu būdu, leidžiant naudotojui įvesti tyrimo rezultatą ranka ir susieti jį su atitinkama kontrole, tyrimu ir data. |  |
|  | Atliekant kokybės kontrolę, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė naudoti tą patį kokybės kontrolės mėginio brūkšninį kodą skirtingomis dienomis. |  |
|  | Peržiūrint kokybės kontrolės rezultatą turi matytis kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis, rezultatas, kiek nukrypusi kontrolė, ar tai kontrolė atsiųsta iš prietaiso ar įvesta rankiniu būdu. |  |
|  | Kokybės kontrolei turi būti galima taikyti „Westgard“ ar lygiavertės kokybės kontrolės taisykles. |  |
|  | Atliekamai kokybės kontrolei turi būti galima taikyti ir apskaičiuoti matavimo neapibrėžtis. |  |
|  | Neapibrėžtys turi būti apskaičiuojamos automatiškai sistemos ir taikomos visų tyrimų analitėms ir jų kontrolės lygiams, kuriems atliekama kokybės kontrolė. |  |
|  | Galimybė fiksuoti datą, nuo kurios neapibrėžtis taikoma kiekvienai analitei. |  |
|  | Kiekvienai analitei turi būti galima nurodyti LPR reikšmę (didžiausią leistiną nuokrypį), kuri turi būti atvaizduojama Levey-Jennings kreivės grafike. |  |
|  | - Galimybė neapibrėžtis atvaizduoti pacientų rezultatų tyrimų protokole. |  |
| ..Reikalavimai audito moduliui |  |  |
|  | - Audito modulis turi turėti naudotojo sąsają, kurioje būtų galima atsekti informaciją pagal tyrimų užsakymo ar mėginio numerį. |  |
|  | - Galimybė atlikti auditą pagal sistemos naudotoją ir norimą veiksmą (įterpimas, atnaujinimas, šalinimas). |  |
|  | - Jei yra fiksuojamas atnaujinimo veiksmas, audito modulis turi fiksuoti informaciją prieš pakeitimą ir informaciją po pakeitimo. |  |
|  | - Audito įrašų peržiūra turi būti vykdoma IS ir prieiga prie jos turi būti valdoma vartotojų teisėmis. |  |
|  | - Prieiga prie audito modulio turi būti leidžiama tik autorizuotiems naudotojams. - Audito įrašai turi būti apsaugoti nuo bet kokio redagavimo. |  |

Funkciniai reikalavimai

lentelė 4:  funkciniai reikalavimai

| Nr. | Funkciniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Laboratorijos veiklos stebėsena realiu laiku |  |  |
|  | - Turi būti galima stebėti laboratorijos veiklą realiu laiku, automatiškai duomenis atnaujinančiame naršyklės lange. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti paimtų, bet nepriimtų laboratorijoje mėginių skaičių. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti nepatvirtintų užsakymų skaičių. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių užsakymų mėginių numerius bei likusį laiką iki 2 valandų laikotarpio nuo mėginio paėmimo iki patvirtinimo. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti laiko medianą nuo mėginio paėmimo iki atlikimo. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti laiko medianą nuo mėginio paėmimo iki patvirtinimo. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių mėginių laiko medianą nuo paėmimo iki atlikimo. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių mėginių laiko medianą nuo paėmimo iki patvirtinimo. |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti koreguotų tyrimų protokolų procentinę dalį. |  |
| Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos (MNKV IS) integracija |  |  |
|  | - Turi būti užtikrinta MNKV IS ir duomenų mainų sąsaja laboratorinių tyrimų nomenklatūrai, įskaitant valdymą bei medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių duomenų perdavimą. |  |
|  | - MNKV IS duomenų mainų ir integracijos sąsaja realizuota taikant RESTful architektūrą. RESTful (angl. Representational State Transfer) architektūra yra skirta tinklinių aplikacijų kūrimui ir užtikrina lengvą programos veikimo masto plėtimą, paprastumą ir standartinių žiniatinklio protokolų naudojimą. |  |
|  | - Integracijos pagalba iš ESPBI eLab posistemės atlikti tyrimų KLT nomenklatūroje paiešką ir galimybę priskirti tyrimui ar analitei MNKV IS kodo atitikmenį. |  |
|  | - IS priskyrus MNKV IS nomenklatūros kodo atitikmenį tyrimui ar analitei, IS turi automatiškai integracijos pagalba, perduoti šią informaciją į MNKV IS prie laboratorijos atliekamų tyrimų paslaugų. Kiekvienas tyrimas turi būti priskirtas duomenų struktūroje nurodytam padaliniui. |  |
|  | - Jeigu laboratorija turi pašalinti tyrimą iš savo atliekamų tyrimų sąrašo arba pažymėti jį kaip nebegaliojantį, turi būti galimybė nurodyti atitinkamą tyrimo galiojimo būseną arba tyrimo galiojimo pabaigos datą. Po tyrimo būsenos ar galiojimo datos nurodymo informacija turi būti automatiškai atnaujinama MNKV IS sistemoje. |  |
| ..Bendras laboratorinių tyrimų modulis |  |  |
|  | - Laboratorijoms turi būti galimybė nurodyti požymį, kad tai yra išorės laboratorija. |  |
|  | - Galimybė atskirti nuo pagrindinio tyrimų sąrašo išorės laboratorijų tyrimų grupes bei tyrimus. |  |
|  | - Analizatoriai: galimybė sukurti (prijungti) neribotą skaičių palaikomų analizatorių. |  |
|  | - Galimybė prie analizatoriaus nustatymų įsikelti failus (pvz. naudojimosi instrukcija, darbo metodiką). |  |
|  | - Galimybė prie analizatoriaus nurodyti paskutinio kalibravimo datą ir kada yra numatyta sekanti. |  |
|  | - Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kokybės kontrolę. |  |
|  | - Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kalibravimą. |  |
|  | - Tyrimų grupė: galimybė sukurti tyrimų grupes; galimybė koreguoti tyrimų grupės pavadinimą. |  |
|  | - Tyrimai: galimybė sukurti neribotą kiekį tyrimų; galimybė koreguoti: - Tyrimų informaciją: tyrimo kodą, tyrimo pavadinimą, koks tyrimo ėminys, kokiai tyrimo grupei priklauso, tyrimo savikainą, tyrimo kainą, eilės tvarką; - Tyrimui turi leisti sukonfigūruoti neribotą kiekį analičių, taip pat nustatyti bei koreguoti analitės informaciją: analitės kodą, analitės pavadinimą, matavimo vienetą, prietaisą, su kuriuo atliekama, bei eilės tvarką; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti rezultato tipą: ar tai yra skaičius, tekstas, sąrašas ar formulė; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti normos ribas pagal: lytį, amžių (metai, mėnuo, savaitės, dienos), apatinę kritinę, apatinę, viršutinę ir viršutinę kritinę normos ribas. |  |
|  | - Galimybė pažymėti tyrimą kaip aktyvų arba neaktyvų (neaktyvus tyrimas neturi būti atvaizduojamas užsakymo tyrimų pasirinkime). |  |
|  | - Galimybė tyrimui įjungti akredituoto tyrimo požymį, kuris atvaizduojamas tyrimų protokoluose. |  |
|  | - Galimybė tyrimui priskirti tyrimo metodą. |  |
|  | - Galimybė tyrimui nurodyti tyrimo pirkimo kainą. |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris leistų analitės neatvaizduoti tyrimų protokole, bet sistemoje įrašas liktų. |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris atvaizduotų analitę tyrimų protokole tik esant rezultatui. |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris ją padarytų neprivaloma (analitės neatlikimo statusas neįtakoja tyrimo, mėginio ir užsakymo atlikimo statuso). |  |
|  | - Galimybė analitės nustatymuose įrašyti numatytą tekstą, kuris visada būtų atvaizduojamas analitės pastaboje. |  |
|  | - Galimybė analitės skaitiniam rezultatui nustatyti, iki kelių skaitmenų po kablelio yra apvalinamas rezultatas. |  |
|  | - Galimybė analitės rezultatui įrašyti ar parinkti numatytuosius rezultatus. |  |
|  | - Galimybė analitei nustatyti tyrimo rezultato tipą, kuris leistų įkelti failą. |  |
|  | - Galimybė analitės normos nustatymuose įrašyti tekstą, kuris visuomet būtų atvaizduojamas kaip norma. |  |
|  | - Galimybė taikyti normas tekstiniam rezultatui. |  |
|  | - Galimybė kopijuoti analitės normą. |  |
|  | - Tyrimų rinkiniai: galimybė sistemoje sukurti tyrimų rinkinius; nurodyti tyrimo rinkinio kodą, pavadinimą, bei įtraukti norimus tyrimus į rinkinį; tyrimų užsakyme parenkant tyrimus turi būti galimybė parinkti tyrimų rinkinį; tyrimų rinkiniui turi būti galima nustatyti bendrą kainą, nebūtinai sutampančią su rinkinį sudarančių tyrimų kainų aritmetine suma. |  |
|  | - Galimybė tyrimų rinkinio tyrimams priskirti eilės numerį, pagal kurį jie būtų atvaizduojami užsakyme bei tyrimų protokole. |  |
|  | - Ėminių tipai: galimybė sistemoje sukurti ėminių tipus; nurodyti ėminių tipo kodą bei pavadinimą. |  |
|  | - Gydymo įstaigos: galimybė sistemoje kurti ir koreguoti gydymo įstaigas; nurodyti gydymo įstaigų kodą, pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą; galimybė įstaigai kurti skyrius bei nurodyti tokią skyrių informaciją kaip skyriaus kodas ir skyriaus pavadinimas; galimybė nustatyti skirtingas kainas atskirai kiekvienai įstaigai. |  |
|  | - Gydytojai: galimybė kurti gydytojus; galimybė koreguoti informaciją apie gydytojo vardą, pavardę, spaudo numerį, pareigas, telefoną, el. paštą. |  |
|  | - Procedūriniai: galimybė kurti procedūrinius; galimybė koreguoti informaciją apie procedūrinių pavadinimą, adresą, darbo laiką, telefoną, el. paštą. |  |
|  | - Laboratorinių tyrimų užsakymo ir atsakymų valdymas: galimybė kurti laboratorinių tyrimų užsakymus; galimybė suvesti ir koreguoti informaciją apie laboratorinio tyrimo užsakymo datą, užsakymo laiką, ar tai yra skubus užsakymas, gydymo įstaigą, skyrių, gydytoją, pacientą, paciento diagnozę, užsakymo pastabas, mėginį(-ius): mėginio pastabą, procedūrinį, kuriame mėginys paimtas, laboratorija, mėginio paėmimo laikas, mėginio priėmimo laikas laboratorijoje, mėginiui užsakyti tyrimus, tyrimų rinkinius ar tyrimų paketus; galimybė suvesti tyrimo rezultatus; galimybė matyti, kas suvedė tyrimo rezultatus; galimybė įrašyti pastabas prie tyrimo rezultato; galimybė patvirtinti pavienį tyrimą; galimybė patvirtinti pavienį mėginį; galimybė patvirtinti visą užsakymą; - galimybė atspausdinti mėginių brūkšninius kodus; galimybė matyti paciento rezultatų istoriją; galimybė matyti paciento pastabų istoriją; galimybė atspausdinti tyrimo protokolą; galimybė atsekti, kada buvo spausdintas tyrimo protokolas; galimybė atsekti, kada buvo siųstas tyrimų protokolas el. paštu; galimybė įkelti failą prie užsakymo. |  |
|  | - Automatinė validacija: galimybė taikyti automatinę validaciją atskirai kiekvienam tyrimui; galimybė taikyti automatinę validaciją pagal šiuos kriterijus: - Automatinė validacija esant bet kokiam rezultatui; - Rezultato norma (tekstinis ir skaitinis rezultatas); - Procentinis rezultato pokytis (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); - Rezultato pokytis kiekybiškai (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); rezultatui atitikus automatinės validacijos kriterijus, analitė turi būti automatiškai validuojama. |  |
|  | - Greitoji validacija: galimybė peržiūrėti bei validuoti visus užsakymus bei tyrimus viename lange; galimybė įrašyti rezultatus; galimybė peržiūrėti paciento diagnozę; galimybė peržiūrėti užsakymo arba mėginio tyrimų rezultatų protokolą; galimybė ieškoti duomenų ir juos filtruoti; skubūs užsakymai turi būti paryškinti ir iškelti į sąrašo viršų; turi būti informatyvus mėginių statusų atvaizdavimas; galimybė įrašyti užsakymo išvadą; galimybė įrašyti užsakymo, mėginio, analitės pastabą; galimybė pažymėti tyrimus atlikusį naudotoją. |  |
| ..Kokybės kontrolės valdymo modulis |  |  |
|  | - Galimybė apsirašyti kokybės kontrolę kiekvienam prietaisui. |  |
|  | - Kiekvienai kokybės kontrolei turi būti galimybė nustatyti pavadinimą, lot numerį, brūkšninį kodą, kontrolės lygį, galiojimo datą, naudojimo laikotarpį (datos nuo-iki), tyrimą, tyrimo tikslinę vertę, tyrimo tikslinės vertės nuokrypį, priskirti norimas naudoti kokybės kontrolės „Westgard” taisykles. |  |
|  | - Galimybė kokybės kontrolės rezultatus gauti automatiniu būdu iš analizatoriaus, taip pat galimybė suvesti ir rankiniu būdu. |  |
|  | - Galimybė peržiūrėti gautus kokybės kontrolės rezultatus, juos patvirtinti, atšaukti arba kartoti. |  |
|  | - Galimybė atspausdinti Levey-Jennings kokybės kontrolės kreivę (angl. “The Levey-Jennings Control Chart”). |  |
| ..Laboratorinių duomenų analizės ir ataskaitų generavimo platforma IS turi turėti funkcionalumą nurodytas ataskaitas generuoti pasiūlymo teikimo metu. Tikslus ataskaitų formatas ir išvaizda bus derinama analizės metu, atsižvelgiant į Sistemos galimybes, LR teisės aktus ir perkančiosios organizacijos vidaus tvarkas. Diegimo metu tiekėjas turės parengti ir pritaikyti ne mažiau kaip šias ataskaitas: |  |  |
|  | Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (suvestinė). |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (detali iki pacientų užsakymų). |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (suvestinė). |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (detali iki pacientų užsakymų). |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (suvestinė). |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus). |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal įstaigas). |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal skyrius). |  |
|  | - Tyrimų sąrašas ir kainos. |  |
|  | - Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-257 (aktualia redakcija), Sistemoje turi būti pateikiami rodikliai: koreguotų laboratorinių tyrimų rezultatų protokolų procentinė dalis; laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų atlikimo; laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų rezultato patvirtinimo; klaidingai identifikuotų ėminių dalis; klaidingai įvestų į laboratorijos informacinę sistemą duomenų dalis; Netinkamų ligoninės vidinių ėminių dalis. |  |
| ..Naudotojų teisių valdymas ir prieigos kontrolė |  |  |
|  | - Naudotojų grupės: galimybė kurti naudotojų grupes; galimybė suvesti ir koreguoti pavadinimą; galimybė keisti grupės sudėtį (priskirti, keisti, šalinti narius). |  |
|  | - Naudotojai: galimybė kurti naudotojus; galimybė suvesti ir koreguoti naudotojo informaciją – vardą, pavardę, kuriai naudotojų grupei priklauso, naudotojo vardą, slaptažodį, el. paštą, pareigas, kuriam padaliniui(-iams) ir kokiai laboratorijai(-oms) priklauso. |  |
|  | - Naudotojų teisės: galimybė nustatyti teises naudotojų grupėms; teisių valdymas turi apimti visus sistemos langus ir funkcijas (pvz. tyrimo užsakymų langas: turi būti galimybė nustatyti, ar naudotojas ar grupė gali matyti langą; ar gali sukurti užsakymą, ar gali peržiūrėti, redaguoti, trinti, patvirtinti, atšaukti patvirtinimą, spausdinti tyrimų protokolą ir pan. Galimų teisių kombinacijų rinkinys turi būti pritaikomas pagal realias funkcijas); teises valdyti turi galėti tik sistemos naudotojas su administratoriaus teisėmis. |  |

Baigiamosios nuostatos

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti Sistemos darbingumą įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Tiekėjo pateiktų pakeitimų, atnaujinimų ar kitų Tiekėjo veiksmų ar neveikimo. Tiekėjo neveikimu yra laikomas Tiekėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai Sistemos eksploatacijos metu yra aptinkamas duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, Tiekėjui neinformavus Perkančiosios organizacijos ir negavus jos patvirtinimo, Tiekėjas įdiegia pakeitimus ir (ar) atnaujinimus, kurie turi ar gali turėti įtakos Sistemos funkcionavimui.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti sugadintus duomenis, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo veiksmai.

- Visi Tiekėjo įsipareigojimai, susiję su Sistemos sukūrimu ir visų nustatytų reikalavimų įgyvendinimu (išskyrus garantinį ir aptarnavimą), turi būti įvykdyti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

- Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai teisę (licenciją) neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti pateiktą programinę įrangą.

- Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su  pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo.

- Nacionalinio saugumo reikalavimai perkamam objektui: siūlomos prekės ir teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

____________________________