Medžiagos/įrenginio techniniai reikalavimai.

techniniai reikalavimai

Gamintojas: <Gamintojo pavadinimas>

Gaminio tipas, modelis: <Gaminio tipas, modelio kodas>

Informacija pildoma ten, kur projekte yra vietos

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimo patvirtinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST HD 620 arba IEC 60502-2; | Atitinka, <patvirtinančios dokumentacijos pavadinimas puslapio numeris/numeriai> |
| 2. | Pateikti: - Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members. |  | Atitinka, „Dokumento pavadinimas“, 1 psl. |
| 3. | Vardinė įtampa | 10 kV | Atitinka, „Dokumento pavadinimas“, 3-5 psl. |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 12 kV | Atitinka, „Dokumento pavadinimas 2“, 11-15 psl. |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz | Atitinka, „Dokumento pavadinimas 2“, 20 psl. |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore | Ir t.t.. |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35°C | ... |