Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Kuršėnų m., Daugėlių g., 102, daugiabučio namo kiemo paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID. 8411470)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo dokumentų 5 priede paprastojo remonto apraše suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.6 eilutėje numatytas betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x220 ant betono pagrindo įrengimas, tačiau techninėje specifikacijoje ir brėžiniuose numatyta naudoti tik 1000x150x300 gatvės bordiūrus. Prašome paaiškinti kur reikės įrengti 1000x150x220 betoninius gatvės bordiūrus. | Naudoti tik 1000x150x300 gatvės bordiūrus. |
| 2. | Pirkimo dokumentų 5 priede paprastojo remonto apraše aiškinamojo rašto 2 punkte ir Užsakovo techninėje specifikacijoje numatyta Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo, bei vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais, tačiau šie darbai nenumatyti suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome paaiškinti ar reikės Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo bei vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais? Jeigu taip, prašome nurodyti kiekį ir poziciją kur įsivertinti šiuos darbus. | Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo bei vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais. Rangovas turi įsivertinti kiekį ir šiuos darbus. |
| 3. | Pirkimo dokumentų 5 priede paprastojo remonto apraše aiškinamojo rašto 2 punkte numatyta, kad darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu, tačiau šie darbai nenumatyti suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome paaiškinti ar darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose reikės vykdyti rankiniu būdu? Jeigu taip, prašome nurodyti kiekį ir poziciją kur įsivertinti šiuos darbus. | Jeigu tokie darbai reikalingi Rangovas turi įsivertinti kiekį ir šiuos darbus. |
| 4. | Pirkimo dokumentų 5 priede paprastojo remonto apraše aiškinamajame rašte, suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir brėžiniuose po trinkelių danga numatytas 29 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, tačiau Užsakovo techninėje specifikacijoje šio sluoksnio storis nurodytas 30 cm. Prašome paaiškinti kokio storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį po trinkelių danga vertinti skaičiuojant pasiūlymo kainą. | Vadovautis Technine specifikacija ir įrengti 30 cm. šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį. |
| 5. | Pirkimo dokumentų 5 priede paprastojo remonto apraše suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 5.5 eilutėje numatytas išpildomosios dokumentacijos parengimas. Prašome paaiškinti ar šioje eilutėje reikia vertinti išpildomosios topografinės nuotraukos parengimą. | Šioje eilutėje įvertinti išpildomąją geodezinę nuotrauką. |
| 6. | 2026-06-25 Tiekėjų klausimuose ir Perkančiosios organizacijos atsakymuose 2 klausime buvo prašoma paaiškinti ar reikės Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo bei vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais ir jeigu taip, nurodyti kiekį ir poziciją kur įsivertinti šiuos darbus. Atsakydama į šį klausimą 2026-06-25 Perkančioji organizacija atsakė, kad Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo bei vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais. Rangovas turi įsivertinti kiekį ir šiuos darbus. Šiuo pirkimu perkami darbai pagal Užsakovo pateiktą paprastojo remonto aprašą, kuriame suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje privalo būti nurodyti visi reikalingi atlikti darbai bei jų kiekiai. Kad vertinant pasiūlymo kainą visi tiekėjai vienodai įsivertintų, prašome dar kartą nurodyti kokį kiekį Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčių, vandens surinkimo grotelių ir šulinėlių reikės pakeisti į naujus. Taip pat prašome nurodyti kokie yra (PVC ar gelžbetonio) bei kokio skersmens šulinėliai kuriuos reikalinga pakeisti. | Siūlome Rangovui atvykus į objektą individualiai įsivertinti Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčių, vandens surinkimo grotelių ir šulinėlių kuriuos reikalinga pakeisti kiekį, ir medžiagiškumą. |