## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. GREITIEJI MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS (PGR) REAGENTAI, PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y. yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (3 stulpelyje nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | SARS-CoV-2 RNR, gripo virusų A ir B RNR bei RSV (respiracinio sincitinio viruso) RNR molekulinis kokybinis tyrimas, pagrįstas atvirkštinės transkripcijos tikrojo laiko polimerazės grandinine reakcija (RT-PGR), kai amplifikuojami ne mažiau kaip 2 (du) skirtingi SARS-CoV-2 genetiniai taikiniai. | 25000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Noroviruso RNR molekulinis kokybinis tyrimas, skirtas noroviruso I ir II genogrupių RNR aptikimui ir diferenciacijai išmatų mėginiuose. | 1000
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) RNR molekulinis kokybinis tyrimas, skirtas 14 aukštos rizikos ŽPV tipų nustatymui, su atskira 16 ir 18/45 tipų identifikacija gimdos kaklelio nuograndų mėginiuose; tiriami taikiniai – E6/E7 genų regionai. | 250
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Karbapenemazes produkuojančių Enterobacterales DNR molekulinis kokybinis tyrimas, skirtas blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 ir blaIMP genų sekų, lemiančių atsparumą karbapenemams, nustatymui analiniuose ir perianaliniuose mėginiuose. | 100
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Hepatito C viruso (HCV) RNR molekulinis kiekybinis tyrimas, skirtas 1–6 genotipų nustatymui ir viremijos kiekiui įvertinti plazmos ir serumo mėginiuose. | 500
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | Hepatito B viruso (HBV) DNR molekulinis kiekybinis tyrimas, skirtas viremijos kiekiui nustatyti plazmos ir serumo mėginiuose. | 500
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | Žmogaus imunodeficito tyrimas, skirtas greitam ŽIV-1 (Grupė M, Grupė N, Grupė O ir Grupė P) ir jų viremijos nustatymui plazmos mėginiuose. | 500
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
8. | Staphylococcus aureus (SA) ir meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) DNR molekulinis kiekybinis tyrimas, skirtas nustatyti iš nosies tepinėlių mėginių. | 500
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
9. | Clostridioides difficile DNR molekulinis kokybinis tyrimas, skirtas tcdB (toksino B geno), cdt (binarinio toksino geno) nustatymui ir tcdC geno 117 pozicijos nukleotido delecijos identifikavimui išmatų mėginiuose. | 10000
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
10. | Mycobacterium tuberculosis tyrimas, skirtas greitam Mycobacterium tuberculosis ir genų, lemiančių atsparumą rifampicinui, nustatymui apatinių kvėpavimo takų mėginiuose. | 1500
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
11. | Mycobacterium tuberculosis tyrimas, skirtas greitam Mycobacterium tuberculosis ir genų lemiančių atsparumą isoniazidui (INH), fluorokvinolonams (FLQ), antros eilės injekciniams preparatams (amikacinui, kanamicinui, kapreomycinui) ir etionamidui (ETH) nustatymui apatinių kvėpavimo takų mėginiuose. | 100
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
12. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
12.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, plovikliai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) ir pakankami jų kiekiai nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Kontrolė integruota kasetėje ir atliekama prieš kiekvieną tyrimą. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 5. Prekės (t. y., reagentai, kalibracinės medžiagos, kontrolinės medžiagos) ir įranga panaudai (t. y., analizatoriai, nurodyti 1.2 punkto lentelėje) turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su nurodytomis pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 2 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 |  |  |  | 3
1. | Analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijimas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatorius turi būti naujas, automatinis, neeksploatuotas. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2025 m. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
1.2. | Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti 1.1 lentelės tyrimų sąraše išvardintus tyrimus. Tyrimo laikas iki rezultato - ne ilgesnis nei 2 valandos. Tyrimų atlikimui neturi būti reikalingos specialios molekuliniams tyrimams pritaikytos patalpos. Galimybė atlikti po 1 (vieną) tyrimą arba vienu metu ne mažiau kaip 4 (keturis) tyrimus. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Visas tyrimas nuo mėginio apdorojimo iki nukleorūgščių amplifikacijos atliekamas vienoje tyrimo kasetėje. Privaloma pilna integracija visų tyrimo etapų: nukleorūgščių ekstrakcija, taikinio sekų amplifikacija - detekcija bei rezultatų analizė. Tyrimo atlikimui nereikalingos jokios papildomos medžiagos ar priemonės. Taikinio amplifikacija ir detekcija yra paremta tikro laiko polimerazės grandininės reakcijos principu (angl. real time PCR). Sistemos darbui naudojama tyrimo kasetė su reagentais, kontrolėmis ir kalibratoriais. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Temperatūriniai reikalavimai sistemai:
1.4.1. | Įkaitinimo greitis (maksimalus): 10°C/s nuo 50°C iki 95°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4.2. | Šaldymo greitis (maksimalus): 2.5°C/s nuo 95°C iki 50°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4.3. | Temperatūrinis tikslumas: +/- 1°C nuo 60°C iki 95°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.5. | Tyrimo priemonės uždaros ir neturinčios galimybės būti užkrėstos iš aplinkos. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Tyrimo metu kiekvienam mėginiui atliekamos kokybės kontrolės: vidinė kontrolė, mėginio proceso kontrolė, endogeninė kontrolė. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Būtinas automatinis rezultatų pateikimas ekrane ir galimybė jį atsispausdinti ar išsaugoti laikmenoje. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Komplektuojama įranga:
1.8.1. | Automatinis tikro laiko PGR instrumentas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
1.8.2. | Suderintas ir sujungtas arba intergruotas bei tiesiogiai informaciją iš instrumento gaunantis kompiuteris. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
1.8.3. | Spausdintuvas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
1.8.4. | Brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
2. | Analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijimas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
2.1. | Analizatorius turi būti naujas, automatinis, neeksploatuotas. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2025 m. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
2.2. | Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti 1.1 lentelės tyrimų sąraše išvardintus tyrimus. Tyrimo laikas iki rezultato - ne ilgesnis nei 2 valandos. Tyrimų atlikimui neturi būti reikalingos specialios molekuliniams tyrimams pritaikytos patalpos. Galimybė atlikti po 1 (vieną) tyrimą arba vienu metu ne mažiau kaip 2 (du) tyrimus. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.3. | Visas tyrimas nuo mėginio apdorojimo iki nukleorūgščių amplifikacijos atliekamas vienoje tyrimo kasetėje. Privaloma pilna integracija visų tyrimo etapų: nukleorūgščių ekstrakcija, taikinio sekų amplifikacija - detekcija bei rezultatų analizė. Tyrimo atlikimui nereikalingos jokios papildomos medžiagos ar priemonės. Taikinio amplifikacija ir detekcija yra paremta tikro laiko polimerazės grandininės reakcijos principu (angl. real time PCR). Sistemos darbui naudojama tyrimo kasetė su reagentais, kontrolėmis ir kalibratoriais. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.4. | Temperatūriniai reikalavimai sistemai:
2.4.1. | Įkaitinimo greitis (maksimalus): 10°C/s nuo 50°C iki 95°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.4.2. | Šaldymo greitis (maksimalus): 2.5°C/s nuo 95°C iki 50°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.4.3. | Temperatūrinis tikslumas: +/- 1°C nuo 60°C iki 95°C. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.5. | Tyrimo priemonės uždaros ir neturinčios galimybės būti užkrėstos iš aplinkos. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.6. | Tyrimo metu kiekvienam mėginiui atliekamos kokybės kontrolės: vidinė kontrolė, mėginio proceso kontrolė, endogeninė kontrolė. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.7. | Būtinas automatinis rezultatų pateikimas ekrane ir galimybė jį atsispausdinti ar išsaugoti laikmenoje. |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.8. | Komplektuojama įranga:
2.8.1. | Automatinis tikro laiko PGR instrumentas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
2.8.2. | Suderintas ir sujungtas arba intergruotas bei tiesiogiai informaciją iš instrumento gaunantis kompiuteris. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
2.8.3. | Spausdintuvas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
2.8.4. | Brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.