PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – centralizuotos vėsos tiekimo koncepcinės galimybių studijos (prefeasibility) ir skaičiavimo modelio parengimas planuojamam naujam mikrorajonui/gyvenamojo rajono projektui Užusienyje (toliau kartu vadinama Galimybių studija arba Paslaugos). Galimybių studijos tikslas yra parengti principinį techninį-ekonominį vertinimą, pagrindines centralizuoto vėsos tiekimo projekto įgyvendinimo gaires, nurodyti aiškias gaires infrastruktūros įrengimui, statybos būdų – eigos nustatymui, taip pat atlikti principinį inžinerinės dalies techninį-ekonominį vertinimą, reikalingą vertinant Bendrovės investicinių projektų gyvybingumą centralizuotos vėsos tiekimui. Perkamos Paslaugos nėra laikoma Galimybių studija, skirta priimti investavimo sprendimą (-us).

Užsakovas – AB „Miesto gijos“.

Tiekėjas – pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai arba tokių asmenų grupė, galintis suteikti šioje Techninėje specifikacijoje perkamas Paslaugas.

2. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI, KURIAS TURI SUTEIKTI TIEKĖJAS

2.1. Tiekėjas teikdamas Paslaugas turi:

- 2.1.1. Atlikti Projekto įgyvendinimo, infrastruktūros įrengimo, statybos būdų – eigos nustatymą,

- inžinerinės dalies techninį-ekonominį vertinimą (TEV), visapusišką investicinio projekto ar technologinio sprendimo analizę, kuria nustatomas techninis įgyvendinamumas ir finansinis efektyvumas, sprendinių pagrįstumas. Vertinimas turi pateikti  pagrįstą kaštų-naudos analizę, pagrįstą technologijų parinkimu, rizikos vertinimu, atsipirkimo laiku, investicijų grąža bei veiklos efektyvumu, taikant daugiakriterinę analizę.

- 2.1.2. Išnagrinėti ir pasiūlyti principinius techniškai ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius pastatų

- vidaus vėsinimo sistemoms, vertinant tipines pastatų kategorijas, kai yra centralizuotos vėsos tiekimas (pvz., šalčio sijos, kiti sprendimai) vertinant investicijų dydį ir atsiperkamumą įvertinus potencialių klientų galimus vėsos suvartojimus.

- 2.1.3. Pateikti principinę pastato vėsos punkto schemą. Įvertinti vėsos punkto įrengimo investicijas

- ir priežiūros/aptarnavimo sąnaudas. Nustatyti koks patalpos plotas/tūris reikalingas vėsos punkto įrengimui bei pateikti informaciją, kaip keistųsi vėsos punkto plotas/tūris keičiantis pastato vėsinimo galiai.

- 2.1.4. Atlikti techninį-ekonominį centralizuotos vėsos tiekimo ir lokalių vėsinimo sistemų

- pastatams palyginimą ir pateikti rekomendacijas.

- 2.1.5. Pateikti principinę vėsos gamybos schemą su galimybe visą ar dalį atliekinės šilumos,

- susidarančios vėsinimo metu, atiduoti į centralizuotą šilumos tinklą. Įvertinti akumuliacinės talpos įrengimo galimybes tolygesniam atidavimui į centralizuotus šilumos tinklus (CŠT).

- 2.1.6. Išnagrinėti galimybes dėl perteklinės šilumos atidavimo į šilumos tiekimo tinklą, kai šilumos

- tiekimo tinklo temperatūros ne šildymo sezono metu:  T1  - 65 °C;  T2  - 45 °C.

- 2.1.7. Išnagrinėti centralizuotos vėsos tiekimo sistemos vėsos gamybos šaltinio konfigūraciją.

- Įvertinti finansinį investicijų atsiperkamumą ir sąnaudas.

- 2.1.8. Aprašyti sistemos veikimą, veikiant vėsos stočiai trimis režimais: minimaliu, 50 % apkrovimu

- bei 100 % apkrovimu.

- 2.1.9. Išnagrinėti galimybę įrengti integruotą šalčio saugyklą, parinkti jos optimalų dydį ir vietą,

- tipą (antžeminė, požeminė) vertinant pagal: investicijų dydį (CAPEX) veiklos sąnaudas(OPEX), patikimumą,  įrengimo sudėtingumą.

- 2.1.10. Išnagrinėti ir parinkti optimaliausią vėsos tiekimo tinklo vamzdyno tipą ir klojimo

- technologiją t.y. įvertinti alternatyvius vamzdyno tipus, lyginant: investicijas, eksploatacines sąnaudas, energijos nuostolius, techninį patikimumą.2.1.11. Įvertinti vėsos gamybos šaltinių įrangos bei sistemos įrengimo kainų prognozę. Preliminari kainų prognozė turi būti derinama su Užsakovu.  Įrangos ir sistemų kainų vertinimas gali būti atliekamas pagal: analogiškus projektus, rinkos analizes, viešai prieinamus duomenis.

- 2.1.12. Prielaidų ir energijos išteklių prognozės sudarymas ir susiderinimas su Užsakovu.

- 2.1.13. Išnagrinėti susijusių kitų inžinerinių dalių poreikius – konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų,

- šaldymo siurblinių optimaliausios vietos vertinimą, elektros tiekimui bei pajungimui prie skirstomojo tinklo operatoriaus (ESO) valdomų tinklų, vertinant pagal: investicijų dydį (CAPEX), veiklos sąnaudas (OPEX), patikimumą, įgyvendinimo sudėtingumą.

- 2.1.14. Pateikti gaires projekto įgyvendinimui, techniniams ir  teritoriniams  klausimams,

- infrastruktūros įrengimui, statybos būdų - eigos nustatymui.

- 2.1.15. Palyginti sąnaudas tarp prisijungimo prie centralizuotos vėsos tinklo ir atskirų lokalių

- pastato vėsos punktų įrengimo (šalčio mašinos, išoriniai blokai).

- 2.1.16. Pateikti rekomendacijas dėl tinkamiausių sprendinių: investicijų dydį (CAPEX), veiklos

- sąnaudas (OPEX), patikimumą, įgyvendinimo sudėtingumą.

- 2.1.17. Parengti ataskaitą su lentelėmis, grafikais ir scenarijų analizę.

2.2. Reikalavimai apimantys Galimybių studijos apimtyje esantį skaičiavimo modelį (toliau – Modelis):

2.2.1. Modelis turi būti supaprastintas (koncepcinis) ir skirtas sprendinių palyginimui bei orientaciniam ekonominiam vertinimui.

2.2.2. Modelis turi gebėti apskaičiuoti centralizuotos/lokalios vėsos tiekimo kainą. Tiekėjas turi pasiūlyti kainodarą, pvz.: galios mokestis (kW), energijos mokestis EUR/kWh ir/ar pan. Faktiniai kainodaros principai suderinami su Užsakovu.

2.2.3. Modelis turi gebėti pateikti modeliuojamų įrenginių veikimo darbo grafikus (prie kokių temperatūrų lauke kokios galios, kiekiai). Modelis turi gebėti įvertinti vėsos tinklui tipinę metinę vėsinimo apkrovą, pagaminimą vėsos kiekį ir elektros suvartojimą bei atiduodamą į šilumos tinklą  atliekinę šilumą pavalandžiui. Modelis gali būti sudaromas naudojant supaprastintus metodus, įskaitant: tipinius vartojimo profilius, metinius energijos balansus reprezentatyvias laikotarpių analizes (pvz., tipinė para, mėnuo ar sezonas), įvertinant pastato paskirties tipą,.Sudaryti pagrįstus tipinius skirtingų pastatų tipų (prekybos, gyvenamosios, administracinis) vėsos vartojimo profilius metų bei paros bėgyje bei vidutinius santykinius metinius suvartojimo kiekius (kWh/m2/metus), lauko oro temperatūrą ir kt. Atlikti jautrumo analizę vėsinimo apkrovai (Vertinimai atliekami pastatų grupių lygiu, ne individualių pastatų lygiu (nebent nurodyta kitaip).

2.2.4. Modelyje turi būti galima lengvai pakeisti įrenginių technines charakteristikas, pvz. galią, vėsos suvartojimą, akumuliacines talpas (vėsos ir atliekinės šilumos) ir turi būti galimybė keisti pagrindines prielaidas (pvz., apkrovas, kainas, technologinius parametrus)

2.2.5. Galutinėje ataskaitoje ir skaičiavimo modelyje privalu pateikti ekonominius rodiklius: LCOE (vėsos savikaina), IRR (investicijų grąža), NPV (dabartinė vertė).

- 2.2.6. Modelyje turi būti pateikta palyginamoji analizė tarp alternatyvų. Turi būti įvertintos ne mažiau kaip 2 (prisijungimas prie centralizuoto vėsos tinklo ir individualūs vėsos sprendimai), bet ne daugiau kaip 4 technologinės alternatyvos.

- 2.2.7. Turi būti pateiktos vizualizacijos (grafikai, diagramos) pagrindiniams techniniams-ekonominiams rodikliams galutinėje ataskaitoje ir skaičiavimo modelyje.

- 2.2.8. Atliekama scenarijų analizė (optimistinis, pesimistinis, bazinis scenarijus).

2.2.9. Pateikiama pavyzdinė rezultatų struktūra: lentelės, grafikai, scenarijų analizės skirsniai.

2.3 Užsakovas Sutarties vykdymui pateiks Tiekėjui šiuos pradinius duomenis: planuojamų pastatų sąrašą, paskirtį ir plotus,  planuojamus vystymo etapus, informaciją apie šilumos tinklą, Ekonominės prielaidos derinamos  su Užsakovu.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1 Tiekėjas privalo teikti kokybiškas paslaugas laikydamasis šioje techninėje specifikacijoje  nustatytų reikalavimų, terminų ir sąlygų. Paslaugos teikiamos lietuvių kalba.

3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir pateikti Užsakovui paslaugų suteikimo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas, kuriame turi būti numatyta dviejų tarpinių ataskaitų teikimas. Derinimui Grafikas turi būti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Tiekėjui argumentuotas pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas pataisymui, jis turi būti pateiktas pakartotiniam derinimui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Grafikas turi būti sudarytas taip, kad galimybių studijos atlikimas vyktų nepertraukiamai, susidėliojus ir nusistačius prioritetinę bei nuoseklią veiklų eigą.

3.3. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių atstovų el. parašais arba parašais, nurodant patvirtinimo datą.

3.4. Galimybių studija turi būti suformuota ir teikiama Užsakovo derinimui *.pdf, *.docx, *.xlsx formatu, o esant  brėžiniams, jie turi būti pateikti ir *.dwg formatu, tik jei reikalinga ir jei Užsakovas pateikia pakankamus duomenis. Galutiniai suderinti ir patvirtinti dokumentai Užsakovui pateikiami visais nurodytais formatais. Į kainą įskaičiuojama 2 pagrindinės derinimo iteracijos.

3.5. Tiekėjas privalo suderinti  Galimybių studiją su Užsakovu. Užsakovas vertina ir priima sprendimą patvirtinti  Galimybių studiją arba teikia jam pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovui pateikus pastabas dėl Galimybių studijos, Teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

- 3.6. Galutinis galimybių studijos priėmimas bus vykdomas jį pristačius Užsakovo vadovybei,  pateikus galutinį su Užsakovu suderintą ir Užsakovo vadovybės patvirtintą Galimybių studijos variantą elektroninėmis priemonėmis. Rezultatų pateikimo formatas: galutinė ataskaita, skaidrių rinkinys, prezentacija.

- 3.7. Visi Galimybių studijos skaičiavimo failai pateikiami kaip priedai su galutine ataskaita. Galimybių studija perduodama Užsakovo nuosavybei. Pateikiama detali metodologija: aiškūs vertinimo metodai, analitiniai įrankiai bei duomenų šaltiniai. Pateikiami išsamūs duomenų šaltinių aprašymai (pvz., pastatų analizė, energetinių poreikių duomenys), leidžiantis suprasti taikytus skaičiavimo principus.

- 3.8. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos;“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr