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Integruotų dalelių matuoklių kalibracijos techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Pirkimo objektai
	Gamintojo „Comecer“ izoliatoriuje „Phaedra“ integruoto dalelių matuoklio „Airy P235“ kalibravimas – kiekis 2 vnt.
	

	2.
	Reikalavimai dalelių matuoklio kalibravimui
	Dalelių matuoklio kalibravimas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad dalelių matuoklio kalibravimas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus)
	

	3.
	Matuoklių kalibravimo sertifikatai
	Atlikus kalibravimo paslaugas turi būti pateikti matuoklių kalibravimo sertifikatai / liudijimai
	

	4.
	Transportavimo ir pristatymo išlaidos
	Transportavimo ir pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	




Nuolatinė Viešojo pirkimo komisija medicininės įrangos dalims, serviso paslaugoms, smulkiai medicininei įrangai ir pan. įsigyti:

Joana Čeponienė, Medicininės technikos tarnybos vadovė (pirmininkė); 
Aistė Skukauskienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė (pirmininkės pavaduotoja); 
Lina Laurinaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė (sekretorė); 
Eglė Banėnė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji specialistė;
Roberta Bakšienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė;
Inga Jurkonienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė;
Gintarė Paulavičiūtė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė (atostogauja).




