TSD-543, VPP-4120

Integruotų dalelių matuoklių kalibracijos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektai | Gamintojo „Comecer“ izoliatoriuje „Phaedra“ integruoto dalelių matuoklio „Airy P235“ kalibravimas – kiekis 2 vnt. |  |
| 2. | Reikalavimai dalelių matuoklio kalibravimui | Dalelių matuoklio kalibravimas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad dalelių matuoklio kalibravimas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) |  |
| 3. | Matuoklių kalibravimo sertifikatai | Atlikus kalibravimo paslaugas turi būti pateikti matuoklių kalibravimo sertifikatai / liudijimai |  |
| 4. | Transportavimo ir pristatymo išlaidos | Transportavimo ir pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Nuolatinė Viešojo pirkimo komisija medicininės įrangos dalims, serviso paslaugoms, smulkiai medicininei įrangai ir pan. įsigyti:

Joana Čeponienė, Medicininės technikos tarnybos vadovė (pirmininkė);

Aistė Skukauskienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė (pirmininkės pavaduotoja);

Lina Laurinaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė (sekretorė);

Eglė Banėnė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji specialistė;

Roberta Bakšienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė;

Inga Jurkonienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė;

Gintarė Paulavičiūtė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė (atostogauja).