ATSAKYMAI Nr.1

- Klausimas

Specialiosiose pirkimo sąlygose 6 skyriuje „Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“, 6.1.7. punkte su pasiūlymu nurodote pateikti „ techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą“, tačiau Techninės specifikacijos priede nėra pildymui pridėtos formos. Prašome pateikti minėtą techninės specifikacijos priedą arba paaiškinti, kokios formos ir apimties dokumentą tiekėjai turi parengti bei pateikti kartu su pasiūlymu. 6.1.8. punkte su pasiūlymu nurodote pateikti „darbų organizavimo planas ir preliminarus darbų atlikimo grafikas“, tačiau prie pirkimo dokumentų nėra pateikta pildymo forma. Prašome pateikti minėtą priedą arba paaiškinti, kokios formos ir apimties dokumentą tiekėjai turi parengti bei pateikti kartu su pasiūlymu.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pagal skaidrumo, lygiateisiškumo ir aiškumo principus pirkimo sąlygos turi būti suformuluotos aiškiai ir vienareikšmiškai, kad tiekėjams nekiltų abejonių dėl reikalaujamų dokumentų turinio, formos ir pateikimo tvarkos. Neaiškios ar nepilnos sąlygos gali lemti skirtingą jų interpretavimą ir klaidinti tiekėjus rengiant pasiūlymus;
Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir pateikti trūkstamus priedus.

Atsakymas

Pagal punktą 6.1.7. pateikti techninės specifikacijos nereikia.

Darbų organizavimo plano ir preliminarus darbų atlikimo grafiko formą gali pasirinkti konkurso dalyvis.

- Klausimas

Ar yra numatyta, kokių parametrų (l/s, slėgio, gylio, diametrų) turi būti siurblinės? Jei taip, prašome pateikti.

Atsakymas:

Siurblinių parametrai turės būti parinkti rengiant projektą.

3. Klausimas

Ar reikalingas siurblinių aptvėrimas, aptarnavimo kelias bei gervės siurblių iškėlimui?

Atsakymas:

Siurblinių aptvėrimas ir žvyruotas privažiavimo kelias aptarnavimui reikalingi. Turi būti numatyta viena kilnojama gervė ir prie kiekvienos siurblinės įrengtas kilnojamos gervės pastatymo mazgas.

4. Klausimas

Ar galite nurodyti pateiktoje schemoje pažymėto UAB "Šilutės vandenų" nuotekų šalinimo slėginės linijos ties siurbline Nr. NS-3 ir planuojama trasa Laisvės g. gylį ir diametrą?

Atsakymas:

Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje:  https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

5. Klausimas

Ar galite nurodyti esamų ir projektuojamų nuotekų trasų (kolektorių, išvadų) diametrus?

Atsakymas:

Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje:

https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

6. Klausimas

Ar galite pateikti esamų nuotekų tinklų šulinių korteles arba kadastrines bylas arba altitudes pasijungimo taškuose (Laisvės g., Birutės g., Vytauto g.)?

Atsakymas:

Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje:  https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

7. Klausimas

Koks maksimalus šulinio įgilinimas? Mes bandome priimti iki 6m.

Atsakymas:

Maksimalus šulinio įgilinimas turėtų būti 6m.

8. Klausimas

Ar šuliniai gelžbetonio ar plastikiniai? Kokie diametrai šulinių posūkiuose ir sankryžose?

Atsakymas:

Šulinių medžiaga ir diametrai turės būti parinkti rengiant projektą, vadovaujantis galiojančiais reglamentais ir normomis.

9. Klausimas

Ar yra išimtos ESO prisijungimo sąlygos? Jei ne, ar Užsakovas išims ir savo lėšomis įrengs nuotekų siurblinės įvadą?

Atsakymas:

ESO prisijungimo sąlygos nėra išimtos. Užsakovas išims ESO prisijungimo sąlygas ir savo lėšomis įrengs nuotekų siurblinės įvadą iki elektros skaitiklio.

10. Klausimas

Ar galite pateikti bent preliminaria topografinę nuotrauką teritorijai ar jos daliai, kad būtų galima įvertinti aukščius ir kitus tinklus?

Atsakymas:

Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje:

https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

11. Klausimas

Ar galite įkelti projektuojamų buitinių nuotekų surinkimo schemą aukštesnės raiškos?

Atsakymas:

Tinklų ir siurblinių vietos yra tik preliminarūs. Pridedame schemą.

12. Klausimas

Prašome nurodyti, ar numatytos siurblinių vietos yra pirkimo organizacijai priklausančiose sklypuose? Kas atsakingas už sklypų parengimą, išvalymą?

Atsakymas:

Tikslios siurblinių vietos turės būti parinktos, rengiant projektą. Planuojama, kad siurblinės bus įrengiamos valstybinėje žemėje. Už siurblinės teritorijos sutvarkymą bus atsakingas Rangovas.

13. Klausimas

Ar galima kloti DN250 ir didesnius vamzdžius siekiant sumažinti nuolydį ir sumažinti siurblinių skaičių?

Atsakymas:

Vamzdžių diametras ir nuolydžiai turės būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis galiojančiais reglamentais ir normomis.

14. Klausimas

Ar siurblinių kiekis ir vietos parinktos pagal esamą reljefą? Ar projektavimo metu jas reikalinga pasitikslinti?

Atsakymas:

Siurblinių vietos ir kiekis yra preliminarūs. Konkrečios vietos ir kiekis turės būti nustatyti projekto rengimo metu.

15. Klausimas

Ar galite pratęsti savaite konkurso pasiūlymo pateikimą dėl didelės konkurso apimties?

Atsakymas:

Konkursas pratęsiamas iki 2026-07-07 d.  9.00 val.

16. Klausimas

Apžvalga ir darbų apimtis - neaiški projekto apimtis - vamzdynai ir išvadai paminėti, bet kiek preliminariai planuojama siurblinių ir kokių nėra. Kiek planuojama pastatyti Buitinių nuotekų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema siurblinių?

Ar kaip pažymėta schemoje 4 vnt?

Atsakymas:

Siurblinių vietos ir kiekis yra preliminarūs. Konkrečios vietos ir kiekis turės būti nustatyti projekto rengimo metu.

17. Klausimas

Punktas 5.3.1 Savitakinių nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 315 mm,.(išvadams).....

................Ø 315/425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių

.............Vidinis šulinio diametras D 425 mm; išorinis D 475 mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2

Koks ištiesų turi būti kinetės vidinis skesmuo?

Atsakymas:

Plastikiniai šuliniai gali būti nuo DN300 mm iki DN400 mm (vidinis skesmuo). Šuliniai turi būti iš vidaus lygūs.

18. Klausimas

Ar atitinkame kvalifikacijos reikalavimą "Techninis ir profesinis pajėgumas" 2.1 jei esame įrengę vandentiekio ir nuotekų tinklus objekte "Gamybos paskirties pastatai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai", ir vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo sutarties vertė sudarė daugiau kaip 750 000,00 Eur be PVM?

Atsakymas:

Taip

19. Klausimas

Ar galite pateikti darbų organizavimo plano ir preliminaraus darbų atlikimo grafiko šabloną? Jei ne, gal galite patikslinti, kokie rodikliai turi būti nurodomi darbų organizavimo plane? Ar šie rodikliai pateikiami atskirai, ar turi būti grafiko dalis?

Atsakymas

Darbų organizavimo plano ir preliminarus darbų atlikimo grafiko formą gali pasirinkti konkurso dalyvis.

20. Klausimas

Preliminariais skaičiavimais projektuojamų nuotekų tinklų trasa Laisvės g., kirsdama upę Šustį ties tiltu įgilėja, į esamus tinklus neįmanoma pasijungti be nuotekų siurblinės. Reikia numatyti papildomą siurblinę, prašome nurodyti tinkamą siurblinės vietą schemoje.

Atsakymas

Siurblinių vietos ir kiekis yra preliminarūs. Konkrečios vietos ir kiekis turės būti nustatyti projekto rengimo metu. Numatoma, kad siurblinės bus statomos valstybinėje žemėje.