Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO

## TYRIMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

### 1. BENDROJI INFORMACIJA

Objektas: Švenčionėlių geležinkelio stoties statinių komplekso siaurojo geležinkelio garvežių depo pastatas

Adresas: Partizanų g. 2, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Kultūros vertybių registro kodas: 46695

Pastato unikalus numeris: 8697-6011-7025

Statusas: Nekilnojamoji kultūros vertybė

Įgyvendinant projektą pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires, planuojama įrengti kūrybinių industrijų erdves Švenčionėliuose, buvusiame Švenčionėlių geležinkelio stoties statinių komplekso siaurųjų garvežių depo pastate, adresu Partizanų g. 2.

Pastatas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą ir išsiskiria unikalia išgaubto lanko forma, suteikiančia erdvėms išskirtinį architektūrinį charakterį bei stiprų estetinį potencialą kūrybinei veiklai.

## 2. TYRIMŲ TIKSLAS

Tyrimų tikslas – nustatyti ir dokumentuoti kultūros paveldo objekto architektūrinę raidą bei įvertinti jo konstrukcinę būklę, siekiant parengti tvarkybos darbų (rekonstravimo, restauravimo, remonto ar avarijos grėsmės pašalinimo) projektą ir pritaikyti pastatą naujoms funkcijoms.

Tyrimų metu turi būti išanalizuotos galimybės pritaikyti objektą kūrybinių industrijų veikloms, išsaugant jo autentiškumą ir architektūrinę tapatybę.

## 3. TYRIMŲ APIMTIS

### 3.1. Fotogrametriniai matavimai;

### 3.2. Architektūriniai tyrimai;

### 3.3. Konstrukcijų būklės aprašomieji tyrimai.

## 4. REIKALAVIMAI TYRIMŲ REZULTATAMS

Paslaugų teikėjas privalo pateikti tyrimų ataskaitą (3 egzemplioriais ir skaitmenine forma), tinkamą naudoti rengiant kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektą ir kitus projektavimo dokumentus.

## 5. TYRIMŲ VYKDYMO TVARKA

5.1. Tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir galiojančiais Paveldo tvarkybos reglamentais (PTR).

5.2. Prieš tyrimų pradžią vykdoma objekto apžiūra vietoje.

5.3. Tyrimų metu turi būti užtikrinamas kultūros vertybės apsaugos reikalavimų laikymasis.

5.4. Tyrimų išvados turi būti tinkamos naudoti rengiant tvarkybos darbų projektą bei techninį darbo projektą.

6. REIKALAVIMAI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJAI

6.1. Tyrimus turi atlikti specialistai, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius kvalifikacijos dokumentus ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą, kaip nustatyta šiame skyriuje.

6.1.1. Architektūrinius tyrimus ir statinių konstrukcijų tyrimus privalo atlikti specialistai, turintys Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka išduotus galiojančius nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamai architektūrinius tyrimus ir statinių konstrukcijų tyrimus.

6.1.2. Fotogrametrinius matavimus privalo atlikti specialistai, turintys teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą teisę vykdyti geodezinius ir kartografinius darbus bei turintys patirties atliekant fotogrametrinius matavimus.

7. PRIEDAI

7.1. Kadastrinės bylos dokumentai – 12 lapų.

7.2. Registro centro išrašo kopija – 8 lapai.