 


 
Pirkimo sąlygų 4 priedas
„Techniniai reikalavimai“

INDIVIDUALAUS PIRMOS PAGALBOS RINKINIO (TOLIAU – IFAK) BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Visi rinkinio sudėtyje esantys medicinos prietaisai privalo turėti CE ženklinimą.
1. Visos priemonės turi tilpti į pasiūlytą IFAK krepšelį.
1.  Medicininių priemonių, turinčių galiojimo laiką (tvarsčiai, hemostatikai, krūtinės pleistrai ir pan.), galiojimo terminas pristatymo metu privalo būti ne trumpesnis kaip 4 metai (arba ne mažiau kaip 80% bendro gamyklinio galiojimo laiko).

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Reikalavimai

	1. 
	IFAK krepšelis
	1
	Konstrukcija: turi turėti greito nuplėšimo sistemą (angl. Rip-away / Tear-away), tvirtinamą prie MOLLE platformos Velcro lipduku. Krepšelis turi turėti vidinį organizatorių ir/arba elastines kilpas priemonių fiksavimui.
Medžiaga: ne prastesnis kaip 500D Cordura nailono audinys (arba lygiavertis), atsparus trinčiai ir drėgmei.
Užtrauktukai: Dvipusiai, padidinto atsparumo.

	1. 
	Turniketas
	2
	Turniketai turėti  NSN numerį (NATO stock number) ir CE sertifikatą.

	1. 
	Presuotas tamponavimo tvarstis
	1
	Dydis: ne mažesnis nei 11.43 cm x 3.75 m, pagamintas iš 100% medvilnės, steriliame įpakavime.

	1. 
	Hermostatinis tvarstis
	1
	Dydis: ne mažesnis kaip 7,5 cm x 3,7 m.
Tipas: Z-klojimo (angl. Z-fold) neaustinis tvarstis, impregnuotas kraujavimą stabdančia medžiaga (Kaolinu arba Chitozanu).
Turi turėti įaustą rentgenologiškai matomą juostelę.

	1. 
	Spaudžiamasis tvarstis
	1
	Elastinis spaudžiamasis sterilus tvarstis su integruotu plastikiniu spaudimo elementu (sagtimi) ir fiksatoriumi bei sterilia, skysčius sugeriančia pagalvėle.
Dydis: plotis ne mažesnis kaip 15 cm (6 coliai).

	1. 
	Okliūzinis krūtinės tvarstis
	1
	Dydis: ne mažesnis nei 165,1 mm x 139,7 mm (6.5" x 5.5").
Komplektacija: pakuotėje turi būti supakuoti 2 tvarsčiai.

	1. 
	Dekompresinė adata
	1
	Dydis: ne trumpesnė nei 8,25 cm. Komplektacija: turi būti komplektuojama su kateteriu.
Įpakavimas: turi būti įpakuota į tvirtą, smūgiams atsparų plastikinį konteinerį.

	1. 
	Nazofaringinis vamzdelis su hidrogeliniu lubrikantu
	1
	Medžiaga: neoprenas (be latekso).
Dydis: išorinis skersmuo ne didesnis nei 9.3 mm;
vidinis skersmuo ne mažesnis 6.8 mm;
bendras ilgis ne mažesnis kaip 180 mm.
Komplektacija: turi būti komplektuojamas su lubrikantu.

	1. 
	Trikampė skarelė
	1
	Dydis: ne mažesnė kaip 94 cm x 94 cm x 132 cm
 Audinio sudėtis – medvilnė.

	1. 
	Termoizoliacinė antklodė
	1
	Medžiaga: ne plonesnis nei 12 mikronų storio polietilenas, padengtas metalu. 
Efektyvumas: turi sulaikyti ne mažiau kaip 80 proc. kūno šilumos.
Dydis: išlankstytos ne mažiau kaip 160 x 210 cm.;
sulankstytos ne daugiau kaip 13 x 9 x 2cm.

	1. 
	Permanentinis markeris
	1
	Greitai džiūstantis ir blukimui atsparus žymeklis, skirtas medienai, plastikui, popieriui, metalui ir kt. Linijos storis ne platesnis nei 1 mm.

	1. 
	Universali lipni juosta
	1
	Tipas: audiniu armuota lipni juosta. Dydis: plotis ne siauresnė kaip 5 cm. ir ne platesnė kaip 7 cm.;
ilgis ne mažiau kaip 2,5 m.

	1. 
	Plėšomas pleistras
	1
	Medžiaga: be latekso, hipoalerginis.
Dydis: ne siauresnis nei 5 cm ir ne platesnis nei 7 cm.;
ilgis rulone ne mažiau kaip 5 m.

	1. 
	Akies dangtelis
	1
	Dydis: ne mažesnis nei 7,6 cm x 6,0 cm. Medžiaga: plastikas.
Kiti reikalavimai: turi būti su skylėmis ventiliacijai.

	1. 
	Traumų žirklės
	1
	Medžiaga: nerūdijantis plienas.
Kiti reikalavimai: turi būti medžiagą atkelianti lūpa ir užapvalinti galai, dantyta apatinė briauna, paminkštintos rankenos su neslidžiais galais. 
Dydis: ne trumpesnės kaip 184 mm. Ašmenų dydis: ne trumpesni nei 85 mm.

	1. 
	Nitrilinės pirštinės
	2
	Medžiaga: nitrilas.
Dydis: L.

	1. 
	Nukentėjusiojo kortelė
	1
	Dydis: ne didesnis nei A5 formato lapas.
Kiti reikalavimai: standartinė DD 1380 forma, skirta dokumentuoti visą informaciją apie nukentėjusį, teikiant pagalbą.



 
 
