## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 1 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis skubios pagalbos skyriui |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 1 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis skubios pagalbos skyriui - Nr.1 |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.2 | 1 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis skubios pagalbos skyriui - Nr.2 |  |  | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui |  |  | 2 |  | 0 | 0
3 | 3 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis imunosupresuotųjų specializuotos pagalbos skyriui |  |  | 2 |  | 0 | 0
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
| Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Įrašyti garantinį laikotarpį | Terminas
| Tiekėjo siūlomas garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip nurodyta TS Specialiųjų reikalavimų 6.1 punkte (36 mėn.) |  |  | mėnesiai

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Pasiūlymas (Pasiūlymas_techninė specifikacija)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Tiekėjo teikiamos deklaracijos (BPS 1,2 priedai)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Tiekėjo deklaracija dėl nac. Saugumo (SPS 4 priedas)
6 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) (jei taikoma)
7 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma), dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti
8 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
9 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytas Prekes kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, specializuotą operacinę sistemą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
6.1. Ne mažiau nei 36 mėn.
6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
7.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7.5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
7.6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1. Mokymai ≥ 80 personalo (mokymų trukmė: ne mažiau 3 akademinės valandos),
8.2. Mokymai ≥ 2 inžinieriams (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

## 1 PD
1 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis skubios pagalbos skyriui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą
3 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
4 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių
5 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
6 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
7 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
8 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus ir išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu | Būtina
9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
10 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | * 1. Centrinės stoties kompiuteris su ne mažesniais parametrais nei gamintojo reikalaujami minimalūs parametrai,
2. Prie stoties galima prijungti ne mažiau kaip du monitorius,
3. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės,
4. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - kiekvieno po 1 vnt,
5. ≥ 24" įstrižainės monitorius/monitoriai. Bendras kiekis aprašytas 11.3 punkte
11 | Stočių suderinamumas | 1. 3 vnt. stočių (Nr.1) turi būti suderintos su ligoninės turimais Philips MX100 gyv. f. monitoriais. Prie šių stočių bus prijungti 53 vnt. Philips MX100 gyv. f. monitoriai. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotos licencijos minėtiems gyv. f. monitoriams.
2. Viena stotis (Nr.2) turi būti suderinta su ligoninės turimais Philips IntelliVue MX750, X3 gyv. f. monitoriais. Prie šio stoties bus prijungti 6 vnt. Philips MX750, X3 gyv. f. monitoriai. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotos licencijos minėtiems gyv. f. monitoriams.
3. Su 4 vnt. centrinėmis stotimis pateikiami ne mažiau kaip septyni monitoriai.
* 4. Į kainą įskaičiuotos įrangos, licencijų kainos, visi pajungimo, sistemos konfigūravimo darbai bei medžiagos. Taip pat ir visi reikalingi technologiniai sprendimai sistemos veikimui (įskaitant ir komutatorius (switchą/us).
|  | Kiekis (Nr.1) | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Kiekis (Nr.2) | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | *PVM.......% suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
* Tiekėjas (galimas laimėtojas), šioms sudedamosioms dalims, turės pateikti SPS 7 ir 11 punkte nurodytus dokumentus ir užpildytą SPS 5 priedą
Pasiūlymas

## 2 PD
2 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą
3 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
4 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių
5 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
6 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
7 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
8 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus ir išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu | Būtina
9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
10 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | * 1. Centrinės stoties kompiuteris su ne mažesniais parametrais nei gamintojo reikalaujami minimalūs parametrai,
2. Prie stoties galima prijungti ne mažiau kaip du monitorius,
3. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės,
4. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - kiekvieno po 1 vnt,
5. ≥ 24" įstrižainės monitorius/monitoriai. Bendras kiekis aprašytas 11.2 punkte
11 | Stočių suderinamumas | 1. 2 vnt. stočių turi būti suderintos su ligoninės turimais Philips IntelliVue MX750, X3 gyv. f. monitoriais. Prie šių stočių bus prijungti 24 vnt. gyv. f. monitoriai. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotos licencijos minėtiems gyv. f. monitoriams.
2. Su 2 vnt. centrinėmis stotimis pateikiami ne mažiau kaip du monitoriai
*3. Į kainą įskaičiuotos įrangos, licencijų kainos, visi pajungimo, sistemos konfigūravimo darbai bei medžiagos. Taip pat ir visi reikalingi technologiniai sprendimai sistemos veikimui (įskaitant ir komutatorius (switchą/us).
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | *PVM.......% suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
* Tiekėjas (galimas laimėtojas), šiosm sudedamosioms dalims, turės pateikti SPS 7 ir 11 punkte nurodytus dokumentus ir užpildytą SPS 5 priedą
Pasiūlymas

## 3 PD
3 p.d. Centrinė pacientų telemonitoravimo stotis imunosupresuotųjų specializuotos pagalbos skyriui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą
3 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
4 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė arba kreivių atvaizdavimo trukmė, vieno paciento duomenų peržiūros metu | ≥ 10 sekundžių
5 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
6 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
7 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir invazinio kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
8 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus ir išsaugoti PDFarba lygiaverčiu formatu arba galimybė atspausdinti ir išsaugoti stebėjimo ataskaitas PDF arba lygiaverčiu formatu, naudojant integruotą funkciją arba PDF spausdintuvo (PDF printer) programinę įrangą | Būtina
9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
10 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | * 1. Centrinės stoties kompiuteris su ne mažesniais parametrais nei gamintojo reikalaujami minimalūs parametrai,
2. Prie stoties galima prijungti ne mažiau kaip du monitorius,
3. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės,
4. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - kiekvieno po 1 vnt,
5. ≥ 24" įstrižainės monitorius/monitoriai. Bendras kiekis aprašytas 11.2 punkte
11 | Stočių suderinamumas | 1. 2 vnt. stočių turi būti suderintos su ligoninės turimais Drager Vista 300S gyv. f. monitoriais. Prie šių stočių bus prijungti 28 vnt. gyv. f. monitoriai. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotos licencijos minėtiems gyv. f. monitoriams.
2. Su 2 vnt. centrinėmis stotimis pateikiami ne mažiau kaip du monitoriai
3.Į kainą įskaičiuotos įrangos, licencijų kainos, visi pajungimo, sistemos konfigūravimo darbai bei medžiagos. Taip pat ir visi reikalingi technologiniai sprendimai sistemos veikimui
* 4. Tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti komutatorių/s (switchą/us) prietaisų sujungimui į bendrą tinklą (pacientų monitoriai sujungiami su stotimi). Viena stotis turi turėti komutatorių/us (switchą/us) su ne mažiau kaip 32 prievadais (jungtimis), o antra - ne mažiau kaip 24.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | *PVM.......% suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
* Tiekėjas (galimas laimėtojas) šioms sudedamosioms dalims turės pateikti SPS 7 ir 11 punkte nurodytus dokumentus ir užpildytą SPS 5 priedą
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne