2

priedas

Apimtys

Perkančioji organizacija: Infrastruktūros valdymo agentūra

Rinkos konsultacijos objektas: „Garažų paskirties pastato kapitalinio remonto Lietuvos kariuomenės

pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas“ bataliono teritorijoje pietų Lietuvoje projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos“

1

2

3

. projekto rengėjas privalo atlikti teritorijos numatytos statinių statybai inžinerinius geodezinius

tyrinėjimus;

. projekto rengėjas privalo atlikti visus privalomus teritorijos numatytos statinių statybai inžinerinius

geologinius - geotechninius tyrimus;

. remonto ir patalpų įrengimo reikalavimai pagal statinio techninės būklės vertinimo (ekspertizės)

išvadas ir rekomendacijas;

4

5

. viso garažo plotas – apie 2552,81 m²;

. kapitaliai remontuojamo garažo patalpos (pastato dalies) plotas – apie 322,74 m²;

5

5

5

.1. suprojektuoti atskirą, atitvertą administracinę erdvę sandėlio remontuojamos patalpos viduje.

Šioje erdvėje suprojektuoti šildomas darbo vietas ir kitas reikalingas patalpas;

.2. suprojektuoti minimalią patalpų vidaus apdailą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, higieninius

reikalavimus;

.3. suprojektuoti viso pastato fasado apskardinimą;

6

. Statinio inžinerinės sistemos:

6

.1. suprojektuoti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus

patalpoms, visas trūkstamas ir būtinas tvarkomoms patalpoms funkcionuoti ir saugiai

eksploatuoti,

6

6

6

6

6

.2. ekonomiškai pagrįstas inžinerines sistemas ir įrenginius, suderintas su jau pastate esančiomis

inžinerinėmis sistemomis ir įrenginiais;

.3. suprojektuoti trūkstamus gaisro aptikimo ir perspėjimo sistemos įrengimo sprendinius

tvarkomose patalpose;

.4. ryšių tinklus projektuoti vadovaujantis tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais

dokumentais;

.5. tvarkomose patalpose turi būti įdiegtos elektros maitinimo linijų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir

kitų viršįtampinių įrenginių priemonės;

.6. suprojektuoti racionalius administracinės dalies patalpų šildymo, šaldymo sprendinius

atsižvelgiant į jau pastate esamas inžinerines sistemas;

7

. Visi nurodytų statinių plotai, ilgiai, ir kiti duomenys yra orientaciniai. Tikslūs duomenys nustatomi

projektinių pasiūlymų rengimo metu.

BENDRA INFORMACIJA (SANTRAUKA) IŠ TECHNINĖS UŽDUOTIES