Pirkimo sąlygų aprašo

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

MEDICININĖS ĮRANGOS IR OPERACINIO STALO PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

______Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo dalis | II pirkimo dalis | III pirkimo dalis | IV pirkimo dalis | V pirkimo dalis | VI pirkimo dalis | VII pirkimo dalis | VIII pirkimo dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subteikėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 25 p.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subteikėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subteikėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus;

- tiekėjas turi pildyti tik tas grafas (stulpelius (I-VIII pirkimo dalys)), kurioms pirkimo dalims teikia pasiūlymą.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes (su prekių pristatymu, surinkimu, instaliavimu, derinimu, prijungimu prie Perkančiosios organizacijos esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymu naudotis prekėmis ir likusių įpakavimo medžiagų išvežimu (utilizavimu) po prekių instaliavimo (tiekėjas turi pildyti tik tas lenteles (I- VIII pirkimo dalys), kurioms pirkimo dalims teikia pasiūlymą)):

I pirkimo dalis - ultragarsinė diagnostinė sistema (kardiologijos skyriui – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema (kardiologijos skyriui – 1 kompl.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė I pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Ergonominis sistemos plečiamumas – aktyvių daviklių prievadų skaičius korpuse. Vertinama aparato fizinė konstrukcija ir ergonominis plečiamumas. Tiekėjai aktyvių jungčių skaičių turi nurodyti sveiku skaičiumi, pvz., 4 aktyvios jungtys, 5 aktyvios jungtys. | Įrašyti tinkamą reikšmę (skaičių) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Dirbtiniu intelektu (AI) grįstas automatizavimas ir kardiologinių vaizdų atpažinimas. Vertinami gamykliniai programinės įrangos dirbtinio intelekto (AI) algoritmai, skirti vaikiškų echokardiografinių vaizdų (plokštumų) automatiniam atpažinimui, kontūravimui bei automatiniams kardiologiniams matavimams (pvz., Auto-EF, Auto-Measure ar lygiaverčiams) realiame laike, skirtiems pagreitinti tyrimo eigą dirbant su neramiais pediatriniais pacientais. | Nurodyti ar siūloma sistema turi gamyklinius AI įrankius: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Specializuotas dešiniojo skilvelio (RV) automatizuotos geometrijos ir deformacijos analizės modulis. Vertinamas specializuotas gamyklinis programinės įrangos analizės modulis, skirtas automatizuotam dešiniojo skilvelio (RV) geometrijos kontūravimui, tūrių skaičiavimui bei globalios/segmentinės deformacijos (Strain) vertinimui naudojant 2D taškelių sekimo (Speckle Tracking) metodiką, skirtas įgimtų širdies ydų ir plaučių hipertenzijos diagnostikai. | Nurodyti ar siūloma sistema turi gamyklinį RV modulį: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T5. | Aukštos rezoliucijos vaizdo formavimo greitaveika ir akseleracija realiame laike. Vertinama techninė sistemos procesoriaus galia išlaikyti ypač aukštą kadrų dažnį kardiologiniuose tyrimuose, užtikrinant ne mažiau kaip 300 kadrų per sekundę (fps) 2D režime ir ne mažiau kaip 70 kadrų per sekundę (fps) spalvinio doplerio (Color Doppler) režime, esant pilnam kardiologiniam skenavimo sektoriui (ne mažiau kaip 80°), standartiniam darbinio tyrimo gyliui (ne mažiau kaip 12-14 cm) ir įjungtiems pagrindiniams vaizdo optimizavimo filtrams. | Nurodyti ar siūloma sistema užtikrina nurodytus kadrų dažnius prie nurodytų sąlygų: (užtikrina/ neužtikrina)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; užtikrina/neužtikrina) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

II pirkimo dalis - anestezijos aparatas ir gyvybinių funkcijų monitoriaus sistema su priedais (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas ir gyvybinių funkcijų monitoriaus sistema su priedais (2 vnt.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė II pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Išplėstinis anestezijos gylio ir skausmo stebėjimas. Vertinama ar paciento gyvybinių funkcijų monitorius arba pats anestezijos aparatas turi gamykliškai integruotą ne tik sąmonės būklės (BIS arba Entropijos), bet ir objektyvaus paciento patiriamo skausmo / chirurginio streso (Nociception / Pain Index) monitoravimo algoritmą realiame laike, atvaizduojantį skaitinę bei grafinę vertę ekrane, padedantį anesteziologui tiksliai dozuoti skausmą malšinančius vaistus operacijos metu. | Nurodyti ar siūloma sistema turi skausmo stebėjimo modulį: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Ypač mažo tūrio ventiliavimo funkcija (Neonatologinis jautrumas). Vertinamas ar aparato ventiliatorius tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (techninės specifikacijos 1.23.1 p.) techniškai užtikrina ypač jautrų ir saugų minimalų vienkartinį įpūtimo tūrį (Tidal Volume) nuo 5 ml imtinai, skirtą kritinės būklės ar ypač mažo svorio neišnešiotų naujagimių saugiai plaučių ventiliacijai vaikų operacinėje. | Siūloma įranga užtikrina mažo tūrio ventiliavimą nuo: (įrašyti skaičių ml) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Transportinio monitoriaus-modulio funkcionalumas. Vertinamas gyvybinių funkcijų monitorius komplektuojamas su gamykliniu nepriklausomu transportiniu moduliu-monitoriumi, turinčiu savo integruotą spalvotą ekraną bei akumuliatorių (veikiantį ≥ 60 min.), kuris atjungus jį nuo pagrindinio ekrano užtikrina nenutrūkstamą vaiko EKG, SpO2 ir kraujospūdžio stebėseną (be duomenų praradimo) paciento transportavimo iš operacinės į intensyviosios terapijos skyrių metu. | Nurodyti ar siūlomas monitorius komplektuojamas su transportiniu moduliu: (taip/ ne)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; taip/ne) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

III pirkimo dalis - operacinis stalas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas (1 vnt.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė III pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų techninėje specifikacijoje nustatytą garantinį terminą (36 mėnesius). Galimi trys papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Padidintas stalviršio minimalaus aukščio nusileidimo diapazonas. Vertinama operacinio stalo techninė galimybė nusileisti žemiau nei minimalus privalomas reikalavimas (techninės specifikacijos 5.8.4 p., kur nustatyta ≤ 700 mm riba), užtikrinant patogesnį sėdinčio chirurgo darbą vaikų operacinėje. | Siūlomo operacinio stalo minimalus stalviršio aukštis yra nuo (įrašyti skaičių) mm ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Integruota aktyvi stalo sekcijų apsaugos nuo susidūrimo sistema. Vertinama gamykliškai integruota aktyvi stalo apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi sistema judėjimo metu, kuri aptikus kliūtį praneša garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu bei automatiškai sustabdo stalo judesį (stebima visa stalo sistema: galvos, kojų sekcijos ir aukščio keitimas). | Nurodyti ar siūloma įranga turi integruotą aktyvią stalo sekcijų apsaugos nuo susidūrimo sistemą: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Nepriklausomas antrinis (dubliuojantis) stalo valdymo mechanizmas. Vertinamas, ar operacinis stalas yra sumontuotas su integruota avarinio stalo valdymo mechanizmu, leidžiančiu valdyti visas stalo funkcijas rankiniu – mechaniniu būdu (be elektros). | Nurodyti ar siūlomas operacinis stalas yra su integruoto avarinio valdymo mechanizmu: (yra/ nėra)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; yra/nėra) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

.

IV pirkimo dalis - mobilus autorefraktometras (3 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus autorefraktometras (3 vnt.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė IV pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Integruoti interaktyvūs regėjimo aštrumo testai. Vertinama ar prietaise gamykliškai integruoti interaktyvūs regėjimo testai su optotipais (fiksacijos tikslais), skirti vaiko dėmesio sutelkimui tyrimo metu. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi integruotus interaktyvius testus: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Žaibiškas abiejų akių (binokulinis) matavimo greitis. Vertinamas prietaiso technologinis greitaveikos pranašumas: prietaisas geba automatiškai vienu metu išmatuoti abiejų akių refrakciją per ne ilgesnį kaip 1,0 sekundės laiko tarpą nuo fiksacijos pradžios, užtikrinant tikslų tyrimą net ir judantiems ar neramiems kūdikiams. | Nurodyti - siūlomas prietaisas užtikrina abiejų akių matavimą per: (įrašyti skaičių sekundėmis) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Saugus skaitmeninis duomenų perdavimas ir PDF ataskaitų šifravimas. Vertinama, ar prietaisas turi gamyklinę programinę įrangą, kuri sugeneruotą paciento tyrimo PDF ataskaitą leidžia perduoti į ligoninės tinklą/kompiuterį naudojant saugų belaidį šifruotą protokolą (Wi-Fi su WPA2/WPA3 apsauga), apsaugantį jautrius vaiko asmens bei sveikatos duomenis. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi saugų šifruotą belaidį PDF perdavimą: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

V pirkimo dalis - kompiuterinė regos akipločio įvertinimo sistema (perimetras – 1vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinė regos akipločio įvertinimo sistema (perimetras – 1vnt.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė V pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Vaikų (pediatrinė) amžiaus normatyvinė duomenų bazė. Vertinamas gamyklinis programinės įrangos funkcionalumas, t. y. ar prietaiso analizės modulyje yra įdiegtas klinikinių tyrimų pagrindu suformuotas lyginamasis amžiaus duomenų tinklelis, skirtas. Vertinama, ar vaiko tyrimo rezultatas (defektų gylis, nuokrypis) bus automatiškai programuojamas ir lyginamas su jo bendraamžių statistine norma, o ne su suaugusiųjų populiacijos duomenimis. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi integruotą pediatrinę / vaikų normatyvinę duomenų bazę ir jos taikymo algoritmus: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Ultra-greita tyrimo strategija vaiko dėmesiui išlaikyti. Vertinamas prietaiso siūlomas matematinis tyrimo algoritmas, leidžiantis sutrumpinti tyrimo laiką neprarandant klinikinio tikslumo. Vertinama, ar prietaisas geba atlikti pilną slenkstinį akipločio įvertinimą per laiko tarpą, kuris yra trumpesnis nei 3 minutės vienai akiai, matuojama pagal standartinį tyrimo protokolą („24-2“ arba „30-2“ tinklelyje). | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi patentuotą arba gamykliškai sertifikuotą greitąjį slenkstinio tyrimo algoritmą (pvz., SITA Fast, SITA Faster, TOP, Zippy arba lygiavertį): (įrašyti pavadinimą) ir tyrimo vidutinė trukmė vienai akiai pagal gamintojo oficialias specifikacijas yra mažesnė nei 3 minutės (taip/ ne)**. Palikti/ įrašyti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Aktyvi skaitmeninė žvilgsnio sekimo ir stimulų stabdymo sistema. Vertinamas prietaiso technologinis pranašumas užtikrinant tyrimo tikslumą. Automatinis stimulų stabdymas realiu laiku apsaugo nuo neteisingų rezultatų fiksavimo, kai vaikas tyrimo metu muistosi ar nesukoncentruoja žvilgsnio. Įranga pati valdo procesą ir tęsia tyrimą tik vaikui vėl taisyklingai sufokusavus žvilgsnį. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi automatinę, realaus laiko skaitmeninę vyzdžio centro sekimo sistemą, kuri automatiškai stabdo stimulų pateikimą pacientui nukreipus žvilgsnį ar sumirksėjus: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T arba nurodo tik dalį informacijos (pvz.: tame pačiame kriterijuje  prašoma įrašyti reikšmę ir pasirinkti tinkamą atsakymo variantą), tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; taip/ne) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

.

VI pirkimo dalis - holter sistema su įrašymo įrenginiu (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | holter sistema su įrašymo įrenginiu (2 vnt.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė VI pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Sinchroninis pulsoksimetrijos (SpO2) registravimas ir analizė. Vertinama gamyklinė įrašymo įrenginio ir programinės įrangos galimybė (tiesiogiai arba per papildomą gamyklinį modulį/daviklį) sinchroniškai su EKG kreive registruoti paciento deguonies saturacijos (SpO2) ir pulso dažnio duomenis bei atlikti jų automatinę analizę. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi SpO2 sinchroninio registravimo funkciją: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Įrašymo įrenginio ergonomika. Vertinamas įrašymo įrenginio konstrukcinis pranašumas ir ergonomika, užtikrinanti maksimalų komfortą mažo amžiaus pacientams (vaikams ir kūdikiams) ilgalaikio monitoravimo metu. Vertinama, ar pilnai sukomplektuoto įrašymo įrenginio svoris su maitinimo šaltiniu (baterija/akumuliatoriumi) ir vidine atmintimi yra ne didesnis kaip 50 gramų. | Nurodyti siūlomo prietaiso svorį g.: (įrašyti skaičių gramais) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Bevielė skaitmeninė sąsaja paciento būklės kontrolei. Vertinamas technologinis prietaiso pranašumas ir naudojimo patogumas vaikų ligoninėje. Vertinama, ar įrašymo įrenginys turi gamykliškai integruotą bevielę sąsają (pvz., Bluetooth ar lygiavertę), kuri leidžia gydytojui arba medicinos personalui per išmanųjį įrenginį (telefoną ar planšetę) realiu laiku, nuotoliniu būdu (neprijungiant prietaiso laidu) patikrinti EKG signalo kokybę ir elektrodų kontakto stabilumą po to, kai aparatas uždedamas vaikui. | Nurodyti ar siūlomas prietaisas turi integruotą saugų bevielį ryšį realaus laiko kontrolei: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

VII pirkimo dalis - ultragarsinė diagnostinė sistema (neurologijos skyriui – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ultragarsinė diagnostinė sistema (neurologijos skyriui – 1 kompl.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė VII pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Ergonominis sistemos plečiamumas – aktyvių daviklių prievadų skaičius korpuse. Vertinamas echoskopo ergonominis patogumas. Sistema turi turėti gamykliškai korpuse (konsolėje) integruotas ne mažiau kaip 5 aktyvias daviklių jungtis (prievadus), kad visi komplektuojami davikliai būtų sujungti vienu metu jų fiziškai neatjungiant rankiniu būdu tyrimų metu. Tiekėjai aktyvių jungčių skaičių turi nurodyti sveiku skaičiumi, pvz., 4 aktyvios jungtys, 5 aktyvios jungtys. | Įrašyti tinkamą reikšmę (skaičių) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Dirbtiniu intelektu (AI) grįstas automatizavimas ir kardiologinių vaizdų atpažinimas. Vertinami gamykliniai programinės įrangos dirbtinio intelekto (AI) algoritmai, skirti automatinam pilvo organų bei smulkiųjų struktūrų anatominių vaizdų (plokštumų) atpažinimui, automatiniam kontūravimui bei standartiniams kardiologiniams/radiologiniams matavimams realiame laike, skirtiems pagreitinti tyrimo eigą dirbant su neramiais pediatriniais pacientais. | Nurodyti ar siūloma sistema turi gamyklinius AI įrankius: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Specializuotas neinvazinis audinių elastografijos ir standumo vertinimo modulis. Vertinama gamykliškai integruota programinė įranga audinių standumo (elastografijos) vertinimui (naudojant šlyties bangos Shear Wave ir/arba kintamosios jėgos Strain metodikas) su komplektuojamais linijiniais arba konveksiniais davikliais, skirta neinvazinei darinių bei organų (pvz., kepenų) difuzinių pakitimų diagnostikai vaikams netaikant skausmingos biopsijos. | Nurodyti ar siūloma sistema turi integruotą elastografijos modulį: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T5. | Aukštos rezoliucijos vaizdo formavimo greitaveika ir akseleracija realiame laike. Vertinama techninė sistemos procesoriaus galia išlaikyti aukštą kadrų dažnį tyrimo metu: ne mažiau kaip 250 kadrų/s (fps) 2D režime ir ne mažiau kaip 60 kadrų/s (fps) spalvinio doplerio (Color Doppler) režime, esant pilnam radiologiniam skenavimo sektoriui/pločiui ir įjungtiems pagrindiniams vaizdo optimizavimo filtrams, siekiant tiksliai įvertinti greitą kūdikių kraujotaką. | Nurodyti ar siūloma sistema užtikrina nurodytus kadrų dažnius: (taip/ne)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; taip/ne) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

VIII pirkimo dalis - ultragarsinė diagnostinė sistema (radiologijos skyriui – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ultragarsinė diagnostinė sistema (radiologijos skyriui – 1 kompl.) |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais) |

Pastabos:

- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. nurodytus dokumentus.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, po instaliacijos likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų, personalo apmokymas naudotis preke bei su prekių garantija susijusios išlaidos;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė VIII pirkimo dalyje:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Įrangai suteikiama papildoma garantija. Tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas įrangai, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (24 mėnesius). Galimi keturi papildomos garantijos variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai, 36 mėnesiai. | Įrašyti konkrečią reikšmę mėn. ir pateikti tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą), kuriame butų nurodyta siūloma papildoma įrangos garantija mėnesiais |
| T2. | Ergonominis sistemos plečiamumas – aktyvių daviklių prievadų skaičius korpuse. Vertinamas echoskopo ergonominis patogumas. Sistema turi turėti gamykliškai korpuse (konsolėje) integruotas ne mažiau kaip 5 aktyvias daviklių jungtis (prievadus), kad visi komplektuojami davikliai būtų sujungti vienu metu jų fiziškai neatjungiant rankiniu būdu tyrimų metu. Tiekėjai aktyvių jungčių skaičių turi nurodyti sveiku skaičiumi, pvz., 4 aktyvios jungtys, 5 aktyvios jungtys. | Įrašyti tinkamą reikšmę (skaičių) ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Dirbtiniu intelektu (AI) grįstas automatizavimas ir kardiologinių vaizdų atpažinimas. Vertinami gamykliniai programinės įrangos dirbtinio intelekto (AI) algoritmai, skirti automatinam pilvo organų bei smulkiųjų struktūrų anatominių vaizdų (plokštumų) atpažinimui, automatiniam kontūravimui bei standartiniams kardiologiniams/radiologiniams matavimams realiame laike, skirtiems pagreitinti tyrimo eigą dirbant su neramiais pediatriniais pacientais. | Nurodyti ar siūloma sistema turi gamyklinius AI įrankius: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Specializuotas neinvazinis audinių elastografijos ir standumo vertinimo modulis. Vertinama gamykliškai integruota programinė įranga audinių standumo (elastografijos) vertinimui (naudojant šlyties bangos Shear Wave ir/arba kintamosios jėgos Strain metodikas) su komplektuojamais linijiniais arba konveksiniais davikliais, skirta neinvazinei darinių bei organų (pvz., kepenų) difuzinių pakitimų diagnostikai vaikams netaikant skausmingos biopsijos. | Nurodyti ar siūloma sistema turi integruotą elastografijos modulį: (turi/ neturi)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T5. | Aukštos rezoliucijos vaizdo formavimo greitaveika ir akseleracija realiame laike. Vertinama techninė sistemos procesoriaus galia išlaikyti aukštą kadrų dažnį tyrimo metu: ne mažiau kaip 250 kadrų/s (fps) 2D režime ir ne mažiau kaip 60 kadrų/s (fps) spalvinio doplerio (Color Doppler) režime, esant pilnam radiologiniam skenavimo sektoriui/pločiui ir įjungtiems pagrindiniams vaizdo optimizavimo filtrams, siekiant tiksliai įvertinti greitą kūdikių kraujotaką. | Nurodyti ar siūloma sistema užtikrina nurodytus kadrų dažnius: (taip/ne)** Palikti tinkamą atsakymo variantą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, vertinimas atliekamas pagal konkurso sąlygų aprašo 70 p. nurodytą apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama reikšmė – 0 Eur .

**palikus abu variantus (turi/ neturi; taip/ne) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 Eur.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 34 punkte): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 38 p.:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

CPO nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

___________________________________