## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. PRIEMONĖS KT IR MRT ĮRANGAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINĖ INJEKTORIAUS POMPA, PRITAIKYTA INJEKAVIMO SISTEMAI „ULRICH CT MOTION“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vienkartinė injektoriaus pompa, pritaikyta injekavimo sistemai „Ulrich CT motion“
1.1. | Vienkartinė injektoriaus pompa, pritaikyta injekavimo sistemai „Ulrich CT motion“ | 255 | vnt
1.1.1. | sterili
1.1.2. | vienkartinė
1.1.3. | nepirogeniška
1.1.4. | be latekso
1.1.5. | Turi turėti slėgio jutiklį su integruotu dalelių filtru
1.1.6. | Infuzinė pompa baigiasi trišakiu
1.1.7. | Tinkama naudoti ne mažiau 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui
1.1.8. | Su Luer ar lygiaverte jungtimi su integruotu patikros vožtuvu
1.1.9. | Suderinama darbui su prailginimo linijomis
1.1.10. | Automatinio švirkšto ( injektoriaus) gamintojo patvirtinimas ( pažyma ), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo injektoriumi
1.1.11. | Supakuota po vieną
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 10995,65 Eur
2. DALIS | VIENKARTINĖ INJEKTORIAUS POMPA, PRITAIKYTA INJEKAVIMO SISTEMAI ULRICH XD200X
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartinė injektoriaus pompa, pritaikyta injekavimo sistemai Ulrich XD200x
2.1. | Vienkartinė injektoriaus pompa, pritaikyta injekavimo sistemai Ulrich XD200x | 255 | vnt.
2.1.1. | sterili
2.1.2. | vienkartinė
2.1.3. | nepirogeniška
2.1.4. | be latekso
2.1.5. | Turi turėti slėgio jutiklį ir dalelių filtrą
2.1.6. | Infuzinė pompa baigiasi trišakiu
2.1.7. | Slėgio sandarumas -maksimalus 20 bar.
2.1.8. | Reikalingas tikslus linijos užpildymo tūris 17.3 ml.
2.1.9. | Tinkama naudoti ne mažiau 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui
2.1.10. | Su Luer ar lygiaverte jungtimi
2.1.11. | Suderinama darbui su prailginimo linijomis
2.1.12. | Automatinio švirkšto ( injektoriaus) gamintojo patvirtinimas ( pažyma ), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo injektoriumi
2.1.13. | Supakuota po vieną
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 10710 Eur
3. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA, TINKANTI „ULRICH MEDICAL“ RENTGENOKONTRASTINIŲ PREPARATŲ AUTOMATINIAM ŠVIRKŠTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinių preparatų automatiniam švirkštui
3.1. | Prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinių preparatų automatiniam švirkštui | 31500 | vnt
3.1.1. | sterili
3.1.2. | vienkartinė
3.1.3. | nepirogeniška
3.1.4. | be latekso
3.1.5. | ilgis 250 ± 5 cm
3.1.6. | du patikros vožtuvai
3.1.7. | Reikalingas tikslus linijos užpildymo tūris 12.5 ml.
3.1.8. | Slėgis -maksimalus 20 bar
3.1.9. | linijos jungtis suderinta su „Ulrich medical“ infuzinėmis sistemomis
3.1.10. | supakuota po vieną
3.1.11. | Automatinio švirkšto gamintojo patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 185220 Eur
4. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA, TINKANTI „ULRICH MEDICAL“ RENTGENOKONTRASTINIŲ PREPARATŲ AUTOMATINIAM ŠVIRKŠTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinių preparatų automatiniam švirkštui
4.1. | Prailginimo linija, tinkanti „Ulrich medical“ rentgenokontrastinių preparatų automatiniam švirkštui | 8715 | vnt
4.1.1. | sterili
4.1.2. | vienkartinė
4.1.3. | nepirogeniška
4.1.4. | be latekso
4.1.5. | ilgis 320 ± 5 cm
4.1.6. | du patikros vožtuvai
4.1.7. | Slėgis -maksimalus 20 bar
4.1.8. | Reikalingas tikslus linijos užpildymo tūris 16 ml.
4.1.9. | linijos jungtis suderinta su „Ulrich medical“ infuzinėmis sistemomis
4.1.10. | supakuota po vieną
4.1.11. | Automatinio švirkšto gamintojo patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 53074,35 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4968 2026-06-23 14:51:30