TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - DCS – Emerson Ovation DCS valdymo sistema.

  - PWCS – Energijos ir vandens kibernetinio saugumo komplektas (Power and Water Cybersecurity Suite).

  - Paslaugos – DCS sistemos serviso paslaugos.

  - Medžiagos / Prekės – DCS sistemos remontui atlikti reikalingos atsarginės dalys / medžiagos.

  - Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu.

  - Susijusios medžiagos / prekės1 – tai susijusios atsarginės dalys / medžiagos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Pažengęs inžinierius – specialistas, turintis praktinės patirties su Emerson Ovation DCS sistema, gebantis savarankiškai kurti ir modifikuoti technologinio proceso valdymo logiką (Control Builder aplinkoje), konfigūruoti pramoninių ryšių sąsajas (Profibus, Modbus) bei atlikti nestandartinių sistemos sutrikimų giliąją diagnostiką.

  - Sertifikuotas inžinierius – specialistas, oficialiai baigęs autorizuotus įrangos gamintojo mokymus ir turintis galiojantį „Emerson“ išduotą sertifikatą, patvirtinantį kompetenciją atlikti Ovation sistemos konfigūravimą, programavimą, priežiūrą bei duomenų bazių valdymą pagal oficialius gamintojo standartus.

  - Sertifikuotas ekspertas inžinierius - aukščiausios kvalifikacijos specialistas, gebantis projektuoti valdymo sistemos architektūrą, atlikti sistemų migraciją/atnaujinimą, programuoti ir derinti kritinius jėgainės mazgus (pvz. apsaugas ir valdymą) bei spręsti kompleksines tinklų ir kibernetinio saugumo problemas.

  - Skubios paslaugos – avarinės paslaugos teikiamos skubesniais terminais.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - DCS sistemos aptarnavimo paslaugos (DCS system services).

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje

Lentelė Nr. 1

| Eil. nr. | Paslaugos | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų paketas 2026 m. antram pusmečiui (6 mėn.): |  |  |  |  |
| 1. | - Ovation produktų palaikymas - Vietinė pagalba - PWCS palaikymas (tik nuotolinis palaikymas) - Skubus atvykimas į Užsakovo vietą nurodytą TS 3.1 punkte per 48 val. - Atsarginių dalių pristatymas | vnt. |  | 1 |
| Paslaugų paketas 2027 (12 mėn): |  |  |  |  |
| 2. | - „Ovation“ produktų palaikymas (GSC – Globalusis aptarnavimo centras) - Vietinė pagalba - PWCS palaikymas (nuotolinis palaikymas + PWCS licencijos) - Skubus atvykimas į Užsakovo vietą nurodytą TS 3.1 punkte per 48 val. - Atsarginių dalių pristatymas - Prevencinės priežiūros vizitas (1 kartas, 3 dienos) | vnt. |  | 1 |
| Paslaugų paketas 2028 (12 mėn): |  |  |  |  |
| 3. | - „Ovation“ produktų palaikymas (GSC – Globalusis aptarnavimo centras) - Vietinė pagalba - PWCS palaikymas (nuotolinis palaikymas + PWCS licencijos) - Skubus atvykimas į Užsakovo vietą nurodytą TS 3.1 punkte per 48 val. - Atsarginių dalių pristatymas - Prevencinės priežiūros vizitas (1 kartas, 3 dienos) | vnt. |  | 1 |
| Papildomos inžinieriaus valandos |  |  |  |  |
| 4. | Emerson Ovation DCS pažengusio inžinieriaus programavimo paslaugos | val. |  | 160 |
| 5. | Emerson Ovation DCS sertifikuoto eksperto inžinieiraus programavimo paslaugos | val. |  | 40 |
| 6. | Emerson Ovation DCS sertifikuoto inžinieriaus programavimo paslaugos (Viršvalandžiai) | val. |  | 25 |
| 7. | Emerson Ovation DCS sertifikuoto eksperto inžinieiraus programavimo paslaugos (Viršvalandžiai) | val. |  | 25 |
| 8. | Kelionės laikas (sertifikuotas inžinierius) | val. |  | 40 |
| 9. | Kelionės laikas (sertifikuotas ekspertas inžinierius) | val. |  | 40 |
| Atsarginės dalys |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Atsarginė dalis (arba lygiavertė) | Dalies numeris (arba lygiavertė) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| 10. | Emerson Ovation Profibus DP sąsajos elektronikos modulis | 5X00300G02 | vnt. | 1 |
| 11. | „Emerson Ovation Profibus DP“ sąsajos charakteristikų modulis | 5X00321G01 | vnt. | 1 |
| 12. | „Emerson Ovation“ 16 kanalų patobulintas įvykių įvesties elektronikos modulis (24 V diferencinis su laidų pertrūkio aptikimu). | 5X00357G02 | vnt. | 1 |
| 13. | „Emerson Ovation“ atskirai saugikliais apsaugotas charakteristikų modulis (angl. Emerson Ovation fuse module). | 5X00034G01 | vnt. | 1 |
| 14. | Emerson Ovation digital output high side (24 VDC) elektronikos modulis (16 kanalų). | 5X00270G01 | vnt. | 1 |
| 15. | Emerson Ovation digital output high side (24 VDC) charakteristikų modulis (16 kanalų). | 5X00273G01 | vnt. | 1 |
| 16. | „Emerson Ovation“ 4–20 mA HART didelio našumo analoginės įvesties elektronikos modulis. | 5X00106G02 | vnt. | 1 |
| 17. | „Emerson Ovation“ 4–20 mA HART didelio našumo analoginės įvesties charakteristikų modulis. | 5X00109G02 | vnt. | 1 |
| 18. | „Emerson Ovation“ HART didelio našumo analoginės išvesties elektronikos modulis. | 5X00167G01 | vnt. | 1 |
| 19. | Cisco maršrutizatorius ISR4321-K9 | 1X00474G12 | vnt. | 1 |
| 20. | EtherWan“ medijos keitiklis, montuojamas ant DIN bėgelio, 24 V DC maitinimas, Multi-mode, su ST jungtimi, Rev 3 | 1X00484H10 | vnt. | 1 |
| 21. | ) „Cisco Industrial Ethernet 2000“ serijos komutatorius, bazinė komutatoriaus konfigūracija | 1X00952G297 | vnt. | 1 |

Pirkimo objekto aprašymas

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Teikėjas privalės teikti DCS sistemos priežiūros paslaugas, kurias sudaro:

    - Ekspertų pagalba (konsultacijos) telefonu dėl „Emerson Ovation DCS“. Ši paslauga turi užtikrinti galimybę susisiekti su sertifikuotais „Emerson Ovation DCS“ inžinieriais telefonu, kad jie galėtų suteikti skubią pagalbą sprendžiamu klausimu, t. y. per 2 valandas nuo skambučio. Konsultacijos turi būti teikiamos šiais klausimais:

      - „Emerson Ovation DCS“ sistemos trikčių šalinimas;

      - „Emerson Ovation DCS“ funkcijų paaiškinimas ar patikslinimas;

      - Bendra pagalba ieškant techninės informacijos;

      - Patarimai, instrukcijos ar rekomendacijos, kurios gali būti pagrįstos bendrosiomis valdymo sistemos žiniomis.

    - Nuotolinė „Emerson Ovation DCS“ diagnostika (nuotolinio darbalaukio ryšys – „Remote Desktop Connection“). Nuotolinės sistemos diagnostikos paslauga turi būti pagrįsta saugiu prisijungimu prie Kliento sistemos, užtikrinant, kad sertifikuotas inžinierius turėtų prieigą prie sistemos taip, tarsi fiziškai būtų prie jos („Remote Desktop Connection“). Nuotolinis ryšys turi būti apsaugotas saugiu VPN protokolu, kuris gali būti sukonfigūruotas kaip nuolatinis ryšys arba jungiamas pagal poreikį. Prisijungimą prie Teikėjo VPN serverio inicijuoja Klientas, taip išlaikydamas pilną savo sistemos kontrolę.

    - Prieiga prie „www.ovationusers.com“ sistemos aplinkos Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovui suteikiama išplėstinė vartotojo paskyra (ID) svetainėje www.ovationusers.com. Naudojantis šia paslauga suteikiamos šios naudos ir funkcijos:

      - Galimybė atsisiųsti sistemos dokumentaciją internetu be papildomo mokesčio.

      - „Emerson Ovation“ sistemos problemų ataskaitos ir sprendimai.

      - Diskusijų sritis, kurioje skubiais atvejais galima pateikti klausimus „Emerson“ techniniams ekspertams.

      - Techninės „Emerson“ produktų kūrimo specialistų konsultacijos.

      - Prieiga prie naujausių pataisų (patches) testuotai antivirusinei programinei įrangai.

      - Informacija apie naujausius „Emerson Ovation“ programinės įrangos klaidų ištaisymus (fixes).

    - „Emerson Ovation Guardian“ palaikymo paslauga. „Ovation Guardian“ yra tinklalapis, kuriame rodomi konkretūs Kliento duomenys. Jame pateikiama su Kliento sistema susijusi informacija:

      - Taisymui grąžintų „Ovation“ sistemos komponentų remonto būsenos sekimas internetu.

      - Internetinė prieiga prie Kliento užregistruotų incidentų būsenos ir istorijos.

      - Informacija apie sistemos konfigūraciją, įdiegtus komponentus, operacines sistemas.

      - Visą parą (24/7/365) teikiama prieiga prie integruoto pasaulinio gamyklinio palaikymo, padedančio mažinti rizikas ir spręsti sistemos problemas.

      - Reguliari prieiga prie naujausių „Ovation“ programinės įrangos platformų (programinės įrangos atnaujinimai).

      - Automatizuotas visos sistemos inventoriaus gyvavimo ciklo valdymas.

      - „Microsoft“ operacinės sistemos kibernetinio saugumo valdymas.

      - Automatizuoti įspėjimai, nurodantys konkrečius veiksmus, reikalingus sistemos priežiūrai ar patikimumui užtikrinti.

      - Vieningas portalas, kuriame pateikiama visa aktuali informacija apie eksploatuojamą sistemą.

    - „Emerson Ovation DCS“ sistemos analizės, išsami metinė ataskaita.

    - „Emerson Ovation DCS“ sistemos atnaujinimų pristatymo ir įdiegimo užtikrinimas.

    - „Emerson PWCS“ (Power and Water Cybersecurity Suite) palaikymas ir vystymas. „Power & Water Cybersecurity Suite“ palaikymo modulis yra „Emerson Ovation“ paketo papildinys. Tai apima prieigą prie techninio palaikymo visiems PWCS komponentams ir „Emerson“ patvirtintus PWCS programinės įrangos turinio atnaujinimus. Atnaujinimai apima:

      - Atnaujinimų valdymo turinio atnaujinimai (saugumo pataisos);

      - Programų kontrolės (baltojo sąrašo – whitelisting) taisyklių atnaujinimai;

      - Antivirusinių programų parašų atnaujinimai;

      - Į PWCS palaikymo modulį taip pat įtrauktas visų reikalingų trečiųjų šalių licencijų atnaujinimas (jei taikoma) ir prieiga prie naujesnių nedidelės apimties (minor) programinės įrangos atnaujinimų, skirtų PWCS komponentams esamoje PWCS platformoje. Šiuos nedidelius atnaujinimus „Emerson PWCS“ ekspertai gali įdiegti PWCS priežiūros vizitų metu.

      - PWCS palaikymas apima visus Kliento gamykloje įdiegtus PWCS komponentus:

        - Antivirusinę programinę įrangą.

        - Atnaujinimų valdymą (Patch Management).

        - Programų kontrolę (Application Control – AC).

    - „Emerson Ovation DCS“ techninė priežiūra vietoje. Teikdamas šias paslaugas, Teikėjas paskiria  inžinierių (-ius) pagal darbų pobūdį bei apimtį, kuris (-ie) atlieka planinius techninės priežiūros vizitus į Užsakovo vietą nurodytą TS 3.1 punkte  Kliento „Ovation“ sistemoje. Kartą per metus atliekamas vienas (1) techninės priežiūros vizitas, kurio bendra trukmė –3 (trys) darbo dienos po 8 (aštuonias) darbo valandas. Į paslaugą įskaičiuotas Teikėjo inžinieriaus kelionės laikas bei inžinieriaus kelionės ir pragyvenimo išlaidos vykstant pas Klientą. Atliekamų darbų sąrašas ir tipas bus suderinti bendru sutarimu prieš inžinieriui atvykstant į vietą. Vizito laikas ir trukmė su Užsakovu suderinami ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki vizito.

    - Skubus reagavimas į avarinius gedimus atvykstant į Užsakovo vietą nurodytą TS 3.1 punkte. Skubaus reagavimo į avarinius gedimus paslauga apima tik pasiruošimą atvykimui avarinio gedimo metu, o pats atvykimas ir techniko išdirbtos valandos apmokamos pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Ši paslauga, pasitelkiant sertifikuotą inžinierių, naudojama tuomet, kai taisomųjų veiksmų, reikalingų pašalinti problemą, turinčią įtakos „Ovation“ sistemos darbui, neįmanoma tinkamai nustatyti telefonu arba nuotolinės diagnostikos būdu.

      - Skubus reagavimas į avarinius gedimus vietoje teikiamas 24/7 režimu;

      - Teikėjo inžinierius į vietą privalo atvykti per 48 valandas. Šis laikas skaičiuojamas nuo Kliento raštiško prašymo/patvirtinimo (elektroniniu paštu) iki inžinieriaus atvykimo į TS 3.1 punkte nurodytą vietą.

      - Teikėjo inžinierius skiriamas teikti techninę pagalbą šalinant techninės įrangos komponentų gedimus (kur įmanoma) ir programinės įrangos konfigūracijų trikdžius, kai sistema neveikia arba veikia ne taip, kaip tikėtasi. Inžinierius į vietą siunčiamas skubos tvarka. Paslauga nėra skirta einamiesiems inžineriniams atnaujinimams ar programinės įrangos vystymui.

      - Skubus reagavimas privalo būti skirtas užtikrinti Kliento sistemos saugumą ir patikimumą.

  - Teikėjas privalės teikti papildomas specialistų (inžinerines) paslaugas (1 lentelės 4–10 eilutės), t. y. paslaugas, kurios nėra įtrauktos į 1 lentelės 1–3 eilutėse nurodytus paslaugų paketus, bet yra būtinos DCS sistemos veikimui ir vystymui, pagal atskirus Kliento užsakymus.

  - Teikėjas privalės tiekti atsargines dalis remdamasis individualiais Kliento Užsakymais (1 lentelės 10–21 eilutės).

  - Užsakovo esamos „Emerson Ovation DCS“ sistemos apimtis:

    - Emerson Ovation versija - 3.6;

    - Emerson Ovation valdiklių skaičius – 7;

    - Emerson Ovation stočių skaičius – 8;

    - Emerson Ovation PWCS skaičius – 1.

  - Bendrieji „Emerson Ovation DCS“ aptarnavimo reikalavimai:

    - Pagalba telefonu turi būti pasiekiama 24/7 dedikuotu telefono numeriu, anglų arba lietuvių kalbomis;

    - Nuotolinė sistemos diagnostika turi būti prieinama 24/7;

    - Reagavimo laikas į incidentus, apie kuriuos pranešta pagalbos tarnybai, turi būti 1 valanda nuo pranešimo apie incidentą telefonu. Reagavimas apibrėžiamas kaip incidento sprendimo procedūros pradžia;

    - Metinės ataskaitos parengimas ir pateikimas kartą per metus;

    - Teikėjas privalės periodiškai atlikti „Emerson Ovation DCS“ sistemos programinės įrangos atsarginių kopijų kūrimą ir atnaujinimą;

    - Visi „Emerson Ovation DCS“ sistemos programinės įrangos saugumo atnaujinimai turi būti išbandyti ir patvirtinti „Emerson Ovation DCS“ programinėje aplinkoje;

    - Visi „Emerson Ovation DCS“ sistemos programinės įrangos atnaujinimai turi būti tiekiami tiesiogiai iš sistemos gamintojo;

    - Klientui turi būti pateikta „Emerson Ovation DCS“ sistemos techninės ir programinės įrangos dokumentacija;

    - Klientui turi būti pateikta programinės įrangos pataisų (patches) dokumentacija;

    - Teikėjas turi gebėti atlikti kibernetinio saugumo analizę, įvertinti visus kritinius taškus, pateikti kibernetinio saugumo ataskaitą ir rekomendacijas saugumui sustiprinti;

    - Teikėjas turi gebėti paskirti inžinierių, kuris, siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą, galėtų atvykti pas Klientą per 48 valandas nuo Kliento užsakymo;

    - Teikėjas turi turėti galimybę remontuoti „Emerson Ovation DCS“ komponentus;

    - Teikėjas turi gebėti Kliento darbuotojams vesti mokymus apie paskirstytąją valdymo sistemą suderintu laiku, jei to prireikia ir Klientas to paprašo.

  - Kliento atsakomybių aprašymas:

    - Klientas paskiria darbuotojus, kurie bus pagrindiniai kontaktiniai asmenys klausimams spręsti.

    - Klientas suteikia ryšio prieigą (telefono liniją arba VPN ryšį) nuotolinei sistemos diagnostikai atlikti;

    - Klientas suteikia Teikėjo pagrindiniams darbuotojams prieigą prie DCS sistemos ir leidimus darbo valandomis.

    - Teikėjui turi būti paskirti Kliento inžinieriai, išmanantys gamybos procesą, kad padėtų spręsti iškilusias problemas.

    - Atlikti saugos darbe mokymus – instruktažus, kai to reikalauja ir (arba) prašo Teikėjas.

    - Suteikti prieigą prie sistemų atnaujinimų, būtinų Paslaugoms teikti.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos ir prekės pristatomos adresu: UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT-54469, Kauno r., Užsakovo darbo valandomis (I–IV 7.30–16.30, V 7.30–15.15), nebent Užsakyme nurodyta kitaip.

  - Priklausomai nuo jų pobūdžio, Paslaugos taip pat gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, t. y. telefonu, internetinėmis priemonėmis (pvz., „MS Teams“, nuotolinio darbalaukio ryšiu ir kt.).

  - Techninės specifikacijos 2.2 punkto 1 lentelės 1–3 eilutėse nurodytos paslaugos pradedamos teikti nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos ir teikiamos 1 lentelėje nurodytais laikotarpiais bei laikantis Techninės specifikacijos 2.3 ir 2.7 papunkčiuose nustatytų terminų.

  - Techninės specifikacijos 2.4 punkte nurodytos paslaugos teikiamos pagal atskirus susitarimus, priklausomai nuo užsakomų paslaugų apimties, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Dokumentai, pridedami prie teikiamų paslaugų ir (arba) prekių:

    - Paslaugų ir (arba) prekių perdavimo–priėmimo aktas; paslaugų aprašymai;

    - Paslaugų ataskaita, kurią Teikėjas pateikia skaitmeniniu formatu.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų trūkumais ir (arba) Paslaugų rezultato bei Prekių defektais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams bei Paslaugų ir (arba) Prekių kokybę reglamentuojantiems teisės aktams.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Teikėją dėl Paslaugų, Prekių ir (arba) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų ir (arba) Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos arba trūkumų užfiksavimo dienos.

  - 1 lentelėje visų nurodytų   Paslaugų trūkumams ir (arba) jų rezultatui pašalinti nustatomas ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas.

  - Prekių kokybės trūkumų pašalinimo terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

  - Skubių paslaugų teikimo atveju nustatytiems trūkumams pašalinti skiriama ne daugiau kaip 5 (penkios) darbo dienos.

  - Prekėms turi būti taikoma gamintojo garantija tačiau bet kokiu atveju garantija negali būti trumpesnė nei 1 (vieneri) metai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Užsakovas apmoka Teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas ir (arba) pristatytas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų ir (arba) Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Apmokėjimai už 1 lentelės 1 – 3 eilučių paslaugų paketus bus vykdomi  išskaidant sumą ketvirčiais ir apmokant už ketvirtį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Susijusių paslaugų ir Susijusių medžiagų / prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.