1 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

NAUJOS DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS, ALYTAUS G. 41A, KROSNOJE, LAZDIJŲ R. SAV., SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras |
| 2. | Pirkimo objektas | - Supaprastinto statybos projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Naujos didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alytaus g. 41A, Krosnoje, Lazdijų r. sav., supaprastinto statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 4. | Statinio adresas | Alytaus g. 41A, Krosnoje, Lazdijų r. sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai ir jų priklausiniai |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Esamo žemės sklypo plotas – 37,59 aro. Projektuojami statiniai ir sprendiniai: Kiti inžineriniai statiniai: – aikštelė su kieta danga (numatoma asfaltbetonio danga), skirta sunkiasvoriam transportui, plotas – apie 18 arų, su vienu arba dviem įvažiavimais; – tvora su vartais (tvoros ilgis – apie 170 m, aukštis – iki 1,8 m, vartų plotis – apie 5 m); – paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, parenkami įvertinus kietųjų dangų plotą ir klimato sąlygas; – buitinių nuotekų valymo įrenginiai (iki 5 m³/parą, tikslinama projektavimo metu). Inžineriniai tinklai: – paviršinių ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai; – vandentiekio tinklai (lauko ir vidaus); - elektros tinklai (įvadas, lauko apšvietimas, vidaus elektros instaliacija). Projektuojant inžinerinius tinklus, turi būti įvertinta galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų ir, esant techninėms galimybėms, numatyti tokius sprendinius. Numatomi tipiniai konteinerinio tipo statiniai (3 vnt.), skirti: – darbo ir buitinei paskirčiai (su sanitariniu mazgu); – daiktų mainų punktui („Mainukas“) ir sandėliavimui; – buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimui. Konteinerinių statinių matmenys – apie 6 × 3 m, aukštis – apie 2,8 m (tikslinama projektavimo metu). Statiniai prijungiami prie inžinerinių tinklų. Projektiniai sprendiniai tikslinami supaprastinto statybos projekto rengimo metu ir turi būti parinkti taip, kad projektuojami statiniai atitiktų nesudėtingų statinių kategoriją. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 8. | Statinio kategorija | Aikštelė – II grupės nesudėtingas statinys. Nuotekų inžineriniai tinklai – I grupės nesudėtingi statiniai Nuotekų valymo įrenginiai - II grupės nesudėtingi statiniai Vandentiekio tinklai – I grupės nesudėtingi statiniai Elektros tinklai – inžineriniai tinklai Tvora ir vartai - II grupės nesudėtingas statinys. Tikslinama supaprastinto statybos projekto metu |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | - |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Veikloje naudojamos mobilios elektroninės svarstyklės. Konteineriai atliekoms – 15 vnt. (talpa 5-30 m3). |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Turi būti pateiktas preliminarus statybos kainos įvertinimas pagal projekto sprendinius. Taip pat, statytojo pageidavimu, rengiami sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir užsakovo lėšų. |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 12. | Supaprastinto statybos projekto sudėtis | Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, tokia apimtimi, kuri yra būtina statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai įgyvendinti. Projektą sudaro šios dalys: • bendrieji duomenys ir aiškinamasis raštas; • sklypo plano sprendiniai; • statinių ir (ar) jų elementų sprendiniai (jei taikoma); • susisiekimo sprendiniai (jei taikoma); • inžinerinių tinklų ir sistemų sprendiniai (jei taikoma); • kiti būtini sprendiniai, reikalingi projektui suderinti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Sprendiniai pateikiami tekstine ir (ar) grafine forma, tokia apimtimi, kuri yra būtina projektui įgyvendinti, o projekto detalumas turi būti pakankamas statybos darbams vykdyti. Pastaba: Projekto sudėtis ir detalumas neturi viršyti supaprastintam statybos projektui taikomų reikalavimų. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos tokia apimtimi, kuri yra būtina supaprastinto statybos projekto parengimui ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, neviršijant supaprastintam statybos projektui taikomų reikalavimų. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas, veikdamas statytojo įgaliojimu, prireikus ir suderinęs su užsakovu, atlieka su projektavimu susijusias papildomas paslaugas, reikalingas supaprastinto statybos projekto parengimui ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti: – prireikus organizuoja topografinės nuotraukos parengimą ir suderinimą; – prireikus organizuoja geologinių tyrimų atlikimą; – kreipiasi dėl specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimo iš atsakingų institucijų (jei taikoma); – atlieka viešinimo procedūras (jei privaloma); – parengia ir pateikia projektinius dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Paslaugų apimtis nustatoma pagal teisės aktų reikalavimus ir neviršija supaprastintam statybos projektui taikomos apimties. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūros paslaugos | Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais. Projektuotojas privalo vykdyti projekto vykdymo priežiūrą rangos darbų metu, užtikrinant, kad statybos darbai būtų vykdomi pagal parengtą projektą, teikti paaiškinimus, derinti sprendinių pakeitimus (jei tokių atsiranda) ir dalyvauti statybos procese tiek, kiek tai privaloma pagal teisės aktus. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir terminas | Paslaugų teikimo pradžia: paslaugos pradedamos teikti pasirašius sutartį. Projektavimo (paslaugų atlikimo) terminas – 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos rangos darbų atlikimo laikotarpiu, kuris preliminariai sudaro 12 mėnesių. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei teritorijų planavimo dokumentais. Projektiniai sprendiniai turi atitikti supaprastintam statybos projektui keliamus reikalavimus ir būti suderinti su esama bei planuojama teritorijos inžinerine infrastruktūra. Projektas rengiamas vienu etapu – supaprastinto statybos projekto apimtimi. |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas privalo, veikdamas statytojo įgaliojimu, atlikti reikalingas projekto viešinimo procedūras (jei taikoma), gauti specialiuosius reikalavimus, derinimus su atsakingomis institucijomis ir pateikti projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Derinimų apimtis nustatoma pagal teisės aktų reikalavimus ir neviršija supaprastintam statybos projektui taikomos apimties. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi reikalingi projektavimui dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. |
| 17. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Parengti projektai privalės būti pateikti: - 1 originalus egz. spausdintas ir surištas; - 2 egz. skaitmenine (pdf formatu) forma, su visais brėžiniais, planais ir tekstinėmis dalimis (įrašytas į kompiuterinę laikmeną). Projektų brėžiniai pateikiami pdf ir dwg formatais. |
| 18. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizė atliekama statytojo pageidavimu. |
| 19. | Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 4 lapai.

- Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ZSFP-117395:

3.1. Aiškinamasis raštas su priedais – 14 lapų;

3.2. Žemės sklypų formavimo projekto sprendinių brėžinys, 3 lapai;

3.3. Įsakymas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo, 2 lapai.