## Sheet1
REAGENTŲ ERITROPOETINO NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TSD-519, VPP-3930)
Eil. Nr. | Rinkinio, reagento ar priemonės pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidau-jama pakuotė | Pageidauja-mos pakuotės orientacinis kiekis 24 mėn.
1. | Reagentai eritropoetino nustatymui | Skirta kiekybiniam eritropoetino nustatymui ELISA metodu. Rinkinys turi būti pateikiamas kartu su kalibratoriais, ne mažiau 2 lygių kontrolėmis bei visais reagentais, reikalingais tyrimui atlikti. Pageidaujama fasuotė 1x96 tyr. Metodikoje turi būti aiškiai nurodytas ėminio tipas, jo apruošimas, mėginio laikymo sąlygos, paruošimas tyrimui, pilnai aprašyta tyrimo atlikimo eiga, nurodanti mėginių, kalibratorių (standartų), plovimo tirpalų ir kt. reagentų tyrimo eigoje naudojamą kiekį, rezultatų apskaičiavimui naudojamą kreivės tipą, bangų ilgius. Metodikoje turi būti nurodytas galimas/rekomenduojamas skiediklis mėginių praskiedimui, rezultatui viršijus matavimo ribas. Metodikoje turi būti pateikti referentiniai (norminiai) dydžiai. Tyrimo metodika, reagentų aprašymas turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Rinkiniai privalo turėti CE ir IVD ženklus. | 1 rink. (1x96 tyr.) | 27
Papildomi reikalavimai:
1. Reagentų galiojimo laikas - ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos.
2. Komisijai pareikalavus, būtina pateikti reagentų rinkinį (-ius) išbandymui.