
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL GENERATORIŲ NUOMOS ĮSIGIJIMO

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	[bookmark: _GoBack]Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).






Mes siūlome šiuos nuomos objektus, kurių kainos yra tokios: 
	Pirkimo dalis
	Prekių pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Gamintojas/modelis/
komplektacijos pavadinimas/
spalva
	Kiekis
	Vieno mėnesio nuomos kaina,
EUR (be PVM)
	Vieno mėnesio nuomos kaina EUR (su 
21 % PVM)
	Viso suma EUR 
(be PVM)  
(5x6)
	Viso suma EUR 
(su 21 % PVM)
(5x7)
	Laikotarpis mėnesiais
	Viso suma EUR su PVM visam laikotarpiui
(9x10)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Generatorius 
	vnt.
	
	1 arba 2
	
	
	
	
	12
	



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skiltyse nurodo, kad  kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____________________________________________________


1. Kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu;
2. Viso suma EUR su PVM visam laikotarpiui negali viršyti nustatytos maksimalios sutarties (-ių) vertės, kuri nurodyta Pirkimo sąlygų II skyriaus, 2.2. Punkto, 2.2.1. ir 2.2.2. papunkčiuose. 
 3. Teikėjas privalo nurodyti subrangovo ar subteikėjo/subtiekėjo rekvizitus ir detalizuoti kokiai pirkimo daliai vykdyti pasitelkiami subrangovai ar subteikėjai/subtiekėjai, jei numatoma juos pasitelkti.



















Siūlomi nuomos objektai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
					
	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti nuomos objektų techniniai rodikliai/reikalavimai
	Tiekėjo siūlomų nuomos objektų rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	GENERATORIUS

	1.1.
	Generatorius dirbs lauko sąlygomis.
	Pateikiamas patvirtinimas, kad generatorius skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis.

	1.2.
	Degalų tipas – dyzelinas. Degalų bako talpa turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 48 val. nepertraukiamą darbą be degalų papildymo dirbant didžiausia apkrova.
	Nurodomas degalų tipas, bako talpa (l) ir pateikiamas gamintojo techninis dokumentas arba techninė specifikacija, patvirtinanti reikalavimo atitiktį.

	1.3.
	Darbinė galia ne mažesnė kaip 400 kW (arba 2 vnt. po 200 kW). Atsižvelgiant į galią. Nuomotojas nustato reikalingų generatorių kiekį
	Nurodomas generatoriaus modelis ir nominali galia (kW), pateikiami techniniai duomenys.

	1.4.
	Jėgos kabelis (-iai) jungiamas lengvai pasiekiamoje vietoje. Jungimas varžtiniais antgaliais arba atviru laidu su gnybtais.
	Pateikiamas aprašymas arba techninė dokumentacija, patvirtinanti jungimo būdą.

	1.5.
	Generatorius turi turėti skydelį su valdymo ir kontrolės įranga, degalų lygio rodmenimis.
	Pateikiamas įrangos aprašymas ir (ar) techninė specifikacija.

	1.6.
	Įžeminimo gnybtas turi būti lengvai pasiekiamas užjungimui.
	Pateikiamas aprašymas arba techninė dokumentacija.

	1.7.
	Įžeminimo gnybtui sujungti reikalingas laidas komplektuojamas kartu, ilgis ne trumpesnis nei 10 m
	Nurodomas laido ilgis (m) ir pateikiamas atitikties patvirtinimas.

	1.8.
	Aprūpinimą degalais pasirūpina paslaugos gavėjas.
	Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su šia sąlyga.

	1.9.
	Generatorių pristato ir pasiima paslaugos teikėjas.
	Tiekėjas patvirtina, kad užtikrins generatoriaus pristatymą ir išvežimą.

	1.10.
	Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai generatorių (-ius) Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje;
	Nurodoma ar galės/negalės naudotis visi nuomininko darbuotojai
Įvardinama bus/nebus pridedamas draudimas užsienio valstybėse
Nurodoma ar bus/nebus ant transporto priemonės reklaminių lipdukų

	1.11.
	Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už generatoriaus funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą
	Tiekėjas užtikrina techninę priežiūrą visą nuomos laikotarpį.

	1.12.
	Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu ją išgabena;
	Tiekėjas patvirtina, kad pasibaigus nuomos laikotarpiui savo lėšomis išmontuos naudotą įrangą ir ją išgabens.

	1.13.
	Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12
valandų nuo pranešimo gavimo;
	Tiekėjas patvirtina, kad gedimo atveju gedimus pašalins ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

	1.14.
	Generatoriaus techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val.
Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.
	Tiekėjas patvirtina, kad generatoriaus techninę priežiūrą vykdys kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. arba kitu su Nuomotoju suderintu laiku.




/Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	


	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



