Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

31120000-3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Generatorius | # Specialieji reikalavimai: # 1. Generatorius dirbs lauko sąlygomis. # 2. Degalų tipas – dyzelinas. Degalų bako talpa turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 48 val. # nepertraukiamą darbą be degalų papildymo dirbant didžiausia apkrova. # 3. Darbinė galia ne mažesnė kaip 400 kW (arba 2 vnt. po 200 kW). Atsižvelgiant į galią. # Nuomotojas nustato reikalingų generatorių kiekį. # 4. Jėgos kabelis (-iai) jungiamas lengvai pasiekiamoje vietoje. Jungimas varžtiniais # antgaliais arba atviru laidu su gnybtais. # 5. Generatorius turi turėti skydelį su valdymo ir kontrolės įranga, degalų lygio rodmenimis. # 6. Įžeminimo gnybtas turi būti lengvai pasiekiamas užjungimui. # 7. Įžeminimo gnybtui sujungti reikalingas laidas komplektuojamas kartu, ilgis ne trumpesnis # nei 10 m. # 8. Aprūpinimą degalais pasirūpina paslaugos gavėjas. # 9. Generatorių pristato ir pasiima paslaugos teikėjas. # Kiti reikalavimai: # 1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai # generatorių (-ius) Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje; # 2. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už generatoriaus funkcionavimą ir # techninės priežiūros vykdymą; # 3. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir # savo transportu ją išgabena; # 4. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas # pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 # valandų nuo pranešimo gavimo; # 5. Generatoriaus techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama # kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas. |