Pirkimo sąlygų 2 priedas

MELIORACIJOS STATINIO – TILTO PER GR. P-13 UŽPELIŲ K., TVERŲ SEN, RIETAVO SAV., REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statytojas – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

2. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos

3. Projekto vieta – Rietavo savivaldybės Sauslaukio, kadastro vietovėse.

4. Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas.

5. Statinių kategorija – neypatingieji statiniai.

6. Statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rietavo sav. Giliogirio k.v. Tilto melioracijos projektas P4_1968_Giliogiris Tilto indeksas: STLRT114T1965G008PAL Tiltas per gr. P-13 Nr. 14 Tilto vieta: 55.739747 22.076642 Atlikti valstybei priklausančio blogos būklės melioracijos tilto 6817(t) laikančiųjų ir tvirtinančiųjų konstrukcijų, važiuojamosios dangos bei kitus būtinus remonto darbus, siekiant atstatyti statinio gerą techninę būklę. Užtikrinti tilto tinkamo veikimo ilgaamžiškumą ir sumažinti griūties pavojaus riziką statinio eksploatavimo metu. Pridedamas tilto apžiūros aktas. Tilto kortelė. | vnt. | 1 |

7. Projektavimo sąlygos:

7.1. Techninis darbo projektas rengiamas:

7.1.1. techniniai darbo projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, galiojančiais melioracijos techniniais reglamentais (MTR), statybos techniniais reglamentais (STR), kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektavimo užduotimi;

7.1.2. statinių statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos kainos nustatymo principus. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimuose įvertinamos statybos produktų, statybos ir montavimo darbų, mechanizmų sąnaudos bei visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba;

7.1.3. želdinių, medžių naikinimas ar pertvarkymas numatomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais saugotinų želdinių kirtimą, persodinimą ar kitokį pašalinimą, šių darbų vykdymą, leidimų išdavimą bei želdinių vertės atlyginimą.

7.2. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusių paslaugų eiliškumas, kuriuos atlieka Vykdytojas:

Gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius projekto rengimo dokumentus (poreikį nustato projekto vadovas):

- topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus;

- statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai, kai reikia);

- prisijungimo sąlygas (kai reikia, pagal užsakovo suteiktą įgaliojimą);

- specialiuosius architektūros reikalavimus (kai tai privaloma);

- specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai tai privaloma);

- specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (kai tai privaloma);

- projektinius pasiūlymus suderinti su atsakingu Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistu; gauti derinimus su visomis projektui derinti privalomomis institucijomis, inžinerinių tinklų ir melioracijos statinių valdytojais, fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių statiniai, inžineriniai tinklai, žemės sklypai ar kita nuosavybė turi sąveiką su projektuojamu objektu, taip pat su seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu);

- projekto (projektinių pasiūlymų) viešinimas, aptarimas su visuomene;

- gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovui tarpininkaujant).

- parengti techninį darbo projektą;

- pristatyti projektą konkurso būdu užsakovo parinktai bendrąją ekspertizę atliekančiai įstaigai;

pataisyti pagal privalomas ekspertizės pastabas;

7.3. Projekto vykdymo priežiūra

7.3.1. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu statybos laikotarpiu. Statybos metu užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinių projektų vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į statybvietę (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis ir pagal Statytojo poreikį dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose.

7.4. Specialieji reikalavimai:

7.4.1. projekte numatyti:

7.4.1.1. esamo tilto techninės būklės įvertinimą bei nustatytų defektų šalinimo sprendinius;;

7.4.1.2. tilto konstrukcinių elementų (atramų, perdangos, turėklų, privažiavimų) remonto arba rekonstravimo sprendinius;

7.4.1.3 griovio vagos, šlaitų bei dugno sutvarkymo sprendinius tilto prieigose;

7.4.1.4 eismo organizavimo sprendinius statybos darbų vykdymo metu;

7.4.1.5 aplinkos ir pažeistų teritorijų sutvarkymo sprendinius po statybos darbų užbaigimo;

7.4.1.6 techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu).

8. Nurodymai dėl projekto komplektacijos. Statytojui (Užsakovui) pateikia 1 (viena) techninio darbo projekto popierinius egzempliorius ir 1 (vienas) egzempliorių techninės ir sąmatinės dalies kompiuterinėse laikmenose (USB rakte).

9. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2026 m gruodžio 1 d.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas                                                                     Edgaras Varkalys

Tilto vieta: 55.739747 22.076642