Kretingos rajono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės transporto priemonių judėjimo kontrolės ir susijusių sistemų įrengimo darbų kiekių žiniaraštis

1 LENTELĖ

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| --- | --- | --- |
| Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra Gargždelės k., Imbarės sen., Kretingos r. sav |  |  |
| 1. | Automobilių valstybinių numerių nuskaitymo kamera | 2 |
| 2. | Atminties kortelė kamerai | 2 |
| 3. | Automatinis kelio užtvaras su 4,5 m ilgio pakeliama kartimi | 2 |
| 4. | Internetu valdomų relių modulis | 1 |
| 5. | Indukcinių kilpų kontroleris (vienos kilpos) | 6 |
| 6. | Kabelis indukcinėms kilpoms | 6 |
| 7. | Specialus hermetikas užtaisyti indukcinės kilpos įpjovas | 6 |
| 8. | Šviesoforas žalia/raudona LED 24VDC | 2 |
| 9. | Informaciniai ir reguliavimo kelio ženklai (STOP – 2 vnt., „Leistinas greitis 5 km/h“ – 1 vnt., „Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu“ – 1 vnt., „Priešpriešinio eismo pirmenybė“ – 1 vnt., informaciniai ženklai su instrukcija – 2 vnt.) ir jų įrengimas | 1 |
| 10. | Komutaciniai skydeliai, vidinė įranga, surinkimas | 2 |
| 11. | Automatikos skydas, papildoma įranga | 1 |
| 12. | Valdiklis | 1 |
| 13. | Pamatų įrengimas kelio užtvarams, atramoms, komutaciniui skydui | 3 |
| 14. | Papildomos montavimo ir komutavimo medžiagos (kabeliai, kabelių kanalai ir kt.) | 1 |
| 15. | Mechanizmų nuoma | 1 |
| 16. | Įrangos montavimo ir komutavimo darbai (kelio užtvarų įrengimas, indukcinių kilpų įrengimas, kabelių tiesimas ir prijungimas) | 1 |
| 17. | Sistemos diegimas ir konfigūravimas | 1 |
| 18. | Trikdis Gator komunikatorius (reikalinga SIM kortelė su duomenimis) kelio užtvarams valdyti, vartams. | 2 |
|  | 2 LENTELĖ |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| Svarstyklių integracija |  |  |
| 19. | Svarstyklių integracinis valdiklis | 1 |
| 20. | Programavimo darbai | 1 |
| 21. | Diegimo darbai | 1 |

|  | 3 LENTELĖ |
| --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| Įvažiavimo į teritoriją ir išvažiavimo iš teritorijos kontrolės sistema |  |  |
| 22. | Automobilių valstybinių numerių nuskaitymo kamera | 2 |
| 23. | Internetu valdoma, programuojama valdymo relių plokštė. Kelio užtvarų valdymui iš kompiuterinės programos. | 1 |
| 24. | RGB LED švieslentė (64 × 32 pikselių, 512 × 256 mm), skirta atpažintų transporto priemonių valstybinių numerių atvaizdavimui ir sistemos pranešimų apie leidimą arba draudimą įvažiuoti pateikimui | 2 |
| 25. | Kontroleris indukcinei kilpai (vieno kanalo) | 2 |
| 26. | Kabelis indukcinėms kilpoms | 2 |
| 27. | Specialus hermetikas indukcinių kilpų griovelių užtaisymui | 2 |
| 28. | Automatikos komutacinis skydas, visos reikiamos detalės, jo surinkimas, pastatymas, pajungimas | 1 |
| 29. | Laiko relės, maitinimo šaltiniai, relės, instaliacinės medžiagos | 1 |
| 30. | Tinklo komutatorius su PoE maitinimu, valdomas nuotoliniu būdu iš išorės, turintis SMART funkcijas ir suderinamas su turimomis Hikvision DS-3E1106P-EI kameroms ir iVMS programine įranga | 1 |
| 40. | „Parkuoju“ licencija | 2 |
| 41. | Objekto kūrimas, konfigūravimas, paleidimas, suderinimas (programiškai) | 1 |
| 42. | „Parkuoju“ programinės įrangos konfigūravimas | 1 |
| 43. | Įrangos montavimas, paleidimas, derinimas | 1 |
| 44. | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, technikos nuoma | 1 |
| 45. | Kabeliavimas, pamatų įrengimas, stulpų montavimas, kasimo darbai | 1 |

|  | 4 LENTELĖ |
| --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| Aikštelės vaizdo stebėjimo sistema |  |  |
| 47. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera Hikvision PTZ DS-2DF8A442IXS-AEL(T5) | 1 |
| 48. | Vaizdo stebėjimo kamera Hikvision bullet DS-2CD2646G2HT-IZS2U/SL F2.8-12 (4 MP, 60 m. IR, AcuSense) | 15 |
| 49. | Stulpinis laikiklis kamerai su tvirtinimo elementais | 8 |
| 50. | Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision NVR DS-9632NI-M8 | 1 |
| 51. | Kietas diskas WD WD82PURX-78 Hikvision Surveillance 8 TB | 4 |
| 52. | Komutaciniai skydeliai, vidinė įranga, surinkimas | 6 |
| 53. | Elektros kabelis lauko salygoms 3x2.5 | 400 |
| 54. | Kompiuterinis 5E kat lauko kabelis su dviguba izoliacija (305 m) | 2 |
| 55. | Tinklo komutatorius su PoE maitinimu, valdomas nuotoliniu būdu iš išorės, turintis SMART funkcijas ir suderinamas su turimomis Hikvision DS-3E1106P-EI kameroms ir iVMS programine įranga | 5 |
| 56. | Kabelio klojimas ir tvirtinimas (numatomas montavimas ant esamos tvoros) | 1 005 |
| 57. | Įrangos montavimas, paleidimas, derinimas | 1 |
| 58. | Instaliacinės medžiagos, technikos nuoma | 1 |

|  | 5 LENTELĖ |
| --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| Priimamų atliekų interaktyvių nuorodų aikštelėje sistema |  |  |
| 59. | Atliekų pasirinkimo terminalas | 1 |
| 60. | Švieslentė informacijai rodyti pagal pasirinktą atlieką nurodant konteinerį/-ius | 1 |
| 61. | Stulpinis laikiklis kamerai su tvirtinimo elementais | 2 |
| 62. | Komutacinis skydas | 1 |
| 63. | Elektros kabelis lauko sąlygoms 3x2.5 | 300 |
| 64. | Kompiuterinis 5E kat lauko kabelis su dviguba izoliacija (305m) | 1 |
| 65. | Tinklo komutatorius | 1 |
| 66. | Kabelio klojimas ir tvirtinimas (numatomas montavimas ant esamos tvoros) | 605 |
| 67. | Integracija | 1 |
| 68. | Įrangos montavimas, paleidimas, derinimas | 1 |
| 69. | Instaliacinės medžiagos, technikos nuoma | 1 |

|  | 6 LENTELĖ |
| --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt./m./kompl. |
| Kita įranga |  |  |
| 59. | Ugniasienė ne prastesnių parametrų nei FortiGate-40F | 1 |
| 60. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, apsaugantis nuo įtampos šuolių, svyravimų bei užtikrinantis rezervinį elektros tiekimą ne mažiau kaip 60 min | Įvertinus sprendimo poreikį |
| 61. | Kita reikalinga įranga, kuri nėra nurodyta 1–6 lentelėse (įrašyti) | nurodyti |