## Įkainiai
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes | [15 empty] | Eksperto išvada
Sutartyje taikoma mišri kainodara: fiksuoto įkainio (Prekės) ir kintamo įkainio (Kitos prekės iš Prekių grupių)
A dalis
Fiksuoto įkainio prekių asortimentas perkamas pagal poreikį viso sutarties galiojimo laikotarpiu
[6 empty] | Pildo visi tiekėjai |  |  |  | Pildys tik galimas laimėtojas KC paprašius (privaloma nurodyti tikslią informaciją, pilnus pavadinimus, kodus ir šalis) | [5 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil Nr. | SAP Nr. [1] | Pirkimo objektas | Perkamų Prekių reikalavimai (charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis[2] | Siūlomų Prekių reikalavimai (charakteristikos) | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [3] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Akumuliatorinės baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti
1 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 24Ah; C10/1,8Vel. /+25°C; įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius ne mažiau 1000 ciklų, esant 40% DoD; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 183, plotis - 79, aukštis su gnybtais - 175; masė ne mažiau 6,4 kg; su vidiniais srieginiais M5 gnybtais išdėstytais viršuje prie ilgosios kraštinės; vidinė varža ne daugiau 11 mΩ; ne mažiau 7 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis (buferiniame (budėjimo "standby") režime prie +20°C); ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
2 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 4,5Ah C10/1,8Vel. /+20°C; galia ne mažiau kaip 23Wel. /15 min. / 1,67Vel. / +25°C; matmenys, ne didesni (mm): ilgis - 91, plotis - 71, aukštis su gnybtais - 108; su 6,35 mm pločio gnybtais; svoris - ne mažiau kaip 2,0 kg; ne mažiau kaip 10 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
3 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 6,8 Ah; C20/1,8Vel./+20°C; galia, iškraunant 15 min. iki 10,5V, esant +20C - ne mažiau kaip 150W; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 152, plotis - 52, aukštis su gnybtais - 100; teigiamo polio gnybto plotis 6,35 mm, neigiamo polio gnybto plotis 4,8 mm, išdėstyti viršuje prie trumposios kraštinės; masė - ne mažiau kaip 2,0 kg; ne mažiau kaip 5 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
4 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 8,0 Ah; C10/1,8Vel. /+25°C; galia ne mažiau kaip 36Wel. /15min. / 1.6Vel. / +25°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 152, plotis - 66, aukštis su gnybtais - 103; masė - ne mažiau 2,7 kg; 6,35 mm pločio gnybtai, išdėstyti viršuje prie trumposios kraštinės; ne mažiau kaip 6 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
5 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 11Ah; C10/1,8 Vel. /+20°C; galia ne mažiau kaip 53Wel./15 min / 1,67Vel. / +25°C; matmenys, ne didesni (mm): ilgis - 153, plotis - 100, aukštis su gnybtais - 100; 6,35 mm pločio gnybtai; ne mažiau kaip 10 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
6 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 18Ah; C10/1,8Vel. /+20°C; galia ne mažiau kaip 80Wel. /15 min. / 1,67Vel. / +25°C; matmenys, ne didesni (mm): ilgis - 182, plotis - 77, aukštis - 168; su vidiniais srieginiais M5 gnybtais; masė - ne mažiau kaip 6,4 kg; ne mažiau kaip 10 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
7 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 27Ah; C10/1,8Vel. /+20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 167, plotis - 126, aukštis - 176; su vidiniais srieginiais M5 gnybtais; ne mažiau kaip 10 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
8 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 32Ah; C10/1,75Vel. /+25°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis -199, plotis - 133, aukštis su gnybtais - 172; su vidiniais srieginiais M5 gnybtais išdėstytais viršuje prie ilgosios kraštinės; ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
9 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 55Ah; C10/1,8Vel./+25 °C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 232, plotis - 140, aukštis su gnybtais - 235; su vidiniais srieginiais M6 gnybtais, išdėstytais viršuje prie ilgosios kraštinės; ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
10 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 66Ah; C10/1,8Vel. /+20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 263, plotis - 173, aukštis su gnybtais - 240; su vidiniais srieginiais M6 gnybtais; ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
11 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 62Ah; C10/1,8Vel. /+20°C; vidinė varža IEC metodu ne daugiau 6 mΩ; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 282, plotis - 98, aukštis - 268; su vidiniais srieginiais priekinio prijungimo F-M8 gnybtais, išdėstytais pagal trumpąją kraštinę; ugniai, vibracijoms bei smūgiams atsparus korpusas; ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
12 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 69Ah; C10/1,8Vel. /+25°C, galia nemažiau kaip 2600W/10 min./1,6Vel./ +25°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 266, plotis - 178, aukštis su gnybtais - 240; su vidiniais srieginiais F-M6 gnybtais; ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. | vnt. | 1 |  |  |  | 0
13 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 85Ah; C10/1,8Vel. /+20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 310, plotis - 173, aukštis su gnybtais - 240; su vidiniais srieginiais F-M6 gnybtais; ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
14 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 92Ah; C10/1,8Vel./20°C; vidinė varža IEC metodu ne daugiau 5,2 mΩ; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 397, plotis - 107, aukštis su gnybtais - 266; su vidiniais srieginiais priekinio prijungimo F-M8 gnybtais, išdėstytais pagal trumpąją kraštinę; ugniai, vibracijoms bei smūgiams atsparus korpusas; ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. | vnt. | 1 |  |  |  | 0
15 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 100Ah; C10/1,8Vel. /20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 397, plotis - 106, aukštis - 288; su vidiniais srieginiais priekinio prijungimo F-(M6-M8)-90° gnybtais, išdėstytais pagal trumpąją kraštinę (jei tiekėjas pasiūlys akumuliatorius su kitokiais gnybtų tipais, tai tiekėjas privalės patiekti atitinkamus adapterius arba kabelio1) prijungimo antgalius bei jungtis akumuliatorių sujungimui tarpusavyje); ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Pastaba: 1) kabelio skerspjūvio plotus užsakovas patikslins akumuliatorių užsakymo metu) | vnt. | 1 |  |  |  | 0
16 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 100Ah; C10/1,8Vel. /+(20-25)°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 307, plotis - 169, aukštis su gnybtais - 219; su vidiniais srieginiais M6 gnybtais; ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
17 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 115Ah; C10/1,8Vel./+(20-25) °C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 409, plotis - 176, aukštis su gnybtais - 230, su vidiniais srieginiais M6 gnybtais, ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
18 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 155Ah; C10/1,8Vel. /20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 561, plotis - 125, aukštis - 286; su vidiniais srieginiais priekinio prijungimo F-M6 gnybtais, išdėstytais pagal trumpąją kraštinę (jei tiekėjas pasiūlys akumuliatorius su kitokiais gnybtų tipais, tai tiekėjas privalės patiekti atitinkamus adapterius arba kabelio1) prijungimo antgalius); turi būti patiekti korozijai atsparūs atitinkami varžtai ir jungės akumuliatorių sujungimui į baterijas); ne mažiau kaip 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Pastaba: 1) kabelio skerspjūvio plotus užsakovas patikslins akumuliatorių užsakymo metu | vnt. | 1 |  |  |  | 0
19 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 205Ah; C10/1,8 Vel./+20 °C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 524, plotis - 242, aukštis su gnybtais - 224; su vidiniais srieginiais M6-M8 gnybtais, baterija komplektuojama su 2-iem kabelio prijungimo antgaliais (pastaba: kabelio skerspjūvio plotus užsakovas patikslins akumuliatorių užsakymo metu), ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
20 |  | Akumuliatoriaus elementas | 2V, ne mažiau kaip 100Ah; C10/1,8Vel./+25°C; ne daugiau: ilgis - 172, plotis - 73, aukštis su gnybtais - 210 mm; su vidiniais srieginiais M6-M8 gnybtais; tiekiant akumuliatorius su srieginiais gnybtais turi būti patiekti korozijai atsparūs atitinkami varžtai (veržlės) ir jungės akumuliatorių sujungimui į baterijas; ne mažiau 15 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
21 |  | Akumuliatoriaus elementas | 2V, ne mažiau kaip 205Ah; C10/1,8Vel./+25 °C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 174, plotis - 112, aukštis su gnybtais - 335; su vidiniais srieginiais M6-M8 gnybtais; akumuliatorius komplektuojamas su 2-iem kabelio1) prijungimo antgaliais ir 1-na jungtimi akumuliatorių sujungimui į bateriją; ne mažiau 15 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Pastaba: 1) kabelio skerspjūvio plotus užsakovas patikslins akumuliatorių užsakymo metu | vnt. | 1 |  |  |  | 0
22 |  | Akumuliatoriaus elementas | 2V, ne mažiau kaip 305Ah; C10/1,8Vel./+25 °C; matmenys ne didesni (mm): aukštis - 172, plotis - 152, aukštis su gnybtais - 335; su vidiniais srieginiais M6-M8 gnybtais; akumuliatorius komplektuojamas su 2-iem kabelio1) prijungimo antgaliais ir 1-na jungtimi akumuliatorių sujungimui į bateriją; ne mažiau 15 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija Pastaba: 1) kabelio skerspjūvio plotus užsakovas patikslins akumuliatorių užsakymo metu | vnt. | 1 |  |  |  | 0
23 |  | Akumuliatorinė baterija | 6V, ne mažiau kaip 110Ah; C10/1,8Vel./+20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 273, plotis - 167, aukštis - 191, su išoriniais srieginiais gnybtais M-M8, ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
24 |  | Akumuliatorinė baterija | 6V, ne mažiau kaip 178Ah; C10/1,8Vel./+20°C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 310, plotis - 173, aukštis su gnybtais - 242; su vidiniais srieginiais F-M6 gnybtais; ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
25 |  | Akumuliatorinė baterija | 12V, ne mažiau kaip 160Ah; C10/1,8Vel./+(20) °C; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 532, plotis - 212, aukštis su gnybtais - 220, su vidiniais srieginiais M6-M8 gnybtais išdėstytais viršuje prie trumposios kraštinės; ne mažiau 12 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
26 |  | Akumuliatorinė baterija | 14V, ne mažiau kaip 120Ah; C10/1,8Vel./+25 °C; baterija sudaryta iš 7 elementų, patalpintų į bendrą smūgiams atsparų polipropileno korpusą, kurio matmenys (ilgis, plotis, aukštis korpuso), ne didesni (mm): 350 x 219 x 424; įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius pagal IEC 896-2 standartą ne mažiau 1000; ne mažiau 15 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
27 |  | Akumuliatorinė baterija | 6V, ne mažiau kaip 4,5Ah; C10/1,75Vel. /+25°C; matmenys, ne didesni (mm): ilgis - 72, plotis - 49, aukštis su gnybtais - 109; su 4,75 mm pločio gnybtais; svoris - ne mažiau kaip 1,0 kg; ne mažiau kaip 6 metų projektinis eksploatavimo laikotarpis, esant +20°C temperatūrai; ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | vnt. | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (A) |  |  |  | 0 | [3] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” | [5 empty] | * vertinama:
[1] Stulpelio informacija bus nurodoma po sutarties pasirašymo.
[2] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti Kitas prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytą Prekių grupės apimtį.
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
- ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto kaip reikalauta (jei taikoma);
B dalis
Kintamo įkainio kainodara. Pirkėjas sutarties vykdymo metu pirks prekes (Kitas prekes) iš tiekėjo prekiaujamo asortimento, kuris turi atitikti grupę (Akumuliatorinės baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti).
Palyginamoji lentelė skirta pasiūlymų palyginimui. Vykdant Sutartį už Kitas prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą.
Pildo visi tiekėjai
Eil. Nr. | Grupė | Grupės prekė | Preliminarus kiekis | Matavimo vnt. | Siūlomų Prekių reikalavimai (charakteristikos) | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(4x8)
1 | Akumuliatorinės baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti | Akumuliatorinė baterija 6V, ne mažiau kaip 235 Ah; C10 iškrovos režime; gilaus ciklinio iškrovimo, kur įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius ne mažiau 1150 ciklų, esant 50% DoD; matmenys ne didesni (mm): ilgis - 262, plotis - 183, aukštis - 304, su išoriniais srieginiais 5/16" gnybtais, gnybtų išdėstymas - istrižai galuose; nėra uždaro proceso akumuliatorius, yra užpildytas rūgštiniu skystuoju elektrolitu; korpusas iš polipropileno (PP); garantija, kai akumuliatorius veikia cikliniu darbo režimu, ne mažiau 6 mėnesių | 1 | vnt. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | PASIŪLYMO KAINA (neįvertinus nuolaidos) EUR be PVM (K) |  |  | 0
Siūloma nuolaida (N%), proc. Nuolaida bus taikoma Sutarties vykdymo metu TIK pagal kintamo įkainio kainodarą perkamoms Kitoms prekėms (nuolaida turi būti vienoda visoms Kitoms prekėms iš prekių grupės)
[5 empty] | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA EUR be PVM (B) Pasiūlymo kaina su nuolaida B apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir bus naudojama Pasiūlymų vertinimui. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma Sutarties vykdymo metu perkant Kitas prekes, kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara. |  |  | 0
PASIŪLYMO KAINOS (B) APSKAIČIAVIMO FORMULĖ
B = K - (K * N%)
kur:
B - Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM
K - Pasiūlymo kaina neįvertinus nuolaidos EUR be PVM
N% - Nuolaida
C dalis
Bendra Pasiūlymo kaina - (Pasiūlymo kaina EUR be PVM(A)) fiksuotas įkainis + (Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM(B)) kintamas įkainis
A dalis + B dalis = C dalis
Ši galutinė pasiūlymo kaina turi būti nurodyta Pasiūlymo formoje
|  |  | Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM (C) |  | 0
|  |  | PVM (pildoma, jei taikoma) | Įrašyti % | #VALUE!
|  |  | Bendra Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | #VALUE!
Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM (C) bus naudojama TIK pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM (A)(B) turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
Į „Bendrą Pasiūlymo kainą EUR su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

## Sheet1 (hidden)
Pasirinkti
Kiekis
Preliminarus kiekis[2]
Maksimalus kiekis[4]
Lyginamasis koeficientas [4]
Pasirinkti
Pirkimo objekto brėžinio / katalogo Nr.
Pagrindiniai pirkimo objekto parametrai
Pasirinkti
Siūlomos prekės modelis, brėžinio / katalogo Nr.
Siūlomos prekės modelis, brėžinio/ katalogo Nr. ir pagrindiniai pirkimo objekto parametrai