APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kai perkamas objektas (Prekė) nėra įtrauktas į produktų, kuriems nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (Aprašo 4.4.4.), aplinkosauginiai kriterijai gali būti nustatomi savarankiškai pagal vieną iš aplinkosauginių principų: |  |
|  | 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Siūlomi akumuliatoriai turi būti tinkami perdirbti. Švino–rūgštinės (VRLA) baterijos pasižymi aukštu perdirbamumo lygiu, jų sudėtyje esantis švinas, plastikas ir kitos medžiagos gali būti pakartotinai naudojamos naujų baterijų ir kitų produktų gamyboje. Papildomai, siekiant užtikrinti ilgesnį gaminio tarnavimo laiką ir mažesnį atliekų susidarymą, akumuliatoriai turi atitikti IEC 60896-21 ir IEC 60896-22 standartus arba lygiaverčius. | Neteikiami |