## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas –  AB „LTG Infra“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – Akumuliatorių baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti (Pasiūlymo formos 1 priedo A dalis).

Kitos prekės – į nurodytų prekių sąrašą (Pasiūlymo formos 1 priedo A dalis) nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios prekės (Pasiūlymo formos 1 priedo B dalis).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Pirkėjo elektroniniu paštu teikiamas Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną Sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akumuliatorių baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti (toliau – Pirkimo objektas). Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

• neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

• panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

• numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės, nurodytos Pasiūlymo formos 1 priedo A dalyje bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį už numatytą įkainį, t. y. pagal Pirkėjo Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateiktus Užsakymus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę užsakyti Prekes, kurių sąrašas pateikiamas Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 A dalyje ir Kitas prekes, nurodytas Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 B dalyje bei priklausančias Prekių grupei. B dalies prekės pagal nurodytą Prekių grupę ir nenurodytos A dalyje bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį pritaikius Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą šioms prekėms įsigyti.

    - Siekiant įsigyti Kitas prekes, Pirkėjas Užsakyme nurodo Kitų prekių technines charakteristikas. Kitos prekės perkamos kreipiantis į Tiekėją ir prašant pateikti pasiūlymą konkrečiam Užsakymui.

    - Prekės turi būti švino rūgštinės, stacionarios, uždaro proceso (elementų/blokų korpusai nuo viduje susidariusio slėgio apsaugoti slėgio reguliavimo vožtuvais t.y. Valve Regulated Lead Acid battery – VRLA, išskyrus Pasiūlymo formos 1 priedo B dalyje nurodytą Prekę).

    - Pristatymo metu Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos ne anksčiau kaip prieš 1 (vienerius) metus iki jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, gamyklinėje pakuotėje, saugančioje jas nuo išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Tiekėjo garantuojamas ne trumpesnis kaip Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 A dalies stulpelyje „Perkamų Prekių reikalavimai (charakteristikos)“ nurodytas garantinis terminas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Kitoms prekėms taikoma gamintojo garantija, kuri bus numatyta ir suderinta gavus pasiūlymą iš Tiekėjo.

  - Techniniai reikalavimai:

    - Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 A dalyje yra nurodytos perkamų Prekių charakteristikos.

    - A dalies Prekės turi atitikti esminius reikalavimus pagal IEC 60896-21 ir IEC 60896-22 arba lygiaverčius standartus.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjas pateikia siūlomų Prekių gamintojo techninius aprašus (arba lietuvių, arba anglų kalba), ar nuorodas į gamintojų skelbiamą informaciją internete (jei pateikta nuoroda neatsidaro ar yra neaktyvi Pirkėjas prašys Tiekėjo pateikti „Ekrano nuotrauką”, kur aiškiai bus nurodytos siūlomų prekių parametrų reikšmės), kuriose yra pateikta informacija šiomis kalbomis (arba lietuvių, arba anglų kalba), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta šiame punkte, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu)

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių gamintojo išduoti Prekių ir Kitų Prekių pasai arba gamintojo atitikties deklaracija arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis atitikties sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas | Vienas iš išvardintų dokumentų pateikiamas popierine arba elektronine versija (lietuvių arba anglų kalba). Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta, turi būti kartu pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu). | Teikiama su kiekvienu Prekių pristatymu |
|  | Prekių gamintojo naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis | Teikiama popierinė arba elektroninė forma lietuvių kalba. | Teikiama su kiekvienu Prekių pristatymu |
| 5.3. | Prekių perdavimo - priėmimo aktas | Teikiama popierinė arba elektroninė forma lietuvių arba anglų kalba. | Teikiama su kiekvienu Prekių pristatymu |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta - Dubijos g. 28, Šiauliai.

  - Prekės, nurodytos Pasiūlymo formos Priedo Nr. 1 A dalyje, taip pat Priedo Nr. 1 B dalies Kitos prekės, priskiriamos nurodytai grupei, turi būti pristatytos per 105 (vieną šimtą penkias) kalendorines dienas nuo dienos, kai Pirkėjas pateikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu paštu.

Išimtis taikoma Priedo Nr. 1 A dalies lentelės 20–22 pozicijose nurodytų talpų, taip pat Priedo Nr. 1 B dalies kitų talpų 2 V akumuliatoriams – jų pristatymo terminas yra 135 (vienas šimtas trisdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui elektroniniu paštu dienos.

  - Užsakymai teikiami nurodytu Tiekėjo el. paštu ir laikomi gautais jų pateikimo dieną.

  - Užsakyme Pirkėjas nurodo planuojamas pirkti Prekes ar (ir) Kitas prekes (jei perkamos Kitos prekės, nurodomos jų savybės), kiekius.

  - Kai perkamos Kitos prekės, Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo gavimo dienos turi pateikti Pasiūlymą dėl konkretaus Užsakymo, nurodydamas Prekių įkainius, pritaikius Pasiūlyme nurodytą nuolaidą, duomenis apie Kitų prekių kilmės šalį ir jų gamintoją (jo pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos šalis) užpildydamas pridedamą TS Priedą Nr.1 „Deklaracija dėl prekių atitikties VPĮ 45 str. 2(1)d./ PĮ 58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo“.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Prekių priėmimo laiku darbo dienomis: I-V 8:00 – 14:00 val., pietų pertrauka 12:00 -13:00 val.

  - Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis) taikomas visoms prekėms – ne mažiau kaip 100,00 EUR be PVM.

  - Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, o Pirkėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu priimti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu Tiekėjui  išsiuntimo dienos.

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

Priedas Nr.1 „Deklaracija dėl prekių atitikties VPĮ 45 str. 2(1)d./ PĮ58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo“.

Priedas Nr.2 „Aplinkos apsaugos žalieji kriterijai“.