## Lapas1
Aprašo priedas Nr. 1
Projektas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina Elektros prekės
1. Bendrieji reikalavimai.
1.1 Pirkimo objektas - Elektros prekės. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis.
1.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.3. Patikimais prekių techninių parametrų įrodymais bus laikomi: lentelės stulpelyje pateikta internetinė nuoroda į siūlomos prekės gamintojo tinklalapį ar veikiančią el. parduotuvę (katalogą) arba el. katalogą, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai ARBA kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo prekės(ių) aprašymą(us) (pvz. brošiūrą/bukletą/katalogą), ar kitą gamintojo, arba jo atstovo išduotą(us) dokumentą(us), kur būtų nurodomas konkretus produktas bei jo aprašymas, atitinkantis visus to konkretaus produkto nustatytus reikalavimus.
1.4. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
1.5. Preliminarus Prekių kiekis yra nurodytas lentelėje. Nr.1. Pirkėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu galės įsigyti Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nenurodytų prekių pagal prekių grupes, kurių BVPŽ kodai yra 31500000-1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai; 31320000-5 Energijos skirstymo kabeliai; 31211310-4 Automatiniai išjungikliai; 31221000-1 Elektros relės; 44322300-6 Kabelių kanalai; 31224100-3 Šakutės ir kištukiniai lizdai; 31214100-0 Jungikliai, 44512000-2 Įvairūs rankiniai įrankiai; 44111530-5 Elektros izoliacijos reikmenys; 31200000-8 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai.
1.6. Perkamoms Prekėms bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme lentelėje Nr. 2 nurodyta nuolaida. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida negali būti lygi nuliui. Pasiūlyta nuolaida taikoma visoms Prekėms iš grupių sąrašo (nurodyta 1.5 p.), visą sutarties galiojimą.
1.7. Turi būti galimybė Pirkėjo nurodytiems asmenims sukurti paskyrą Tiekėjo internetinėje parduotuvėje Prekių užsakymų vykdymui.
1.8. Prekėms turi būti taikoma gamintojo ar tiekėjo suteikiama nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.
1.9. Tiekėjas turi turėti galimybę pristatyti Prekes adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius į Pirkėjo užsakyme nurodytą patalpą. Prekės pristatomos I-V 7:30 – 16:00 val, minimali vieno užsakymo vertė siekianti 100,00 Eur be PVM.
1.10. Prekių užsakymo įvykdymo terminas - ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir (ar) esant objektyvioms priežastims ir Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 21 kalendorininės dienos.
1.11. Tiek pirkimo dokumentuose, tiek sutartyje turi būti nurodyta, kad už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nurodytas ir (ar) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves) galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis pridedant tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą. Rekomenduojama įvertinti ir numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje ar tiekėjo pasiūlyta nuolaida (antkainis) turės būti nesumuojamas su kitomis tiekėjo taikomomis nuolaidomis (antkainiais).
2. Reikalavimai tiekėjui:
Lentelė Nr. 1
| Reikalavimas Tiekėjui |  | Atitiktį įrodantys dokumentai
| Tiekėjas turi turėti santechnikos ir kitų prekių, prikausančių prekių grupėms, kurių BVPŽ kodai nurodyti, prekybos vietą Vilniaus mieste - fizinę parduotuvę, kurioje . Parduotuvės darbo laikas turi būti ne trumpesnis kaip nuo pirmadienio iki penktadienio (nuo 8:00 iki 16:00 val.), šeštadieniais, sekmadieniais (nuo 8:00 iki 15:00 val.) ir kuri yra ne toliau kaip 5 km spinduliu nuo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29, Vilnius); internetinį elektroninės prekybos puslapį, kuriame būtų nurodytos Prekių kainos, Prekių techninės specifikacijos ir kita aktuali informacija apie prekę. Parduotuvės atstumas nuo aukščiau nurodyto perkančiosios organizacijos adreso bus skaičiuojamas automobilių keliais, naudojant Google žemėlapius https://www.google.lt/maps/ |  | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodoma: 1. Tiekėjo turimos fizinės parduotuvės adresas ir darbo laikas; 2. Tiekėjo siūlomoje fizinėje parduotuvėje yra parduodamos visos Pirkime nurodytos ir išvardytos prekės pagal prekių grupes ir/ar pogrupį ir/ar BVPŽ kodą.
Lentelė Nr. 1
Eil. Nr. | Perkamų prekių charakteristika* | Siūlomos prekės pavadinimas/modelis ir gamintojas, gamintojo kilmės šalis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėnesiams (A) | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM (B)* | Kaina EUR be PVM (C=AxB)*/**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
LED Šviestuvas-panelė
1 | ≤40W, 600*600mm ilgio, ≥3600lm, 4000K, įleidžiamas |  |  | vnt. | 60
2 | ≤40W, 600*600mm ilgio, ≥3600lm, 4000K, paviršinio montavimo |  |  | vnt. | 60
Kabelis
3 | Varinis, daugiagyslis, apvalus 3x2.5mm² |  |  | m | 200
4 | Varinis, monolitas 5x4.0mm² |  |  | m | 100
5 | Varinis, monolitas 5x6.0mm131 |  |  | m | 100
6 | Varinis, monolitas 5x10.0mm² |  |  | m | 100
Automatinis jungiklis
7 | Vienfazis 10A C gr. |  |  | vnt. | 10
8 | Vienfazis 16A C gr. |  |  | vnt. | 30
9 | Vienfazis 20A C gr. |  |  | vnt. | 30
10 | Trifazis 16A C gr. |  |  | vnt. | 30
11 | Trifazis 20A C gr. |  |  | vnt. | 10
12 | Trifazis 32A C gr. |  |  | vnt. | 30
Elektros rėlė
13 | Srovės nuotėkio relė 2P 40A/30mA |  |  | vnt. | 10
14 | Srovės nuotėkio relė 4P 40A/30mA |  |  | vnt. | 10
15 | Fotorėlė, įtampa: 230V AC, laiko diapazonas - 0 - 2 min, IP65, 16 A (AC1), jautrumo riba (Lux): 5-5000 lx, su davikliu. |  |  | vnt. | 2
16 | Fotorėlė, įtampa: 230 V AC, laiko diapazonas - 0 - 2 min., ne mažiau kaip IP20 su išnešamu jutikliu IP65. |  |  | vnt. | 2
Kanalas elektros laidams
17 | Instaliacinis kanalas su dangteliu 100x50mm |  |  | vnt. | 80
Šakutės ir kištukiniai lizdai
18 | Kištukinis lizdas s/ž, hermetinis, paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55, 16A/250V |  |  | vnt. | 20
19 | Kištukinis lizdas s/ž potinkiniam montažui, su rėmelių, 16A/250V |  |  | vnt. | 20
20 | Šakutė su įžeminimo kontaktu 16A/230V |  |  | vnt. | 10
21 | Šakutė 16A/380V 5P |  |  | vnt. | 10
22 | Kištukinis lizdas16A/380V 5P |  |  | vnt. | 10
23 | Kištukinis lizdas32A/380V 5P |  |  | vnt. | 10
24 | Šakutė 32A/380V 5P |  |  | vnt. | 10
Jungikliai
25 | Jungiklis 1kl., su rėmelių, potinkiniam montažui. |  |  | vnt. | 20
26 | Jungiklis 2kl., su rėmelių, potinkiniam montažui. |  |  | vnt. | 20
27 | Perjungiklis 1kl., be rėmelio potinkiniam montažui |  |  | vnt. | 10
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma
Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
* Įkainis/ Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
**Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš preliminaraus kiekio.
Lentelė Nr.2
Tiekėjo siūloma nuolaida (%), taikoma ir nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį visoms Prekėms, kurių BVPŽ nurodyti 1.5 p.
** Siūloma nuolaida negali būti 0 (nulis) *** Nuolaidos visą sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama.
Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir Laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Pirkimui planuojamas biudžetas - 58000 eurų be PVM