IŠORĖS LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ TYRIMŲ PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija vykdo išorės laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimą, kurio objektas – įvairių profilių laboratoriniai tyrimai, atliekami akredituotoje (ar lygiaverčius reikalavimus atitinkančioje) medicinos laboratorijoje.

- Pirkimo tikslas – užtikrinti savalaikį, patikimą ir kokybišką laboratorinių tyrimų atlikimą, sudarant galimybę perkančiajai organizacijai nuosekliai ir nepertraukiamai vykdyti pacientų diagnostiką, prevenciją, gydymo monitoringą bei užtikrinti medicinos paslaugų kokybę.

- Pirkimas skaidomas į 2 (dvi) atskiras pirkimo objekto dalis (p.o.d.)

1 p.o.d. dalis – Imunocheminiai ir molekulinės diagnostikos tyrimai;

2 p.o.d. dalis – Sunkiųjų metalų ir vitaminų tyrimai.

- Tiekėjas įsipareigoja ėminius savo transportu ir savo sąskaita paimti iš perkančiosios organizacijos adresais: Pramonės pr. 31, Kaunas ir Savanorių pr. 369, Kaunas, kiekvieną darbo dieną nuo 12 iki 16 val., ir pristatyti į tiekėjo laboratoriją. Taip pat galimas ir papildomas ėminių surinkimas laboratorijos darbo valandomis (7:30 – 20:00, I-V) iš anksto pranešus tiekėjui.

- Transportavimo priemonės turi užtikrinti tinkamą temperatūros režimą ir būti aprūpintos temperatūros registravimo ar lygiaverte stebėsenos sistema.

- Tiekėjas įsipareigoja pateikti perkančiajai organizacijai atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus:

  - Laboratorinių tyrimų rezultatai turi būti perduodami elektroniniu būdu į perkančiosios organizacijos laboratorinę informacinę sistemą „Labdata LIMS“ per tiesioginę integraciją arba kitą lygiavertį automatizuotą duomenų perdavimo sprendimą.

Jeigu pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas neturi veikiančios integracijos su „Labdata LIMS“, tokia integracija turi būti įdiegta sutarties vykdymo metu. Integracijos įdiegimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

6.2.	Visuose atsakymuose turi būti nurodyta tiksli laboratorinio tyrimo atlikimo data ir laikas.

- Tiekėjas sutarties galiojimo metu įsipareigoja teikti perkančiajai organizacijai statistines ataskaitas apie suteiktas paslaugas „Excel“ formatu pagal poreikį.

- Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, privalo pateikti atliktų tyrimų išorinės arba vidinės kokybės kontrolės dokumentus ar kitus kokybės pagrindimo įrodymus.

- Tiekėjas privalo aprūpinti perkančiąją organizaciją tiriamosios medžiagos paėmimo priemonėmis, būtinomis tyrimams, atliekamiems PGR arba kitais specifiniais metodais.

- Tiekėjas sutarties galiojimo metu suteikia perkančiajai organizacijai prieigą prie tyrimų rezultatų informacinės sistemos arba lygiaverčio sprendimo bei apmoko personalą ja naudotis.

II. TYRIMŲ SĄRAŠAS

| Pirkimo objekto dalies (p.o.d.) Nr. | Pavadinimas | Metodas | Tiriamoji medžiaga |  |  | Tyrimų poreikis per 36 mėnesius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. Imunocheminiai ir molekulinės diagnostikos tyrimai |  |  |  |  |  |  |
|  | Hepatito B viruso (HBV) HBcor IgM antikūnai (anti-HBcor IgM) | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Cistatinas C | Imunocheminis |  | Kraujas | 180 |  |
|  | Prokalcitoninas | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Folio rūgštis eritrocituose | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgG) | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgM) | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | Imunoglobulinai M (IgM) | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | suPAR (tirpusis urokinazės tipo plazminogeno aktyviklio receptorius) | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | IgM klasės antikūnai prieš parvovirusą B19 | Imunocheminis |  | Kraujas | 250 |  |
|  | ALEX3 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 300 (ar lygiavertis ≥300 alergenų makrogardelės panelės tyrimas) | Makrogardelės metodas |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis) | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Candida PGR paletė (C.albicans, C.tropicalis, C.dubliniensis, C.parapsilosis, C.glabrata, C.krusei, C.lusitaniae) | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Dermatofitų PGR paletė (T. rubrum complex, Microsporum spp., E. floccosum, T. mentagrophytes complex, T. tonsurans) | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | „Žarnyno mikrobiomo tyrimas \PGR metodu | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Išmatos | 60 |  |
|  | Žarnyno mikrobiotos tyrimas | Pasėlis |  | Išmatos | 40 |  |
|  | Adiponektinas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Amoniakas | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Anti IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosfotazę) | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) | Imunoblotas |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Antikūnai prieš insuliną | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK) | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Stabligės toksino IgG | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Autoantikūnai Mi-2 | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Bartoneliozės IgG antikūnai | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Bartoneliozės IgM antikūnai | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Bikarbonatai (HCO3) | Fermentinis |  | Kraujas | 100 |  |
|  | BDNF (smegenų neurotrofinis faktorius) | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Bruceliozės IgG | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Diamino oksidazė (DAO) | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Dihidrotestosteronas | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Endomiziumo antikūnai (EMA) IgA | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Estronas (E1) | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Fibronektinas | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Gastrinas | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | Hepatito D viruso (HDV) RNR | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Histaminas | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Inhibinas B | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kasos elastazės 1 (išmatose) | Imunocheminis |  | Išmatos | 200 |  |
|  | Kasos polipeptidas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kraujo dujų ir PH tyrimas (esant šio tyrimo užsakymui, laboratorija informuoja tiekėją nedelsiant, iš kart gavus šio tyrimo užsakymą ir mėginys turi būti pergabentas į subrangovo laboratoriją ir ištirtas ne vėliau nei per metodikoje nurodytą tyrimo atlikimo laiką pagal gamintoją, bet ne vėliau nei per 1,5 val.) | Spektrofotometrinis |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Laktoferinas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Lamotriginas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Levetiracetamas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Melatoninas (serume) | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Metilmalono rūgštis | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Oksiduotas MTL | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | ProGRP (progastrino relizinis propeptidas) (plaučių vėžio žymuo) | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kofermentas Q10 | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Serotoninas | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Cholinesterazė | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Tirpūs transferino receptoriai (tTrR) | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Triptazė | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Topiramato koncentracijos nustatymas | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Zonulino nustatymas išmatose | Imunocheminis |  | Išmatos | 150 |  |
|  | Zonulino nustatymas serume | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | T, B ir NK (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+ ir CD16+56+) nustatymas | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Imuninių periferinio kraujo ląstelių CD3+CD4+ ir CD3+CD8+ žymenų nustatymas | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Aktyvuotų T limfocitų nustatymas, T4 (CD3+CD4+CD25+, CD3+ŽLA-DR+, CD3+CD4+ŽLA-DR+, CD8+ŽLA-DR+) | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Aktyvuotų T limfocitų nustatymas, T2 (CD3+CD8+CD57+, CD3+CD8+CD38+) | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Naivių ir atminties T limfocitų nustatymas (CD3+CD4+CD45RA+/CD45RO+, CD3+CD8+CD45RA+/CD45RO+) | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | CD19+ ir CD20+ žymenų nustatymas Rituximab poveikiui įvertinti | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | CD19+ B ląstelių CD27 ir IgD potipiai (CD27+, CD27+IgD-, CD27-IgD+ ir CD27+IgD+) | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Monocitų aktyvumo įvertinimas (ŽLA-DR+ monocitų % iš visų monocitų) | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 20 |  |
|  | Helicobacter pylori ureazės kvėpavimo tyrimas | Infraraudonosios spektroskopijos metodas |  | Tyrimo maišeliai | 400 |  |
|  | Tulžies rūgštys | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | a-fetoproteinas (AFP) | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Toxoplasma gondii IgG | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Toxoplasma gondii IgM | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT bazinis | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 60 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT su mikrodelecijomis | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 90 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT išplėstinis | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 30 |  |
| 2 p.o.d. Sunkiųjų metalų ir vitaminų tyrimai |  |  |  |  |  |  |
|  | Aliuminis (Al) | Atominės absorbcijos spektroskopija (AAS) |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Arsenas (As) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Chromas (Cr) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Gyvsidabris | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Jodas | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Kadmis (Cd) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Manganas (Mn) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Nikelis (Ni), sunkusis metalas | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Selenas (Se) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 300 |  |
|  | Silicis (Si) | Atominės absorbcijos spektroskopija (AAS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Stibis (Sb) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Švinas (Pb) | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas A (Retinolis) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Vitaminas B1 (tiaminas) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 300 |  |
|  | Vitaminas B2 (riboflavinas) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas B3 (niacinas) | Skysčių chromatografija - masių spektrometrija (LCMS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) | Skysčių chromatografija - masių spektrometrija (LCMS) |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Vitaminas B6 (piridoksalfosfatas) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 400 |  |
|  | Vitaminas C (askorbo rūgštis) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Vitaminas D2 | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Vitaminas E (tokoferolis) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas H (Biotinas) | Imunocheminis |  | Kraujas | 400 |  |
|  | Vitaminas K (filochinonas) | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
| *įvairi tiriamoji medžiaga - tai viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų, lyties takų, ausų, akių, šlapimo, odos, nagų, plaukų, išmatų tiriamoji medžiaga |  |  |  |  |  |  |

Pastabos tiekėjui:

- Leidžiama siūlyti lygiaverčius metodus, jei jie užtikrina tokią pačią kokybę ir tikslumą.

- Visi analizatorių, rinkinių ar technologijų pavadinimai yra bendriniai, neapibrėžiant gamintojo.