Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI P-202614874, MEDICINOS ĮRANGA SLAUGAI IV PIRKIMO DALIS- KINTAMO SLĖGIO ČIUŽINIAI (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E |
| 1. | Kintamo slėgio čiužiniai | vnt. | 15 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

VII. Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė* | Siūloma parametro reikšmė ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kintamo slėgio čiužiniai | Tikslus modelio pavadinimas..... Serijos numeris (jei toks yra)..... Įrašo tiekėjas.... Nurodyti prekių gamintoją.... Įrašo tiekėjas.... |  |  |
| 2. | Paskirtis | Naujas čiužinys pacientams pragulų profilaktikai ir gydymui iki IV stadijos. | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 3. | Sandara | - Sudarytas iš ne mažiau 20 vienetų atskirų celių, - Galvos celės statinės | - Įrašo tiekėjas.... - Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 4. | Išmatavimai | 200 x 90 ± 5 cm | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 5. | Reikalavimai čiužinio kameroms | Kameros pagamintos iš nailono, poliuretano arba lygiavertės medžiagos; 2. Dvigubos arba trigubos konstrukcijos. 3. Su mikroventiliacija | 1. Įrašo tiekėjas.... 2.Įrašo tiekėjas.... - Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 6. | Gamintojo numatyta maksimali čiužinio apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 7. | Greito išleidimo funkcija (CPR) | Būtina | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 8. | Užvalkalą galima skalbti | ≥ 70 Cº temperatūroje | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 9. | Transportavimo funkcija | Būtina | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| Kompresorius |  |  |  |  |
| 10. | Darbo režimai. | Ne mažiau kaip: 1. Static 2. Alternate 3. Autoform | 1. Įrašo tiekėjas.... 2. Įrašo tiekėjas.... 3. Įrašo tiekėjas.. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 11. | Automatinis slėgio nustatymas pagal paciento svorį | Būtina | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 12. | Galimybė keisti kompresoriaus darbo ciklą pripučiant ir išleidžiant atskiras celes | Ne mažiau kaip: 1. 5 ± 1 min. 2. 10 ± 3 min. 3. 20 ± 5 min. | 1. Įrašo tiekėjas.... 2. Įrašo tiekėjas.... 3. Įrašo tiekėjas.. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 13. | Triukšmo lygis | ≤28 dB | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 14. | Klaidų/gedimų pranešimai | Akustiniai ir/arba vaizdiniai | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 15. | Kompresoriaus elektros maitinimas | 230V~ 50Hz | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 16. | Kompresoriaus tvirtinimas | Atlenkiamų kojelių ar kablių pagalba kabinamas ant lovos krašto. | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 17. | Kompresoriaus maitinimo šaltinis | 230V, 50Hz elektros tinklas | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 18. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 19. | Garantinis terminas | Čiužiniui ir kompresoriui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, adresu Tilto g. 2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas... [Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia] |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir originalo (anglų) kalba. 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | 1. Įrašo tiekėjas... 2. Įrašo tiekėjas... 3. Įrašo tiekėjas... [Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekės perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia] |  |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR MINIMALŪS APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 17. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. |  |  | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. |  |  | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |  | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |  | Įrašo tiekėjas.... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |

Pastabos:

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms pas-laugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo parei-ga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techni-nių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygia-vertis“.

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos) |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių mode-liai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print scre-en) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: 2026-__ (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „XI. Kitos sąlygos“)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]