VIEŠOSIOS ERDVĖS DRUJOS G. 11,

VILNIUJE STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS UŽDUOTIES PROJEKTAS

TURINYS

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	3

2. PASLAUGŲ APIMTIS	3

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos	3

2.2 Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos	4

2.3 Projektinių pasiūlymų (PP) sudėtis ir reikalavimai	4

2.4 Viešinimo procedūros	5

2.5 Statybą leidžiančio dokumento (-ų) (SLD) gavimo paslaugos	5

2.6 Servitutų nustatymo paslaugos	6

2.7. Pirminių visų projekto dalių projektinių sprendinių ir sąmatų parengimo paslaugos	6

2.8. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos	6

2.9. Projekto vykdymo priežiūros (PVP) ir kitos susijusios paslaugos	7

2.10 Kitos susijusios paslaugos	7

2.11 Bendroji, specialioji (pagal poreikį) ekspertizė	7

3. PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ	8

4. BENDRI REIKALAVIMAI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASLAUGOMS	8

4.1 Teisės aktai, rekomendacijos, taisyklės ir kiti dokumentai bei nuorodos į aktualius dokumentus	8

4.2 Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai	8

5. STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAI IR FUNKCINIAI POREIKIAI	8

5.1 Projekto rengimo tikslas, Bendrieji funkciniai rodikliai	8

5.2 Bendroji dalis (BD)	8

5.3 Architektūrinė želdynų dalis (SA)	8

5.4 Sklypo plano dalis (SP)	9

5.5 Konstrukcijų dalis (SK)	10

5.6 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)	10

5.7 Elektrotechnikos dalis (E)	10

5.8 Elektroninių ryšių dalis (LER)	10

5.9 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)	10

5.10 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)	11

5.11 Kitos projekto dalys (rengiama pagal poreikį)	11

# 1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1 Projekto pavadinimas (Projektuotojas projekto pavadinimą tikslinama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą. Pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) „Viešosios erdvės Drujos g. 11, Vilniuje statybos projektas“

1.2. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė, k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.3. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.4 Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Šeimyniškių g. 19, LT-09234, Vilnius

1.5 Statinio statybos rūšis Nauja statyba

1.6 Statinio kategorija (Projektuotojas tikslina vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) Neypatingi, nesudėtingi statinai

1.7 Projekto rengimo etapas (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) ir Techninis darbo projektas (toliau – TDP)

1.8 Statinio adresas Drujos g. 11, Vilnius

1.9 Projektuotojas Parenkamas atviro architektūrinio konkurso būdu.

1.10 Sklypo (-ų) ir statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis. (Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybės ar žemės sklypo valdymo dokumentus, ar kitus aktualius dokumentus) Žemės sklypas: - Unikalus daikto numeris: 4400-4141-6024; - Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; - Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; - Žemės sklypo plotas: 2,5146 ha.

1.11. Statinių nekilnojamojo turto registro duomenys Sklype nėra registruotų statinių

1.12 Statinio ar (statinių) statybos darbų etapai Objekto rangos darbai atliekami vienu etapu* *- Siekiant racionalizuoti projektavimo ir statybos procesus, gali būti numatyta daugiau etapų ir tai nebus laikoma papildomais projektavimo darbais.

1.13. Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšos

1.14. Kultūros paveldas / saugomos teritorijos Projektuojamas sklypas patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objektą - Vilniaus senamiestis (kodas 16073). Projektuojamas sklypas ribojasi su nekilnojamojo kultūros paveldo objektu - Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblis (kodas 1089).

# 2. PASLAUGŲ APIMTIS

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos (Tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinio ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne)

2.1.1 Norminiai tyrimų reikalavimai: 2.1.1.1 Tyrimai: statinio statybos sklypo (pagal poreikį ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 2.1.1.2 Kitos reikalingos paslaugos, jeigu jų reikia pagal LR galiojančius teisės aktus: medžių taksacija, medžių inventorizacija, esamų šulinių archyvinių duomenų surinkimas, jų tyrimai, triukšmo tyrimai ir kt. 2.1.1.3 Atlikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu, bei išvadomis apie vertingąsias esamų želdinių savybes. Projektuojant atsižvelgti į arboristinio vertinimo duomenis, identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Projektinių pasiūlymų apimtyje pateikti želdinių išsaugojimo metodų, priemonių aprašymą, vertinant galimą poreikį perkelti esamus želdinius į kitą vietą. Jei želdinius projektiniais sprendiniais būtų siūloma perkelti į kitą vietą sklype, pateikti darbų organizavimo aprašymą, įvertinant žemės formavimo, statinių statybos ir kt. organizacinius klausimus. Jei želdinius būtų siūloma perkelti į kitą vietą mieste – parengti reikalingas schemas, projektus ir perkėlimo vietas bei būdus suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju. Aprašus, grafinę informaciją rengti konsultuojantis su kvalifikuotu arboristu, gauti šio specialisto rekomendacijas. 2.1.1.4 Projektuotojas atlieka užsakovo poreikių įvertinimą, išeities dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, teisės aktų analizę; 2.1.2 Kiti specifiniai tyrimai: 2.1.2.1 Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įvertinti trečiųjų asmenų interesus; 2.1.2.2 Atlikti žalumo indekso skaičiavimus. 2.1.2.3 Įvertinti statybos vietoje esančius lauko inžinerinius tinklus, inžinerinius statinius, susisiekimo komunikacijas, užstatymą; 2.1.2.4 Įvertinti esamų tinklų, statinių apsaugos zonas; 2.1.2.5 Įvertinti esamos situacijos atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams, automobilių parkavimui, susisiekimui, higienos normoms; 2.1.2.6 Įvertinti esamą gamtinę aplinką, esamus želdynus; 2.1.2.7 Įvertinti gretimybėje rengiamų projektų įtaką. 2.1.2.8 Rojaus gatvės ir piligrimų (vizitiečių vienuolyno) aikštės sprendinius rengti projektuotojo atliktų tyrimų pagrindu. 2.1.3. Konkursą laimėjusio projekto pristatymas Užsakovui ir kitiems susijusiems asmenims.

## 2.2 Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos

2.2.1 Gaunamos/atnaujinamos ir apmokamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios, prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, gaunami specialieji reikalavimai; atliekamos kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, atnaujinimu ir keitimu. 2.2.2 Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; 2.2.3 Kitos paslaugos susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, specialiųjų architektūros reikalavimų atnaujinimu ir keitimu. 2.2.4. Apšvietimo sprendinius numatyti prijungti prie bendrųjų VMS valdomų gatvės apšvietimo tinklų. Gauti prisijungimo sąlygas iš UAB „Vilniaus apšvietimas“, projektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus apšvietimas“ technine dokumentacija (Informacija projektuotojams - Vilniaus apsvietimas)

## 2.3 Projektinių pasiūlymų (PP) sudėtis ir reikalavimai (PP sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas. Patikslinta projekto sudėtis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis.)

2.3.1 PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei šioje techninėje užduotyje nurodytą detalumą ir sudėtį. Sudėtį nustato projekto vadovas, suderinęs su Projekto valdytoju. Bendruoju atveju parengiama (bet neapsiribojant): - Bendroji (BD); - Architektūrinė, želdinių (SA, Ž); - Sklypo sutvarkymas (SP) 2.3.2. Pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų, atsakingų institucijų, reikalingų PP stadijoje, gavimas ir su tuo susijusių procedūrų atlikimas. Lauko inžinerinių tinklų sprendiniai turi būti suderinti su prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, turi būti suderintos sankirtos, sprendiniai gatvių raudonųjų linijų ribose ir kt. 2.3.3 Rengti tarpinius – kontrolinius skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimaliausi projekto sprendimai, suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju; 2.3.4 Projekto dalių dokumentacijoje pateikti: 2.3.4.1 Visus būtinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai. 2.3.2.2. PP SA ir SP dalyse pateikti kiekių žiniaraščius ir technines specifikacijas, pakankamo detalumo statybos kainai suskaičiuoti. PP sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų techninės charakteristikos, o ne konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai. 2.3.2.3 Projektuotojas turi pateikti pilnos apimties PP Projekto valdytojo ir (ar) Statytojo (Užsakovo) pritarimui iki teikiant derinimui per IS. 2.3.2.5. Atlikti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą pagal sustambintus darbų įkainius bei statinių palyginamuosius rodiklius; 2.3.3. Teritorijos priežiūrai reikalingos įrangos/statinių poreikį, viešųjų tualetų įrengimo poreikį derinti su Užsakovu PP rengimo metu. 2.3.4 Projektuotojas turi vykdyti PP variantinį projektavimį atsižvelgiant į Projekto valdytojo ir (ar) Statytojo (Užsakovo), pastabas ir rekomendacijas; 2.3.5 Projektuotojas turi suteikti kitas reikalingas paslaugas (be papildomo atlygio) susijusias su projektinių pasiūlymų koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Statytojo (Užsakovo), Projekto valdytojo, derinančių institucijų pateiktas rekomendacijas, pastabas; 2.3.6. Sklypo plano dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.3.6.1. Aiškinamąjį raštą, kuriame pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.1. ir 7.2 punktuose nurodyti duomenys. 2.3.6.2. Pateikiami brėžiniai kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.4. punkte. Šio skyriaus reikalavimai gali būti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarimą raštu.

## 2.4 Viešinimo procedūros

2.4.1 Projektinių pasiūlymų pristatymas vietos bendruomenei (jei reikia); 2.4.2 PP viešinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo paslaugos, viešinimo pravedimas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu reikalavimais ir VMSA reikalavimais; 2.4.3 Projektinių pasiūlymų tikslinimas atsižvelgiant į Užsakovo ar kitų suinteresuotų asmenų pastabas ir rekomendacijas (jei reikia); 2.4.4 PP derinimai VMSA nustatyta tvarka (želdynų skyrius, infrastruktūros darbo grupe ar kt.), pagal poreikį; 2.4.5 Stendo prie sklypo ribos įrengimas. 2.4.6. Užpildyti Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimo lentelę: https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf

## 2.5 Statybą leidžiančio dokumento (-ų) (SLD) gavimo paslaugos

2.5.1 Atliekamos visos būtinos paslaugos susijusios su Projekto SLD išdavimu (tame tarpe ir apmokėjimas už prašymą gauti SLD); 2.5.2 Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; 2.5.3 Projekto taisymas pagal derinančių institucijų privalomas pastabas; 2.5.4 Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigą IS „Infostatyba“ Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui; 2.5.5 Esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai gaunamas (-i) statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).

## 2.6 Servitutų nustatymo paslaugos

2.6.1 Servitutų suformavimas, užkoordinavimas, suderinimas su statinių, patenkančių į servituto zoną, savininkais ir įforminimas, kompensacijų apskaičiavimas (servituto apmokėjimo klausimų projektuotojas nesprendžia), parengtos dokumentacijos perdavimas Užsakovui ir Projekto valdytojui.

## 2.7. Pirminių visų projekto dalių projektinių sprendinių ir sąmatų parengimo paslaugos

2.7.1. Parengti ir pateikti esminių konstrukcijų ir inžinerinių sprendinių informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, vadovaujantis prieduose pateikiamais Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui techninio darbo projekto stadijoje (S3). Užsakovo, Statytojo, Projekto valdytojo derinimui turi būti pateikti brėžiniai .pdf formatu, kuriuose būtų vaizduojami pagrindiniai sprendiniai, žiniaraščiai .pdf ir .xls formatu, modelis .ifc formatu ir pradinė preliminari sąmata .pdf, .dbf arba .xls formatu. Užsakovui, Statytojui arba Projekto valdytojui paprašius, turi būti pateikta kita sprendinius pagrindžianti informacija. 2.7.2. Gairės atlikimo tikslas – susiderinti pagrindinius projekto sprendinius ir galimą projekto biudžetą. Sprendinių detalumas derinamas po Statybą leidžiančio dokumento gavimo gairės įgyvendinimo. 2.7.3. Sprendiniai ir sąmata turi būti suderinti su Statytoju, Užsakovu ir Projekto valdytoju. 2.7.4. Informacijos pateikimo terminai derinami rengiant paslaugų teikimo grafiką, kaip numatyta sutartyje.

## 2.8. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos (TDP sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas. Patikslinta projekto sudėtis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.8.1 Bendruoju atveju parengiamos: - Bendroji (BD); - Architektūrinė, želdinių (SA, Ž); - Sklypo sutvarkymas (SP); - Konstrukcijų (SK) - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN); - Elektrotechnikos dalis (lauko apšvietimas) (LE-1); - Elektrotechnikos dalis AB ESO (LE-2); - Elektroninių ryšių dalis (LER); - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO); - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS); Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais projekto sudėtis gali būti koreguojama atsižvelgiant į išduotas prisijungimo sąlygas, statinių specifiką. Pagal specifiką dalys gali būti apjungtos. Patikslintas projekto dalių sąrašas derinamas su Projekto valdytoju. 2.8.2 Visus būtinus, su TDP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka bei šioje techninėje užduotyje keliami reikalavimai, ekspertizės, techninio darbo projekto derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai. 2.8.3 Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, žiniaraščiai, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus. 2.8.4 Projektuotojas turi pateikti pilnos apimties TDP Projekto valdytojo ir (ar) Statytojo (Užsakovo) pritarimui iki teikiant TDP bendrosios ekspertizės procedūroms atlikti; 2.8.5. Projekte esant klaidų (neatitikimų galiojančių teisės aktų reikalavimams, nepagrįstų arba neteisingai atliktų, nesuderintų tarpusavyje skaičiavimų) ir dėl to kylant Projekto keitimo ir (ar) taisymo būtinybei, Projektuotojas turi pataisyti Projektą ir jį suderinti su Statytoju (Užsakovu), Projekto valdytoju, kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti su tuos susijusias Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pakeisto projekto ekspertizės išlaidas. 2.8.6. Projekte turi būti pateikta pakankamai junginių (mazgų), kad rangos darbų viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 2.8.7. Projekte turi būti numatyta, kad: statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiks jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“), vadovaujantis „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2.8.8. Projektas turi būti parengtas laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais.

## 2.9. Projekto vykdymo priežiūros (PVP) ir kitos susijusios paslaugos

2.9.1 Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 2.9.2 Kalendorinį PVP paslaugų grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); 2.9.3 Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); 2.9.4 Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 2.9.5 Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo TDP sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama TDP projektinių sprendinių pakeitimų lentelėje; 2.9.6 Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; 2.9.7 Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti TDP klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; 2.9.8. Esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai. 2.9.9. Pildyti projekto pakeitimų lentelę. 2.9.10. Projektuotojas turi išleisti naują projekto laidą po statybos rangos pirkimo pagal gautus rangovų klausimus (įskaitant ir BIM dokumentacijos atnaujinimą) ir jiems pateiktus atsakymus. Projektuotojas turi išleisti naują projekto laidą po statybos rangos atlikimo statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti (įskaitant ir BIM dokumentacijos atnaujinimą).

## 2.10 Kitos susijusios paslaugos

2.10.1 Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pareikalavimu, Projektuotojas pateikia 3 (tris) kokybiškus siūlymus dėl PP inžinerinių sistemų ir konstrukcinių sprendimų; 2.10.2 Pateikti visus, Projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui, reikalingus prašymus: duomenų pateikimui, registravimui, sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimui; 2.10.3 Inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas (išskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą sklypą, ir trečioji šalis už tai pageidauja gauti piniginę kompensaciją); 2.10.4 Iki Projekto įkėlimo į IS „Infostatyba“ SLD gauti, Projektuotojas pateikia Projekto sprendinių derinimus, sutikimus, kurie patenka į inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų apsaugos zonas. Suformuoja servitutus, paskaičiuoja nuvertėjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui; 2.10.5 Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktą, pasirašytą statinio projekto vadovo ir projekto (-ų) dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį.

## 2.11 Bendroji, specialioji (pagal poreikį) ekspertizė

2.11.1 Atliekamos visos būtinos paslaugos (išskyrus pirkimą), susijusios su teigiamos specialiosios (jei reikia) ir bendrosios ekspertizių išvadų gavimu; 2.11.2 Projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas; 2.11.2 Informacijos teikimas apie projekto taisymo eigą (pastabų, atsakymų statusą) Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui; 2.11.3 Teigiamos išvados gavimas; 2.11.4 Projekto po teigiamos išvados teikimas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti.

3. PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ

3.1 Sutartyje numatytų gairių atlikio terminai nustatomi Projektuotojo parengtame ir su Projekto valdytoju suderintame detaliame projektavimo darbų grafike.

4. BENDRI REIKALAVIMAI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASLAUGOMS

## 4.1 Teisės aktai, rekomendacijos, taisyklės ir kiti dokumentai bei nuorodos į aktualius dokumentus

4.1.1 Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sąjungoje. Statinių ir teritorijų inžinerinės sistemos turi būti suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inžineriniais tinklais ir įrenginiais; 4.1.2 Atsiradus teisės aktų pakeitimams, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projektas bus pakoreguotas pagal naujus reikalavimus, tačiau tai laikoma papildomais darbai; 4.1.3 Projekto rengimo dokumentams taikomi LR galiojantys aktualūs teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, higienos ir kiti reikalavimai, rekomendacijos. 4.1.4 Projektuojami sprendimai privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, pagal LR Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus; 4.1.5 Projektas turi atsižvelgti į Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio vystymo pateikus dokumentus: - „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo“ reikalavimus; - Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.

## 4.2 Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai

4.2.1 Esant poreikiui, Projektuotojas privalės Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius sprendinius pagrindžiančius detalius skaičiavimus, kurių rezultatai pateikiami Projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose; 4.2.2 Teikti duomenis projekto valdytojui kainos skaičiavimui.

5. STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAI IR FUNKCINIAI POREIKIAI

## 5.1 Projekto rengimo tikslas, Bendrieji funkciniai rodikliai

5.1.1 Parengti pagal viešai erdvei keliamus reikalavimus statybos projektą.

## 5.2 Bendroji dalis (BD)

5.2.1 Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8, 9 priedo pirmo skirsnio „Bendroji dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties;

## 5.3 Architektūrinė želdynų dalis (SA)

5.3.1 Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8, 9 priedo pirmo skirsnio „Architektūrinė dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties; 5.3.2 Mažosios architektūros elementai, stulpai ir kiti elementai turi būti parenkami bei projektuojami derinant su Užsakovu. Ši dalis pateiktuose brėžiniuose yra rekomendacinio tipo, todėl galimi įvairūs dizaino sprendimai. Reikalavimai: · Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiškai patrauklaus miestovaizdžio turi būti projektuojami vieningo stiliaus mažosios architektūros ir gatvių inžinerinės įrangos elementai. · Mažosios architektūros ir gatvių įrangos elementai, gaminiai turi remtis ne vieno tiekėjo pasiūla, o bent 3 analogais. 5.3.3 Medžiagos. Medžiagos apima įvairius viešoje erdvėje naudojamus paviršius: gatvių dangas, bortus, horizontalius žymėjimus ir kitus elementus. Reikalavimai: · Takų dangos turi užtikrinti patogų ir sklandų visų eismo dalyvių judėjimą. · Medžiagos turi būti kokybiškos ir ilgaamžės. · Pėsčiųjų tako danga turi būti lygi, patogi, neapsunkinanti judėjimo ir būti pritaikyta naudotis visiems, įskaitant riboto judumo eismo dalyvius. · Takų plotis parinktas užtikrinti bent minimalius reikalavimus patogiam judėjimui, tačiau tuo pačiu mažinti perteklinį kietųjų dangų kiekį.

## 5.4 Sklypo plano dalis (SP)

5.4.1 SP dalis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8,9 priedo antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties; 5.4.2 Kompleksiškai, integraliai spręsti judėjimo organizavimą (pėsčiųjų, dviratininkų) pagal universaliojo dizaino reikalavimus tiek sklypo ribose tiek už jo ribų. Takų dangos turi būti numatytos tokio tipo, kad jomis galėtų nevaržomai judėti neįgalieji, atitinkamai užtikrinti nuolydžiai ir patekimas iki tam tikrų pagrindinių funkcinių zonų. 5.4.3 Projektuojant sklypo planą, lauko inžinerinius tinklus atsižvelgti į kaimynijų ribas, vengti sprendimų įtakojančių trečiųjų asmenų interesus, susijusius su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, sutarčių, servitutų įforminimo ir pasirašymo procedūromis; 5.4.4 Rengiant projekto sprendimus atsižvelgti į sklypo reljefą, susiklosčiusią sklypo ir prieigų esamą infrastruktūrą, projektuojant išlaikyti susiklosčiusius pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius, naujai projektuojamus funkcinius ryšius susieti su esamais. 5.4.5 Projekto sprendiniai turi būti integralūs į esamą teritorijos aplinką, formuoti miestiško tipo erdves. Racionaliausiu būdu išnaudoti sklypą, kurti barjerą tarp viešų (praėjimai, gatvės) ir privačių erdvių. 5.4.6 Projektuojant takus, privažiavimus, dangas, mažosios architektūros elementus, atsižvelgti į universalaus dizaino principus (projektavimo eigoje sprendimus derinti su Statytoju (Užsakovu) ir/ar Projekto valdytoju), vadovautis teisės aktais bei patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/); 5.4.7 Sklypo sutvarkymo želdynų dalį turi parengti kvalifikuotas specialistas, turintis teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotą atestatą); 5.4.8 Sklype turi būti suprojektuotas norminis želdynų procentas, pagal priklausomiesiems želdynams taikomus reikalavimus (vertinant ir tame pačiame sklype projektuojamą ugdymo įstaigą). Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus, numatyti jų plėtrą, atsižvelgti į reljefo ypatumus, architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį: reljefas, želdynai ir želdiniai; 5.4.9 Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina numatyti tokį statybos būdą, kad nebūtų pažeistos medžių šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse specifikacijose; 5.4.10 Projekto želdynų sutvarkymo sprendimus teikti derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingo poskyrio peržiūrai, derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui. Atkuriamosios vertės nustatymo aktas (jei tokio reikėtų) privalo būti pateiktas Statytojo (Užsakovo) bei Projekto valdytojo derinimui, o susiderinus pateiktas kartu su Projektu. Ieškoti unikalių, jautrių sprendimų pastato, mažosios architektūros, takų, lauko zonų, aikštelių, įrenginių išraiškai. 5.4.11 Numatyti reikalingus atstatomuosius darbus už sklypo ribų, kuriuos būtina išskirti pagal atskirus medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, nurodyti technines specifikacijas; 5.4.12 Vaikų žaidimų aikštelių danga, atsižvelgiant į jose įrengtą žaidimų įrangą, turi atitikti HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. 5.4.13 Turi būti vertinami funkciniai, programiniai ir kiti reikalavimai, numatyti Konkurso užduotyje. Ši užduotis dėl už sklypo ribų numatytų sprendinių gali būti tikslinama, jei yra įrodoma, jog trečiosios šalys nederina, nesutinka dėl pirkimo objektų sudedamųjų dalių įrengimo. Teritorijos priežiūrai reikalingos įrangos/statinių poreikį, viešųjų tualetų įrengimo poreikį derinti su Užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu. 5.4.14 Reikalavimai inžineriniams sprendimams: - Inžinerinius tinklus projektuoti pagal atsakingų institucijų technines prisijungimo sąlygas. - Numatyti priemones ir tinklus reikalingus projektuojamo objekto teritorijos stebėjimui (stebėjimo perimetras tikslinamas projektavimo eigoje) ir apsaugai. - Atitinkamai numatyti kelio ženklų projektavimą ir įrengimą (projektuoti pagal poreikį). - Numatyti viešos erdvės apšvietimą Lauko apšvietimui naudoti šviestuvus ir prožektorius su LED šviesos šaltiniais arba panaudojant alternatyvius elektros šaltinius. - Numatyti lietaus surinkimo sprendimus vertinat tvarius vandens tvarkymo būdus. 5.4.15. Susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės turi būti pritaikytos pagal tokią judumo dalyvių hierarchiją: pėstysis > dviratininkas > viešasis transportas > automobilis. 5.4.16. WC, teritorijos priežiūros zonų ar statinių, reikalingų prievadų, sprendinius derinti su Projekto valdytoju ir Užsakovu projekto rengimo pirminiame etape.

## 5.5 Konstrukcijų dalis (SK)

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo septintojo skirsnio „Konstrukcijų dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

## 5.6 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo septintojo skirsnio „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 5.6.1 Projektą rengti vadovaujantis, bet neapsiribojant UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ išduotomis galiojančiomis prisijungimo sąlygomis, technine politika. 5.6.2 Radus tinkamas vietas, želdynų zonas išnaudoti lietaus vandens infiltracijai. 5.6.3 Šio skyriaus reikalavimai gali būti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarimą raštu.

## 5.7 Elektrotechnikos dalis (E)

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo dešimtojo skirsnio „Elektrotechnikos dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 5.7.1 Šios projekto dalys rengiamos vadovaujantis, bet neapsiribojant išduotomis prisijungimo sąlygomis. 5.7.2 Siekiant įrangos suderinamumo, neprojektuoti skirtingų gamintojų elektros paskirstymo įrangos, nurodyti tik esminius techninius reikalavimus. 5.7.3. Lauko šviestuvus projektuoti nuo miesto tinklų. Šviestuvus projektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus apšvietimas“ technine politika: https://www.vilniausapsvietimas.lt/informacija-projektuotojams/ 5.7.6. Šio skyriaus reikalavimai gali būti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarimą raštu.

## 5.8 Elektroninių ryšių dalis (LER)

Elektroninių ryšių dalis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 priedo vienuoliktojo skirsnio „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties; 5.8.1 Šios projekto dalys rengiamos vadovaujantis, bet neapsiribojant išduotomis prisijungimo sąlygomis. 5.8.2 Šio skyriaus reikalavimai gali būti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarimą raštu.

## 5.9 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)

5.9.1 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo aštuonioliktojo skirsnio „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties; 5.9.2 SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką); 5.9.3 Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo; 5.9.4 Turi būti pateikta: - statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; - techninės priežiūros privalomos valandos; - kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo priežiūrai; - darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; - specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai; - statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, nurodytą valandomis, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu); 5.9.5 Statybvietės teritoriją projektuoti minimalaus ploto, vengti naudoti gretimus sklypus, Sudėtingiems statiniams pateikti brėžinius etapais; 5.9.6 Šio skyriaus reikalavimai gali būti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarimą raštu.

## 5.10 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)

5.10.1 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8,9 priedo devynioliktojo skirsnio „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties; 5.10.2 Ieškoti optimaliausios statybos kainos; 5.10.3 Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, derinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju: - Prieš viešinimą (ir po patvirtintų projektinių pasiūlymų); - Prieš pradedant rengti galutines projekto dalių versijas pritarimui prieš ekspertizę; - Poreikiui esant ir kituose projektavimo etapuose; 5.10.4 Pateikti ne mažiau nei 3 komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai, montavimo darbai ir t.t.); 5.10.5 iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančius įkainius; 5.10.6 Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas).

## 5.11 Kitos projekto dalys (rengiama pagal poreikį)

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais