1 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)

„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

Mes _________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas)

šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |

Pastabos:

1) jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupės partneriai, aukščiau nurodyta 1 lentelė pildoma tiek kartų, kiek ūkio subjektų dalyvauja teikiant bendrą pasiūlymą.

2) Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis tolesnėmis pirkimo procedūromis, būsimos sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo dokumentų, taip pat techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir, laimėjimo atveju, įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Mes siūlome techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančias Prekes patiekti už jų fiksuotus įkainius, kurie pateikiami techninės specifikacijos priede „Techninis pasiūlymas, prekių įkainiai“.

Mes siūlome:

2 lentelė

Tiekėjo siūlymas (nurodyti)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas |  | Tikslumo klasė | Skersmuo DN | Ilgis (mm) | Preliminarus kiekis 24 mėn. laikotarpiui | Įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN15 | 110 | 2467 |  |  |
| 2. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN15 | 80 | 2033 |  |  |
| 3. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN15 | 110 | 722 |  |  |
| 4. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN15 | 80 | 335 |  |  |
| 5. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=2,5m3/h/R100/L130) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN20 | 130 | 15 |  |  |
| 6. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn=2,5m3/h/R100/L165) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN15 | 165 | 2 |  |  |
| 7. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=4m3/h/R100/L190) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN20 | 190 | 15 |  |  |
| 8. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN25/Qn=6,3m3/h/R100/L260) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN25 | 260 | 10 |  |  |
| 9. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas skaitiklis (DN32/Qn=10m3/h/R100/L260) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN32 | 260 | 10 |  |  |
| 10. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN40/Qn=16m3/h/R100/L300) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN40 | 300 | 4 |  |  |
| 11. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN50/Qn=25m3/h/R100/L200) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN50 | 200 | 1 |  |  |
| 12. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN65/Qn=63m3/h/R100/L200) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN65 | 200 | 1 |  |  |
| 13. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN80/Qn=100m3/h/R100/L225) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN80 | 225 | 1 |  |  |
| 14. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN200/Qn=400m3/h/R100/L350) (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R100 | DN200 | 350 | 1 |  |  |
| 15. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN50/20 (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R1000 | DN50/20 | 270 | 1 |  |  |
| 16. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN80/20 (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R2500 | DN80/20 | 300 | 1 |  |  |
| 17. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN150/40 (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | R4000 | DN150/40 | 500 | 1 |  |  |
| 18. | Antgalių komplektas DN15 vandens apskaitos prietaisui (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | - | - | - | 200 |  |  |
| 19. | Antgalių komplektas DN20 vandens apskaitos prietaisui (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | - | - | - | 20 |  |  |
| 20. | Antgalių komplektas DN25 vandens apskaitos prietaisui (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | - | - | - | 10 |  |  |
| 21. | Antgalių komplektas DN32 vandens apskaitos prietaisui (nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  | - | - | - | 10 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | _________________________ (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 %: |  | _________________________ (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | _________________________ (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1) Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Prekių kiekiui (apimčiai).

2) Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka PS pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą/įkainius ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį išskaičiuojamas (KSPĮ 94 str. 3 d.).

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasirinktas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas, preliminarus kiekis nurodytas tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti, kuri pirkimo sutartyje nurodoma nebus.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir šioje dalyje nurodome kriterijus, kurie bus naudojami ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimui:

3 lentelė

Tiekėjo siūlymas (nurodyti)

| Siūlomas Prekių pristatymo terminas (dienomis) | Socialinis kriterijus – psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir pagalbos asmenims, patyrusiems tokį smurtą, priemonių įgyvendinimo klausimų, sprendimas |
| --- | --- |
| (nurodyti) ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų | (nurodyti „Taip“ arba „Ne“) „Taip“ nurodoma, kai tiekėjas turi ir taiko Tiekėjo vadovybės patvirtintą vidaus teisės aktą ar kitą lygiavertį dokumentą, reglamentuojantį tinkamo elgesio ir etikos taisykles, nepriimtino elgesio draudimą bei pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką |

Pasiūlyme privalo būti nurodyti (išviešinti) ūkio subjektai, kokiai pirkimo sutarties daliai tiekėjas ketina juos pasitelkti:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir adresas | Nurodomi įsipareigojimai vykdant numatomą su PS sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (Eur ar dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje) |
| --- | --- | --- |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (kai taikoma, kai jis (jie) yra žinomas (-i)) |  |  |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai), kai jis (jie) yra žinomas (-i) |  |  |
| Kvazisubtiekėjai, fiziniai asmenys (specialistus), kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimą, ir pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu |  |  |
| Tretieji asmenys tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiojo subjekto poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo |  |  |

Pastabos:

1) pildyti tuomet, jei Tiekėjas ketina juos pasitelkti.

2) jei Prekių pristatymui numatyta pasitelkti siuntų tarnybą ar pan., ji turi būti „išviešinta“ kaip subtiekėjas.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad toliau nurodytoje lentelėje nurodyta pasiūlymuose pateikiama informacija bus viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų formuojama praktika.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma (be priedų) | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi |
| 2. | Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą |
| 3. | Prekių kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus kainos/įkainių sudedamąsias dalis, kai jie yra pagrįsti |
| 4. | Techninėje specifikacijoje nurodyti tiekėjo pateikiami dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus atvejus, kai atitinkama informacija gali būti laikytina konfidencialia |
| 5. | Pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, atitikimą KSPĮ 58 str. 41 d. 1, 2, 3, 6 p., socialinius kriterijus patvirtinantys dokumentai, pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, kai taikomas | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą |

Pastabos:

1) Tiekėjo, su kuriuo bus sudaroma sutartis šiame pirkime, pasiūlymo kaina/įkainiai bus viešinami.

2) Su laimėjusiu Tiekėju sudarytoje sutartyje kainos/ įkainių sudedamosios dalys nebus viešinamos tik esant visoms žemiau nurodytoms aplinkybėms:

2.1) Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos slaptumą;

2.2) Kainos / įkainių sudedamosios dalys sudaro Tiekėjo komercinę (gamybinę) paslaptį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies prasme ir Tiekėjas tai pagrindžia;

2.3) Kainos / įkainių sudedamųjų dalių atskleidimas yra siejamas su galimos žalos grėsme ir Tiekėjas pateikia pagrindimą.

3) Tiekėjui pasiūlymo pateikimo metu nenurodžius visos aukščiau išvardintos informacijos, Perkantysis subjektas papildomai į tiekėją nesikreips dėl kainos /įkainių ir jų sudedamųjų dalių konfidencialumo, o Tiekėjo Pasiūlyme pateiktą kainą / įkainius ir jų sudedamąsias dalis laikys nekonfidencialiais.

Toliau pateikiamoje lentelėje prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali bei pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlyme pateikta informacija ir / arba atitinkama jos dalis ir /arba pateikti dokumentai nėra konfidencialūs.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialus |
| --- | --- | --- |
|  | Konfidencialu „.....“ |  |

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, žiūr. konkurso sąlygų 5.12 p..

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | ...įgaliojimas |  |
|  | ....užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma |  |
|  | ....užpildytas ir pasirašytas EBVPD |  |
|  | ... teikiami techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai |  |
|  | ...laisvos formos atitikties deklaracija (pasiūlymo atitiktis KSPĮ 58 str. 41 d. 1, 2, 3, 6 p. reikalavimams) |  |
|  | ...deklaracija dėl aplinkosauginių reikalavimų atitikimo |  |
|  | ... socialinio kriterijaus pagrindimą patvirtinantys dokumentai |  |
|  | ...kt. |  |

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiek, kiek nustatyta konkurso sąlygų 5.9.1 p.

Šiuo Pasiūlymu patvirtiname, kad atitinkame visus pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei toks (-ie) buvo keliami) ir nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų (jei toks (-ie) reikalavimas (-ai) buvo keliamas (-i)).

Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenustatyta, kad tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą PS vykdomam pirkimui, įsipareigoju, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

________________________________	_____________	____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	(parašas)			(vardas, pavardė)

Jei Pasiūlymą pasirašo ne vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.