Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

PARKO G. 6, VISAGINAS

PERKAMŲ PASLAUGŲ BEI DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS IR APIMTYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | UAB „Visagino būstas“ |
| 2. | Pirkimo objektas | Statinio aktyvios žaibosaugos įrengimas |
| 3. | Statinio adresas | Parko g. 6, Visaginas |
| 4. | Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai) rodikliai | Gyvenamasis daugiabutis namas. |

II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS

| Eil Nr | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektas. Projektuojama viena aktyvios žaibosaugos sistema su viršįtampių ribotuvais. Montuojama ant aukščiausio pastato Parko g. 6, Visaginas apimanti apsaugos spinduliu visą grupę gyvenamųjų namų Parko g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Visaginas Iškilus klausimams derinama su „Visagino būstas“ | 1 | 1 |
| 2 | Grunto kasimas rankiniu būdu K51=0% | kub. m | 4 |
| 3 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu K51=0% | kub. m | 4 |
| 4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes K51=0% | kub. m | 4 |
| 5 | Grunto kasimas rankiniu būdu K51=0% | kub. m | 4 |
| 6 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte K51=0% | m | 10 |
| 7 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte K51=0% | m | 5 |
| 8 | Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis) K51=0% | vnt. | 1 |
| 9 | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant šlaitinio stogo K51=0% | 100 m | 0,5 |
| 10 | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant iš automobilinio bokštelio K51=0% | 100 m | 0,9 |
| 11 | Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje K51=0% | 100 m | 0,4 |
| 12 | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių K51=0% | 100 m | 2,2 |
| 13 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu K51=0% | 100 m | 0,5 |
| 14 | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui K51=0% | 100 vnt. | 0,12 |
| 15 | Kabelio įvadų hermetizavimu sandarinimo mase K51=0% | vnt. | 12 |
| 16 | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas K51=0% | vnt. | 2 |
| 17 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų dirbant ant šlaitinio stogo (jungtis) K51=0% | vnt. | 6 |
| 18 | Saugiklių blokų montavimas ant plokščių (panelių) 3 fazių blokas K51=0% | vnt. | 12 |
| 19 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose K51=0% | vnt. | 12 |
| 20 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 35 mm2 (100 m laido) K51=0% | 100 m | 1,5 |
| 21 | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) K51=0% | 100 vnt. | 0,5 |
| 22 | Varžos matavimas srovės sklidimui, kai kontūro diagonalė iki 200 m (matavimas) K51=0% | vnt. | 1 |

III. Bendri techniniai reikalavimai

- Projektas derinamas su UAB „Visagino būstas“. - Apsaugos kategoriją ir apsaugos spindulį apskaičiuoja projektuotojai. - Laikytis techninio reglamento STR 2.01.06:2009; 1.05.01:2017 - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais išorinės žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose ar ne. - Visi TU nurodyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. - Po visų darbų rangovas privalės susitvarkyti atliekas, jas tinkamai utilizuoti.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija), 4.4.1. papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

UAB „Visagino būstas“ veikia kaip administratorius, sudaromos sutarties naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

Atsakingas asmuo: Pastatų techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovas 	Česlovas Mikšys, +370 386 72260, 	ceslovas.miksys@visaginobustas.lt