Sąlygų aprašo 1 priedas

AKUSTINIŲ PERSPĖJIMO SIRENŲ VALDYMO TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija perka Perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) akustinių perspėjimo sirenų valdymo techninę ir programinę įrangą (centralizuotą valdymo pultą).

2. Perkamų prekių techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari radijo ryšio – bazinė stotis (valdymo pultas) | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. | ..................................... (įrašyti) | ........................ (įrašyti) |
| 1.1. | Valdymo pultas turi turėti galimybę valdyti sirenas analoginiu arba skaitmeniniu kanalais, turi turėti sąsajas (IP kanalais LAN/WAN/VPN, radijo kanalais) | Atitinka (įrašyti taip/ ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 1.2. | Valdymo pultas turi užtikrinti galimybę paleisti perspėjimo signalus ir balso pranešimus iš sistemoje įdiegtų pasirenkamų pranešimų bei transliuoti tiesiogiai skaitomus pranešimus mikrofono pagalba | Atitinka (įrašyti taip/ ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 1.3. | Valdymo pultas turi turėti išorinį akumuliatorių, kuris leistų sistemai veikti nutrūkus nuolatiniam elektros energijos tiekimui. Prietaisas nutrūkus nuolatiniam elektros energijos tiekimui turi veikti ne trumpiau nei 48 val. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 1.4. | CE ženklinimas | Atitinka (įrašyti taip/ ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 1.5. | ROHS sertifikatas | Atitinka (įrašyti taip/ ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2. | Programinės įrangos kompiuteris su programine įranga | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. | ..................................... (įrašyti) | ........................ (įrašyti) |
| 2.1. | Įrenginyje instaliuota programinė įranga turi turėti suderinamumą su Klaipėdos miesto teritorijoje turimomis ūkio subjektų sirenomis (sirenų programine įranga LSR-145, ir elektomechaninėmis sirenomis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.2. | Kompiuterio CE ženklinimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.3. | Kompiuterio ROHS sertifikatas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4. | Įrenginio techniniai parametrai: |  |  |  |
| 2.4.1. | Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Operacinė sistema (įrašyti konkrečią reikšmę) .......................................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.2. | Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai | Procesoriaus architektūra (įrašyti konkrečią reikšmę) ................bitai | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.3. | Procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 3000 | Procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (įrašyti konkrečią reikšmę) ......................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.4. | Operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 16 GB | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Operatyvinės atminties talpa (įrašyti konkrečią reikšmę) ...................GB | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.5. | SSD vidinis diskas ne mažiau nei 256 GB talpos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... SSD vidinio disko talpa (įrašyti konkrečią reikšmę) ...................GB | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.6. | Integruotos vaizdo ir garso plokštės | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Integruotos (įrašyti konkrečią reikšmę) ...............................plokštės | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.7. | Galimybė prijungti skaitmeninėmis jungtimis ne mažiau nei 2 monitorius | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Galimybė prijungti (įrašyti konkrečią reikšmę) ..........................monitorius | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.8. | Įrenginys komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.9. | Bendras išorinių USB (kurių versija ne žemesnė nei 3.0 ir/arba USB-C versija ne žemesnė nei 3) jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 2 vnt. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... (įrašyti konkrečias reikšmes) USB versija......................... Jungčių skaičius...........vnt. | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.10. | Laidinės klaviatūros ir laidinės pelės komplektas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.4.11. | programinė įranga turi būti įdiegta valdymo įrenginyje | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 2.5. | Programinės įrangos reikalavimai: |  |  |  |
| 2.5.1. | Programinė įranga turi turėti: a) automatinį ir rankinį sirenų testavimo režimus, b) registruoti visus sistemos įvykius ir saugoti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių sistemos veikimo laikotarpį, c) atvaizduoti detalią informaciją vartotojo aplinkoje apie kiekvieną sireną jos statusą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.5.2. | Programinės įrangos pagalba vartotojo aplinkoje turi būti galimybė atvaizduoti ekrane Klaipėdos miesto savivaldybės žemėlapį su tiksliomis sirenų vietomis ir galimybė pasirinkus konkrečią (-as) sireną (-as) jas aktyvuoti arba atlikti patikrą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.5.3. | Programinė įranga turi užtikrinti balso pranešimų transliavimą pasirinktinai vienai, kelioms arba visoms sirenoms (arba paleisti balso įrašą iš pasirinktinio sąrašo) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 2.5.4. | Prisijungimas prie programinės įrangos turi būti apsaugotas slaptažodžiu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 3. | Radijo ryšio įrenginys (radijo stotelė), 1 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................................. | ..................................... (įrašyti) | ........................ (įrašyti) |
| 3.1. | Radijo ryšio įrenginio darbo temperatūros diapazonas turi būti ne žemesnė kaip nuo -30° C iki +60° C, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP 54 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Temperatūros diapazonas (įrašyti konkrečias reikšmes) Nuo.......... °C iki........... °C Apsaugos klasė IP............. | ..................................... (įrašyti) |  |
| 3.2. | Radijo ryšio įrenginio dažnių diapazonas 146-174 MHz | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 3.3. | Radijo ryšio įrenginys komplektuojamas su nekryptine bazine radijo antena | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 3.4. | CE ženklinimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |
| 3.5. | ROHS sertifikatas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ..................................... (įrašyti) |  |

3. Visos Perspėjimo sirenomis sistemos išplėtimui reikalingos medžiagos, montavimo/įdiegimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.

4. Tiekėjas privalo apmokyti naudotis technine ir programine įranga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingus darbuotojus.

5. Prekėms suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.

6. Tiekėjas prekes turės pristatyti į Perkančios organizacijos nurodytą vietą (-as) Klaipėdos mieste.