Pirkimo sąlygų

2- 1 priedas

PASIŪLYMO FORMA

KABELIŲ JUNGIAMŲJŲ IR GALINIŲ MOVŲ, VARŽTINIŲ SUJUNGIKLIŲ IR ANTGALIŲ

SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

PASIŪLYMAS

1 pirkimo objekto dalis– 10 kV kabelių movos

202_-__-__

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| 1) Tiekėjo vadovas*; 2) asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys | 1) Vardas, pavardė (įrašyti vadovą) 2) Vardas, pavardė (įrašyti buhalterį ar pan.) Jei Perkantysis subjektas turės pagrįstų abejonių dėl galimo laimėtojo patikimumo, jis su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių įrašytų asmenų pažymas apie teistumą |

| Žinomi subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjas – pavadinimas ir kodas |  |
| Subtiekėjo adresas |  |
| Subtiekėjo teikiamos paslaugos / tiekiamos prekės |  |
| Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus Prekės kiekis | Įkainis Eur be PVM už mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Jungiamoji lauko tipo mova trijų gyslų kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 150-240 mm2, su varžtiniais sujungikliais | Vnt. | 18 |  |  |
| 2. | Jungiamoji lauko tipo mova trijų gyslų kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 70-120 mm2, su varžtiniais sujungikliais | Vnt. | 18 |  |  |
| 3. | Pereinama jungiamoji lauko tipo mova iš trijų gyslų kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 10 kV gyslos skerspjūvis 70-120 mm2 su varžtiniais sujungikliais | Vnt. | 18 |  |  |
| 4. | Pereinama jungiamoji lauko tipo mova iš trijų gyslų kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 10 kV gyslos skerspjūvis 150-240 mm2 su varžtiniais sujungikliais | Vnt. | 18 |  |  |
| 5. | Galinė vidaus tipo mova vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 70-120 mm², su varžtiniais antgaliais trijų gyslų kabeliui | Vnt. | 18 |  |  |
| 6. | Galinė vidaus tipo mova vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 150-240 mm², su varžtiniais antgaliais trijų gyslų kabeliui | Vnt. | 18 |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM |  |  |  |  |  |
| Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Galutinė pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Pasiūlyme kainos nurodytos eurais.

Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais ..................

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir įkainius, atsižvelgta į visas pirkimo dokumentuose, įskaitant Techninę specifikaciją, nurodytas pirkimo objekto apimtis, reikalavimus ir kainos sudėtines dalis. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su pirkimo objekto įvykdymu, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros išlaidos į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD** |  |  |
| 2 | Užpildyta TS 1.1 lentelė |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikęs Perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavęs rengiant pirkimo procedūrą (pvz. parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad Perkantysis subjektas galėtų identifikuoti konsultacijos tiekėją ir konsultacijos esmę).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų *:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data | Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.8.2 punkte.

**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Sutinkame su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu ir su Prekių pristatymo terminais bei sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (pareigos) | parašas | vardas ir pavardė |

Pasiūlymo formos 1 priedas

DEKLARACIJA

DĖL PIRKIMŲ ĮSTATYMO 58 STRAIPSNIO 41 DALIES NUOSTATŲ

202_-__-__

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas (-a) (atstovaudamas (-a))_________________________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančiam  _____________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  ________________________________________________________________ pirkime,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

deklaruoju ir patvirtinu, kad:

1) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra ir nebus teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir nesu ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, ar jį kontroliuoju, jo vardu priimu sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauju tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paprašys pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus.

Suprantu, kad Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Pareigos | parašas | vardas ir pavardė |

Prekių atitikties lentelė nustatytiems reikalavimams

1.1 lentelė

1 pirkimo objekto dalis– 10 kV kabelių movos

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS (pildo Tiekėjas) | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |
| 1.1 | Jungiamoji lauko tipo mova trijų gyslų kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 150-240 mm2, su varžtiniais sujungikliais | Dokumentai* |  |  |  |
| 1.2. | Jungiamoji lauko tipo mova trijų gyslų kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 70-120 mm2, su varžtiniais sujungikliais.. | Dokumentai* |  |  |  |
| 1.3. | Pereinama jungiamoji lauko tipo mova iš trijų gyslų kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 10 kV gyslos skerspjūvis 70-120 mm2 su varžtiniais sujungikliais | Dokumentai* |  |  |  |
| 1.4. | Pereinama jungiamoji lauko tipo mova iš trijų gyslų kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 10 kV gyslos skerspjūvis 150-240 mm2 su varžtiniais sujungikliais | Dokumentai* |  |  |  |
| 1.5. | Galinė vidaus tipo mova vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 70-120 mm², su varžtiniais antgaliais trijų gyslų kabeliui | Dokumentai* |  |  |  |
| 1.6. | Galinė vidaus tipo mova vardinė įtampa 10 kV, gyslos skerspjūvis 150-240 mm², su varžtiniais antgaliais trijų gyslų kabeliui | Dokumentai* |  |  |  |

* Kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams

Pirkimo sąlygų

2- 2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

KABELIŲ JUNGIAMŲJŲ IR GALINIŲ MOVŲ, VARŽTINIŲ SUJUNGIKLIŲ IR ANTGALIŲ

SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

PASIŪLYMAS

2 pirkimo objekto dalis– 1 kV kabelių movos

202_-__-__

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| 1) Tiekėjo vadovas*; 2) asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys | 1) Vardas, pavardė (įrašyti vadovą) 2) Vardas, pavardė (įrašyti buhalterį ar pan.) Jei Perkantysis subjektas turės pagrįstų abejonių dėl galimo laimėtojo patikimumo, jis su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių įrašytų asmenų pažymas apie teistumą |

| Žinomi subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjas – pavadinimas ir kodas |  |
| Subtiekėjo adresas |  |
| Subtiekėjo teikiamos paslaugos / tiekiamos prekės |  |
| Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus Prekės kiekis | Įkainis Eur be PVM už mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Jungiamoji mova vienos gyslos kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be gilzės, 1kV | Vnt. | 18 |  |  |
| 2. | Pereinamoji jungiamoji mova vienos gyslos iš kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be gilzės, 1kV | Vnt. | 200 |  |  |
| 3. | Galinio išdirbio mova vienos gyslos kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be antgalio | Vnt. | 20 |  |  |
| 4. | Galinio išdirbio mova vienos gyslos kabeliui su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be antgalio | Vnt. | 200 |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM |  |  |  |  |  |
| Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Galutinė pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Pasiūlyme kainos nurodytos eurais.

Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais ..................

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir įkainius, atsižvelgta į visas pirkimo dokumentuose, įskaitant Techninę specifikaciją, nurodytas pirkimo objekto apimtis, reikalavimus ir kainos sudėtines dalis. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su pirkimo objekto įvykdymu, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros išlaidos į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD** |  |  |
| 2 | Užpildyta TS 1.2 lentelė |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikęs Perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavęs rengiant pirkimo procedūrą (pvz. parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad Perkantysis subjektas galėtų identifikuoti konsultacijos tiekėją ir konsultacijos esmę).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų *:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data | Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.8.2 punkte.

**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Sutinkame su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu ir su Prekių pristatymo terminais bei sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (pareigos) | parašas | vardas ir pavardė |

Pasiūlymo formos 1 priedas

DEKLARACIJA

DĖL PIRKIMŲ ĮSTATYMO 58 STRAIPSNIO 41 DALIES NUOSTATŲ

202_-__-__

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas (-a) (atstovaudamas (-a))_________________________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančiam  _____________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  ________________________________________________________________ pirkime,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

deklaruoju ir patvirtinu, kad:

1) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra ir nebus teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir nesu ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, ar jį kontroliuoju, jo vardu priimu sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauju tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paprašys pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus.

Suprantu, kad Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Pareigos | parašas | vardas ir pavardė |

Prekių atitikties lentelė nustatytiems reikalavimams

1.2 lentelė

2 pirkimo objekto – 1 kV kabelių movos

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS (pildo Tiekėjas) | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |
| 2.1. | Jungiamoji mova vienos gyslos kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be gilzės, 1kV | Dokumentai* |  |  |  |
| 2.2. | Pereinamoji jungiamoji mova vienos gyslos iš kabelio su alyvinio popieriaus izoliacija į kabelį su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be gilzės, 1kV | Dokumentai* |  |  |  |
| 2.3. | Galinio išdirbio mova vienos gyslos kabeliui su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be antgalio | Dokumentai* |  |  |  |
| 2.4. | Galinio išdirbio mova vienos gyslos kabeliui su plastiko izoliacija, vardinė įtampa 1 kV, gyslos skerspjūvis 800 mm2, be antgalio | Dokumentai* |  |  |  |

* Kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams

Pirkimo sąlygų

2- 3 priedas

PASIŪLYMO FORMA

KABELIŲ JUNGIAMŲJŲ IR GALINIŲ MOVŲ, VARŽTINIŲ SUJUNGIKLIŲ IR ANTGALIŲ

SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

PASIŪLYMAS

3 pirkimo objekto dalis– kabelio gyslos varžtiniai sujungikliai ir antgaliai

202_-__-__

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| 1) Tiekėjo vadovas*; 2) asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys | 1) Vardas, pavardė (įrašyti vadovą) 2) Vardas, pavardė (įrašyti buhalterį ar pan.) Jei Perkantysis subjektas turės pagrįstų abejonių dėl galimo laimėtojo patikimumo, jis su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių įrašytų asmenų pažymas apie teistumą |

| Žinomi subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjas – pavadinimas ir kodas |  |
| Subtiekėjo adresas |  |
| Subtiekėjo teikiamos paslaugos / tiekiamos prekės |  |
| Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus Prekės kiekis | Įkainis Eur be PVM už mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Kabelio gyslos varžtinis sujungiklis (gilzė), ALU 800 mm² kabeliui | Vnt. | 200 |  |  |
| 2. | Kabelio gyslos varžtinis antgalis ALU 800 mm² kabeliui | Vnt. | 200 |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM |  |  |  |  |  |
| Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Galutinė pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Pasiūlyme kainos nurodytos eurais.

Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais ..................

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir įkainius, atsižvelgta į visas pirkimo dokumentuose, įskaitant Techninę specifikaciją, nurodytas pirkimo objekto apimtis, reikalavimus ir kainos sudėtines dalis. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su pirkimo objekto įvykdymu, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros išlaidos į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD** |  |  |
| 2 | Užpildyta TS 1.3 lentelė |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikęs Perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavęs rengiant pirkimo procedūrą (pvz. parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad Perkantysis subjektas galėtų identifikuoti konsultacijos tiekėją ir konsultacijos esmę).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų *:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data | Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.8.2 punkte.

**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Sutinkame su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu ir su Prekių pristatymo terminais bei sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (pareigos) | parašas | vardas ir pavardė |

Pasiūlymo formos 1 priedas

DEKLARACIJA

DĖL PIRKIMŲ ĮSTATYMO 58 STRAIPSNIO 41 DALIES NUOSTATŲ

202_-__-__

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas (-a) (atstovaudamas (-a))_________________________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančiam  _____________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  ________________________________________________________________ pirkime,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

deklaruoju ir patvirtinu, kad:

1) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra ir nebus teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) aš (tiekėjas), mano subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir nesu ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, ar jį kontroliuoju, jo vardu priimu sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauju tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paprašys pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus.

Suprantu, kad Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Pareigos | parašas | vardas ir pavardė |

Prekių atitikties lentelė nustatytiems reikalavimams

1.3 lentelė

3 pirkimo objekto dalis – kabelio gyslos varžtiniai sujungikliai ir antgaliai

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS (pildo Tiekėjas) | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 pirkimo objekto dalis |  |  |  |  |
| 3.1. | Kabelio gyslos varžtinis sujungiklis (gilzė), ALU 800 mm² kabeliui | Dokumentai* |  |  |  |
| 3.2. | Kabelio gyslos varžtinis antgalis ALU 800 mm² kabeliui | Dokumentai* |  |  |  |

* Kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams

Pirkimo sąlygų

3 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

202_-__-__

_____________________ (subtiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis kaip tiekėjo _____________________ (tiekėjo pavadinimas) subtiekėjas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdomame _____________________ (pirkimo pavadinimas) pirkime, paskelbtame CVP IS, sutinka būti subtiekėju ir pasižada kartu su tiekėju vykdyti sutartį bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjas arba jo įgaliotas asmuo (pareigos) | parašas | vardas ir pavardė |